Zał. nr 2 do zapytania ofertowego

| Lp. | Nazwa | Ilość | Cena j. netto | Stawka VAT | Cena j. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nazwa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IGŁOTRZYMACZ MIKROCHIRURGICZNY DŁ. 125MM 5” wygięte | 6 szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE DELIKATNE ODGIĘTE DŁ. 110 MM 4 3/8'' KOŃCE TĘPE DŁ. OSTRZA 25 MM nożyczki do foli | 7 szt |  |  |  |  |  |  |
| 3 | NOŻYCZKI MIKROCHIRURGICZNE TYP VANNAS DELIKATNE ODGIĘTE DŁ. 85 MM 3 3/8'' KOŃCE OSTRE DŁ. OSTRZA 6 MM vanasy | 4szt |  |  |  |  |  |  |
| 4 | PINCETA MIKROCHIRURGICZNA ANATOMICZNA DŁ. 95 MM 3 3/4" ODGIĘTA KOŃCE Z ODSADZENIEM TĘPE pinceta półokrągła anatomiczna | 6 szt |  |  |  |  |  |  |
| 5 | IGŁOTRZYMACZ MIKROCHIRURGICZNY DŁ. 110 MM 4 3/8'' SZCZĘKI ODGIĘTE BEZ NACIĘĆ | 6 szt |  |  |  |  |  |  |
| 6 | PINCETA COLIBRI DŁ 75MM,3. | 8 szt |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |

Data …………………….                   							…………………………………

Podpis+pieczęć Wykonawcy