Krosno, dn. 11 kwietnia 2017 r.

Modyfikacja siwz

EZ/215/27/2017

Dotyczy: załącznika nr 2 Tabela 3c do siwz w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę odczynników do oznaczeń gazometrycznych, biochemicznych, immunochemicznych wraz                  z dzierżawą analizatorów.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2013 poz. 907 z późn. zm.) informuje, iż zmodyfikowana została Tabela 3c (załącznik nr 2) do siwz, poprzez zamieszczenie następującego zapisu:

„ Do instalacji analizatora Wykonawca zapewni pakiet startowy zawierający odczynniki i wszelkie materiały niezbędne do uruchomienia analizatora oraz oceny metod w ilości umożliwiającej wykonanie min. 20 testów dla testosteronu, CMV IgM, Mononukleozy IgM oraz materiały kontrolne do tych testów.”

Prawidłowa Tabela 3c zamieszczona jest jako poprawiony załącznik nr 2.

Z poważaniem