Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  I ZAOPATRZENIA

Tel. 13-43-78-215 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620,  KRS 00000 14669

EZ/215/27/2017

Krosno, 18  kwietnia 2017r.

Do wszystkich uczestników postępowania

www.krosno.med.pl

Zawiadomienie o udzieleniu  wyjaśnień nr 2 na zapytania wykonawców oraz modyfikację odpowiedzi na pytania z dnia 7.04.2017r. w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego                  w trybie przetargu nieograniczonego na zakup wraz z dostawą odczynników do oznaczeń gazometrycznych, biochemicznych, immunochemicznych wraz  z dzierżawą analizatorów.

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz                                z wyjaśnieniami:

- Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie oznaczeń IgE na aparacie dodatkowym?

Odpowiedź: Tak, pod warunkiem podłączenia analizatorów do systemu informatycznego Marcel na koszt Wykonawcy (zgodnie z zapisami w załączniku nr 2 Tabela 1d pkt. 11, Tabela 2e pkt. 27, Tabela 3d pkt. 14)

Jednocześnie Zamawiający na dokonuje sprostowania odpowiedzi na pytania nr 39, 41, 60                         z dnia 07.04.2017r. w sposób następujący:

Jest

- Czy Zamawiający zgodzi się na możliwość zaoferowania oznaczeń Trab na aparacie dodatkowym?

Odpowiedź: Tak, pod warunkiem kompatybilności z oznaczeniami TSH, fT3, fT4, aTPO, aTPG.

Powinno być:

- Czy Zamawiający zgodzi się na możliwość zaoferowania oznaczeń Trab na aparacie dodatkowym?

Odpowiedź: Tak, pod warunkiem kompatybilności z oznaczeniami TSH, fT3, fT4, aTPO, aTPG oraz podłączenia analizatorów do systemu informatycznego Marcel na koszt Wykonawcy (zgodnie z zapisami w załączniku nr 2 Tabela 1d pkt. 11, Tabela 2e pkt. 27, Tabela 3d pkt. 14)

Jest

- Czy Zamawiający zgodzi się na możliwość zaoferowania oznaczeń litu metodą potencjometryczną na aparacie dodatkowym?

Odpowiedź: Tak

Powinno być:

- Czy Zamawiający zgodzi się na możliwość zaoferowania oznaczeń litu metodą potencjometryczną na aparacie dodatkowym?

Odpowiedź: Tak, pod warunkiem podłączenia analizatorów do systemu informatycznego Marcel na koszt Wykonawcy (zgodnie z zapisami w załączniku nr 2 Tabela 1d pkt. 11, Tabela 2e pkt. 27, Tabela 3d pkt. 14

Jest:

- Czy Zamawiający dopuści wykonywanie oznaczeń Prokalcytoniny na aparacie dodatkowym?

Odpowiedź: Tak, metoda immunochemiczna

Powinno być:

- Czy Zamawiający dopuści wykonywanie oznaczeń Prokalcytoniny na aparacie dodatkowym?

Odpowiedź: Tak, metoda immunochemiczna pod warunkiem podłączenia analizatorów do systemu informatycznego Marcel na koszt Wykonawcy (zgodnie z zapisami w załączniku nr 2 Tabela 1d pkt. 11, Tabela 2e pkt. 27, Tabela 3d pkt. 14).