Załącznik 2

- Wózek (1 komplet) medyczny zabiegowy anestezjologiczny z szufladami na kółkach w tym dwa z blokadą i wyposażeniem:

  - cztery szuflady na prowadnicach,

  - nadstawka z pojemnikami dwóch rzędach,

  - tacka, pojemnik na zużyte igły,

  - pojemnik na odpadki po jednej stronie,

  - uchwyt z dwoma pojemnikami na cewniki po jednej stronie.