Załącznik 2

Opis przedmiotu zamówienia:

Lampa czołowa światłowodowa ze światłowodem przyłączanym na stałe lub odłączanym. Światłowód w systemie Storz. Średnica wiązki światłowodowej 3,5 mm. Możliwość regulacji średnicy wiązki światła. Regulacja średnicy czepka za pomocą pokrętła.