Załącznik nr 1

Odczynniki różne do badań z analityki ogólnej

Pakiet nr 1

Test immunochromatograficzny do oznaczania krwi utajonej w kale

Tabela 1a

Opis przedmiotu zamówienia

| Lp | Nazwa parametru | Ilość oznaczeń na 36 miesięcy | Numer katalogowy/ Producent/Nazwa handlowa | Ilość pełnych opakowań | Ilość testów w opakowaniu | Cena 1 opak. Netto | Cena 1 opak. Brutto | Stawka VAT % | Wartość netto na 36 miesięcy | Wartość brutto na 36 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Zestaw do oznaczania krwi utajonej w kale | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Tabela 1b

Parametry wymagalne dotyczące przedmiotu zamówienia

| Lp. |  | Parametry wymagalne | Parametry oferowane – wpisać odpowiednio Tak/Nie oraz opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szybki test immunochromatograficzny, który wykrywa wyłącznie hemoglobinę ludzką w reakcji ze swoistymi przeciwciałami ( mono- i poliklonalnymi ). | TAK |  |
| 2 | Test nie może wykazywać reakcji krzyżowych z hemoglobiną zwierzęcą. | TAK |  |
| 3 | W teście musi być zawarta wewnętrzna kontrola procedury. | TAK |  |
| 4 | Każda płytka testowa musi być zapakowana do oddzielnej szczelnie zamkniętej (hermetycznej) torebki. | TAK |  |
| 5 | Zestaw powinien zawierać wszystkie akcesoria potrzebne do wykonania testu. | TAK |  |
| 6 | Test nie może dawać fałszywych wyników spowodowanych niektórymi pokarmami, takimi jak mięso, witaminy i inne. Przed wykonaniem testu nie powinno być wymagane stosowanie diety. | TAK |  |
| 7 | Test posiada znak CE | TAK |  |

Uwagi:

1. Do wszystkich odczynników muszą być dołączone metodyki badań w języku polskim oraz karty charakterystyki.

2. W przypadku rozbieżności w wielkości opakowań Dostawca powinien przeliczyć zapotrzebowaną ilość kierując się zasadą zaokrąglania do pełnego opakowania w górę.

Pakiet nr 2

Szybkie testy do oznaczania leków i narkotyków w moczu

Tabela 2a

Opis przedmiotu zamówienia

| Lp | Nazwa parametru | Ilość oznaczeń na 36 miesięcy | Numer katalogowy/ Producent/Nazwa handlowa | Ilość pełnych opakowań | Ilość testów w opakowaniu | Cena 1 opak. Netto | Cena 1 opak. Brutto | Stawka VAT % | Wartość netto na 36 miesięcy | Wartość brutto na 36 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Ekstaza | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Amphetamina | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kokaina | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Metamphetamina | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Morphina | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kanabinoidy | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Benzodwuazepiny | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Barbiturany | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Tricykliczne antydepresanty | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Tabela 2b

Parametry wymagalne ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia

| Lp. |  | Parametry wymagalne | Parametry oferowane – wpisać odpowiednio Tak/Nie oraz opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szybki test immunochromatograficzny | TAK |  |
| 2 | W teście musi być zawarta wewnętrzna kontrola procedury. | TAK |  |
| 3 | Każdy test (płytka lub pasek) musi być zapakowany do oddzielnej szczelnie zamkniętej torebki. | TAK |  |
| 4 | Zestaw powinien zawierać wszystkie akcesoria potrzebne do wykonania testu. | TAK |  |
| 5 | Długi termin ważności odczynników ( minimum 12 miesięcy) | TAK |  |
| 6 | Wyposażenie niezbędne do wykonania testu zawarte w zestawie | TAK |  |
| 7 | Możliwość odczytania wyniku w czasie 20 minut lub krótszym. | TAK |  |
| 8 | Testy pakowane w ilości do 25 sztuk w opakowaniu | TAK |  |
| 9 | Testy posiadają znak CE | TAK |  |

Tabela 2 c

Parametry wymagalne szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia

| Lp. |  | Parametry wymagalne | Parametry oferowane – wpisać odpowiednio Tak/Nie oraz opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ekstaza(MDMA) Szybki jednostopniowy test jakościowy do wykrywania w moczu ludzkim ekstazy. Czułość testu nie mniejsza niż 500 ng/ml. | TAK |  |
| 2 | AMP (amfetamina) Szybki jednostopniowy test jakościowy do wykrywania w moczu ludzkim amfetaminy Czułość testów nie mniejsza niż: 1000 ng/ml | TAK |  |
| 3 | COC (kokaina) Szybki jednostopniowy test jakościowy do wykrywania w moczu ludzkim kokainy Czułość testów nie mniejsza niż: 300 ng/ml | TAK |  |
| 4 | MET (metamfetamina) Szybki jednostopniowy test jakościowy do wykrywania w moczu ludzkim metamfetaminy Czułość testów nie mniejsza niż: 1000 ng/ml | TAK |  |
| 5 | MOR (morfina) Szybki jednostopniowy test jakościowy do wykrywania w moczu ludzkim morfiny Czułość testów nie mniejsza niż: 300 ng/ml | TAK |  |
| 6 | THC (kanabinoidy) Szybki jednostopniowy test jakościowy do wykrywania w moczu ludzkim morfiny Czułość testów nie mniejsza niż: 50 ng/ml | TAK |  |
| 7 | BZD (benzodwuazepiny) Szybki jednostopniowy test jakościowy do wykrywania w moczu ludzkim benzodwuazepin. Czułość testu nie mniejsza niż 300 ng/ml | TAK |  |
| 8 | BAR (barbiturany) Szybki jednostopniowy test jakościowy do wykrywania w moczu ludzkim barbituranów Czułość testu nie mniejsza niż: 300 ng/ml | TAK |  |
| 9 | Tricykliczne antydepresanty (TCA) Szybki jednostopniowy test jakościowy do wykrywania w moczu ludzkim trójcyklicznych antydepresantów Czułość testu nie mniejsza niż 1000 ng/ml. | TAK |  |

Uwagi:

1. Do wszystkich odczynników muszą być dołączone metodyki badań w języku polskim oraz karty charakterystyki.

2. W przypadku rozbieżności w wielkości opakowań Dostawca powinien przeliczyć zapotrzebowaną ilość kierując się zasadą zaokrąglania do pełnego opakowania w górę.

Pakiet nr 3

Odczynniki różne cz. I

Tabela 3a

Opis przedmiotu zamówienia

| Lp | Nazwa parametru | Ilość odczynnikówna 36 miesięcy | Numer katalogowy/ Producent/Nazwa handlowa | Ilość pełnych opakowań | Ilość testów w opakowaniu | Cena 1 opak. Netto | Cena 1 opak. Brutto | Stawka VAT % | Wartość netto 0na 36 miesięcy | Wartość brutto na 36 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Odczynnik May-Grunwalda | 9 l |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Odczynnik Giemzy | 8 x 500 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Odczynnik Turka | 300 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Odczynnik Extona | 1 l |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Odczynnik Samsona | 300 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Odczynnik None-Appelta | 300 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Odczynnik Pandiego | 300 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Odczynnik Lugola | 300 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Sudan 3 | 300 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Kwas 5-sulfosalicylowy | 1 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Utrwalacz do badań cytologicznych w aerozolu pakowany po 150 ml | 3 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Uwagi:

1. Do wszystkich odczynników muszą być dołączone metodyki badań w języku polskim oraz karty charakterystyki

2. W przypadku rozbieżności w wielkości opakowań dostawca powinien przeliczyć zapotrzebowana ilość kierując się zasada zaokrąglania do pełnego opakowania w górę

3. Odczynniki posiadają znak CE.

Pakiet nr 4

Akcesoria do zestawu Cytoset

Tabela 4a

Opis przedmiotu zamówienia

| Lp | Nazwa parametru | Ilość na 36 miesięcy | Numer katalogowy/ Producent/Nazwa handlowa | Ilość pełnych opakowań | Ilość testów w opakowaniu | Cena 1 opak. Netto | Cena 1 opak. Brutto | Stawka VAT % | Wartość netto 0na 36 miesięcy | Wartość brutto na 36 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Szkiełka mikroskopowe podstawowe z zaznaczonym polem widzenia | 200 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Bibuła filtracyjna z otworem, średnica 9,5 mm | 400 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Probówki zlewowe | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Cytomix 150 ml | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Uwagi:

1. Do wszystkich odczynników muszą być dołączone metodyki badań w języku polskim oraz karty charakterystyki

2. W przypadku rozbieżności w wielkości opakowań dostawca powinien przeliczyć zapotrzebowana ilość kierując się zasada zaokrąglania do pełnego opakowania w górę

3. Odczynniki posiadają znak CE.

Pakiet nr 5

Tabela 5

Opis przedmiotu zamówienia

| Lp | Nazwa parametru | Ilość oznaczeń na 36 miesięcy | Numer katalogowy/ Producent/Nazwa handlowa | Ilość pełnych opakowań | Ilość testów w opakowaniu | Cena 1 opak. Netto | Cena 1 opak. Brutto | Stawka VAT % | Wartość netto na 36 miesięcy | Wartość brutto na 36 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | NaOH cz.d.a. | 2 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | tri-sodu cytrynian 2 hydrat cz.d.a. | 1 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | N-acetylo-L-cysteina – opakowanie max. 100 g | 200 g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Na2HPO4 (bezwodny) | 50 g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | KH2PO4 (bezwodny) | 50 g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Tween 80 | 250 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Kwas fenyloboronowy 95% | 10 g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | EDTA | 500 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Sodu deoksycholan | 100 g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | KOH cz.d.a. | 500 g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | DMSO dwumetylosulfotlenek | 1 litr |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Chloramina T cz.d.a. | 500 g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Pirokatechina cz | 100 g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Olejek immersyjny – opakowanie max. 100 ml | 200 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Kwas solny 6 mol/l | 1 litr |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Paski wskaźnikowe pH (2-4,5) | 1 op |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Uwagi:

1. Do wszystkich odczynników muszą być dołączone metodyki badań w języku polskim oraz karty charakterystyki.

2. W przypadku rozbieżności w wielkości opakowań Dostawca powinien przeliczyć zapotrzebowaną ilość kierując się zasadą zaokrąglania do pełnego opakowania w górę.

3. Odczynniki posiadają znak CE.

Pakiet nr 6

Tabela 6

Opis przedmiotu zamówienia

| Lp | Nazwa parametru | Ilość oznaczeń na 36 miesięcy | Numer katalogowy/ Producent/Nazwa handlowa | Ilość pełnych opakowań | Ilość testów w opakowaniu | Cena 1 opak. Netto | Cena 1 opak. Brutto | Stawka VAT % | Wartość netto 0na 36 miesięcy | Wartość brutto na 36 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Eza bakteriologiczna kalibrowana, pojemność 0,001 ml, średnica drutu Ø 0,6 | 50 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Eza bakteriologiczna kalibrowana, pojemność 0,01 ml, średnica drutu Ø 0,6 | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Eza bakteriologiczna niekalibrowana, średnica oczka 3 mm, średnica drutu Ø 0,6 | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem | x | x | x | x | x | x | x | x | x |