Załącznik Nr 2 Tabela 2a

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia: Szafka przyłóżkowa –  4 szt.

Parametry wymagane

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1. | Szkielet szafki wykonany z blachy stalowej, pokrytej lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV | TAK |  |
| 2. | Wymiary szafki: Wymiary blatu głównego: 500 x 400 mm, (+/- 30 mm) Wymiary półki bocznej: 580 x 350 mm, (+/- 30 mm) Wysokość: 850 mm, (+/-30 mm) Szerokość: 500 mm, (+/-30 mm) Głębokość: 420 mm, (+/-30 mm) Blat boczny z bezstopniową regulacją wysokości (uzyskiwaną za pomocą sprężyny gazowej) w zakresie 750 – 1050 mm (+/- 30 mm) | TAK PODAĆ |  |
| 3. | Blat główny oraz blat półki bocznej wykonane z płyty HPL odpornej na wilgoć, dezynfekcję oraz promieniowanie UV | TAK |  |
| 4. | Drzwi szafki oraz fronty szuflad pokryte lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV | TAK |  |
| 5. | Drzwi oraz szuflady szafki otwierane dwustronnie umożliwiające ustawienie z prawej lub lewej strony łóżka | TAK |  |
| 6. | Wnętrze szuflady wypełnione wyjmowanymi wkładami z tworzywa | TAK |  |
| 7. | Wnętrze dolnej części szafki, podzielone na 2 części, poprzez wyciąganą półkę, lakierowaną proszkowo | TAK |  |
| 8. | Koła jezdne w tym min. 2 z blokadą, z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem | TAK |  |
| 9. | Szafka przystosowana do mycia i dezynfekcji | TAK |  |
| 10. | Drzwi wyposażone w mechanizm samodomykający | TAK |  |
| 11. | Kolor drzwi i fronty szuflad dopasowane do kolorystyki wypełnień szczytów przy łóżkach | TAK |  |
| 12. | Szuflada zabezpieczona przed przypadkowym całkowitym wysunięciem | TAK |  |
| 13. | Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE | TAK |  |
| 14. | Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego w momencie dostarczenia produktów | TAK |  |
| 15. | Gwarancja: 24 miesiące | TAK |  |
| 16. | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | TAK |  |
| 17. | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat | TAK |  |
| 18. | Czas reakcji serwisu - 24 godz. | TAK |  |

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Szafka przyłóżkowa | 4 sztuki |  |  |  |  |  |

…………………………………………………………………….

(data i podpis Wykonawcy)