załącznik nr 2 do SIWZ nr NZ/215/108/2009

FORMULARZ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, CENOWY – DRUK Załącznik nr 2

Pakiet I

Jałowy, jednorazowy, zbiorczo zapakowany zestaw, wstępnie przygotowanych

( odpakowanych) materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji microcoaxialnej .

| opis przedmiotu zamówienia Wymagany skład: | j.m. | ilość roczna | cena jedn. netto | wartość netto | VAT | Wartość brutto | nr. katalog. | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - jednoczęściowe, okulistyczne obłożenie pacjenta z wycięciem na oko, folią zabezpieczająca, workiem zbiorczym, wym. 140X160 cm – 1 szt. - obłożenie na stolik 140X140 cm- 1 szt. - osłona foliowa na panel sterujący sprzętu – 1 szt. - fartuchy- 2 szt. - fartuch z ręcznikiem -1 szt. - nóż slit obustronnie ostrzony, z 2 mm znacznikiem głębokości do otwarcia komory o kalibracji 2,2 mm- 1 szt. - nóż grotowy do paracentezy 1,2 mm- 1 szt. - tip z ABS do głowicy US - zestaw osłonki irygacyjne do mikrocięcia mm i komora testowa- 1 szt. - kaseta wraz z drenami do aparatu Infiniti- 1 szt. -podłokietniki- 2 szt. - kaniula do hydrodysekcji 27 G- spłaszczona- 2 szt. - kaniula irygacyjna – 25 G- 3 szt. - kaniula irygacyjna- 20 GX7/8- 1 szt. - strzykawka trzyczęściowa 2 ml- 2 szt - strzykawka trzyczęściowa z luer-lock 20 ml- 1 szt - strzykawka trzyczęściowa 20 ml- 1 szt. - strzykawka z luer-lock 2,5 ml- 2 szt. - sączki- 2 szt. - mikrogąbki- 6 szt. - osłonka plastikowa na oko- 1 szt -osłonka gazowa na oko.- 1 szt. - plaster- 3 szt. - gaziki 7,5X7,5 cm- 10 szt - ręcznik papierowy- 2 szt. - prześcieradło 105X145 cm- 2 szt. - igły 18G- 2 szt. | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓLNA |  |  |  |  |  |  |  |  |

..………………….................................                                                                     ........................., DNIA ................                                    		  		(podpis osoby – osób uprawnionych

do składania oświadczeń 				          wraz z pieczątką imienną)

Pakiet II

Jałowy, jednorazowy, zbiorczo zapakowany zestaw, wstępnie przygotowanych (odpakowanych)

materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji zaćmy  metodą emulsyfikacji płynowej

| opis przedmiotu zamówienia Wymagany skład: | j.m. | ilość roczna | cena jedn. netto | wartość netto | VAT | Wartość brutto | nr. katalog. | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - jednoczęściowe, okulistyczne obłożenie pacjenta z wycięciem na oko, folią zabezpieczająca, workiem zbiorczym , wym. 140 x 160 cm – 1 szt. - obłożenie na stolik 140x140 - 1 szt. - osłona foliowa na panel sterujący sprzętu – 1 szt. - fartuchy – 2 szt. - fartuch z ręcznikiem – 1 szt. - nóż slit obustronnie ostrzony z 2 mm znacznikiem głębokości do otwarcia komory o kalibracji 2,2 mm -1 szt. - nóż grotowy do paracentezy 1,2 mm – 1 szt. - zestaw do metody Aqualace (kaseta, tip, osłonka ir., komora testowa, butelka BSS90 ml) – 1 szt. - kaniula do hydrodysekcji 27 G spłaszczona – 2 szt. - kaniula irygacyjna 25 G – 3 szt. - kaniula irygacyjna 20GX7/8- 1 szt. - strzykawka trzyczęściowa 2 ml – 2 szt. - strzykawka trzyczęściowa z luer-lock 20 ml – 1 szt. - strzykawka trzyczęściowa 20 ml – 1 szt. - strzykawka z luer- lock 2,5 ml – 2 szt. - sączki – 2 szt. - mikrogąbki – 6 szt. - osłonka plastikowa na oko -1 szt. -osłonka gazowa na oko – 1 szt. - plaster - 3 szt. - gaziki 7,5x 7,5 – 10 szt. - ręcznik papierowy – 2 szt. - prześcieradło 105x 145 cm- 2 szt. - tip do mikrocięcia – 1 szt. - osłonka do mikrocięcia – 1 szt. - igły 18 G – 2 szt. | szt. | 120 |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓLNA |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………....................................                                                                     ........................., DNIA ................                                      		                  (podpis osoby – osób uprawnionych

do składania oświadczeń w				                                                                                                                                                                			                 wraz z pieczątką imienną)