Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  I ZAOPATRZENIA

Tel. 13-43-78-215 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620

Krosno, dnia. 01 grudnia  2009 r.

Do wszystkich uczestników postępowania

(www.krosno.med.pl)

ZAWIADOMIENIE

DOT. WYJAŚNIEŃ NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW/ PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT  ZNAK NZ/215/83/2009

na kompleksową dostawę odczynników laboratoryjnych , materiałów eksploatacyjnych, kalibratorów i innych wraz z dzierżawą aparatów z zakresu analityki medycznej, mikrobiologii i serologii oraz zainstalowanie

laboratoryjnego informatycznego systemu (LIS)

Niniejszym anuluje się wyjaśnienia - odpowiedź udzieloną na zapytanie nr 1 w piśmie z dnia                      30 listopada 2009 r.   tj. w  następującym zakresie:

Pytanie 1:

Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania analizatora , który posiada możliwość jednorazowego załadowania

1000 kuwet i w związku z tym nie ma możliwości ani potrzeby ich doładowywania w trakcie pracy?

Anuluje się odpowiedź w brzmieniu:  „Zamawiający dopuszcza powyższe”

Jednocześnie informuję o  przedłużeniu termin składania ofert:

Nowy termin składania ofert upływa 08.12.2009 r. o godz. 10:00

Nowy termin otwarcia ofert 08.12.2009 r.  o godz. 11: 00

Nowy termin wniesienia wadium upływa 08.12.2009 r. o godz. 10:00

Informuję o przekazaniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w ww. zakresie Urzędowi Oficjalnych Publikacji Europejskich w dniu 01.12.2009 r. poprzez „ogłoszenia dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowanie”, o czym informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz wywieszona w tym dniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, (zmiana terminu składania ofert i otwarcia ofert, a w konsekwencji zmiana terminu wniesienia wadium).

Z poważaniem