Krosno, dnia 14 stycznia  2010 r.

Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57,

tel. / fax. 013-4378497 lub 215

email:sezam.szpital@krosno.med.pl

www.krosno.med.pl

Zapytanie ofertowe

na:

Zakup, dostawa i montaż urządzenia chłodniczego do komory nr 4 w budynku kuchni

Znak sprawy: NZ/214/1/2010

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II  w Krośnie 38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57, zwanym dalej „ Szpitalem” zaprasza do złożenia oferty na:

- Przedmiot zamówienia:

  - dostawa urządzenia chłodniczego do komory nr 4 w budynku Kuchni

  - demontaż zainstalowanego agregatu wraz z rozszczelnieniem, odessaniem freonu 
i jego utylizacją  oraz  przygotowanie nowej instalacji czynnika chłodniczego i instalacji elektrycznej,

  - ułożenie nowych rur instalacji czynnika chłodniczego, instalacji elektrycznej oraz automatyki sterującej i sygnalizacji,

  - montaż nowego urządzenia oraz jego rozruch i uruchomienie

2.  Termin realizacji zamówienia:

- Etap 1 - demontaż zainstalowanego agregatu wraz z rozszczelnieniem, odessaniem freonu i jego utylizacją oraz przygotowanie nowej instalacji czynnika chłodniczego i instalacji elektrycznej w terminie 7 dni od daty podpisania umowy

- Etap 2 - ułożenie nowych rur instalacji czynnika chłodniczego, instalacji elektrycznej oraz automatyki sterującej i sygnalizacji oraz montaż nowego urządzenia oraz jego rozruch i uruchomienie w terminie 10 dni ogłoszenia przez Zamawiającego zakończenia robót termo-izolacyjnych w komorze.

3. Miejsce wykonania zamówienia: siedziba Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie – 38 - 400 Krosno, ul. Korczyńska 57.

4. Miejsce i termin złożenia oferty:

Sekretariat Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, pokój 275

Termin złożenia oferty:  do dnia 22.01.2010 r. do godz. 11:00.

Termin otwarcia ofert: 22.01.2010 r. o godz. 11:30 w Dziale Zamówień Publicznych 
i Zaopatrzenia Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie – Krosno, ul. Korczyńska 57, pok. Nr 101.

5. Warunki płatności: 30 dni licząc od dnia otrzymania prawidłowej faktury VAT.

6. Inne szczególne warunki: Warunki realizacji niniejszego przedmiotu umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

7. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: najniższa cena (waga kryterium  – 100% cena)

8. Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami:

w sprawach merytorycznych –  Stanisław Szurlej    – Kierownik Sekcji utrzymania ruchu 
i obsługi  tel. (0-13) 43 78 511

w sprawach formalnych (proceduralnych) – mgr Daniel Nowak, Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. 013 43 78 497

9. Termin związania ofertą (ważność oferty) wynosi: 30 dni od dnia otwarcia ofert.

10. Sposób złożenia oferty:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej zwykłej  i złożyć w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, pok. nr 275.

Minimalna treść oferty:

Zalecany wzór oferty zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, przy czym w razie składania oferty na własnym wzorcu należy w niej uwzględnić, co najmniej:

- Identyfikacja:

1. nazwa wykonawcy ………...................................……………………..,

2. adres siedziby ………......................................................……………,

3. NIP …………..................................................................…………….,

4. KRS/EDG ….........................................……………………….………,

5. nr r-ku bankowego ………..........................................................……,

6. tel./ fax...............................................................................................,

7. osoba upoważniona do kontaktów....................................................,

- Cena:

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Cenę netto	zł (słownie złotych …………………………………………)

/ jeśli przewidziano - Podatek VAT	zł (słownie złotych …………………......……………………..........................…………….)

Cenę brutto	zł (słownie złotych………………………………………….)

- Oświadczenia dodatkowe:

- Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

- Oświadczeń, że dokonałem wizji lokalnej w miejscu montażu urządzenia oraz dokonałem obliczenia wielkości i wydajności urządzenia

- Potwierdzam termin realizacji zamówienia ………........................

- Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

- Oferuję gwarancję na okres ……..... (minimum 4 lata )

- Okres związania ofertą Niniejszym oświadczam, że oferta ta jest ważna do   dnia…………….................………..

- Potwierdzam dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i  używania, na     dowód czego załączam np. oryginały/ kserokopie certyfikatów, deklaracji zgodności, atestów, itp. (lub stosowne oświadczenie jeśli nie dotyczy).

- Do oferty dołączam szczegółowy wykaz sprzętu i aparatury niezbędnej do wykonania zamówienia

Oferta winna być podpisana przez osobę/ osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Przed złożeniem oferty Wykonawca dokona wizji lokalnej w miejscu montażu urządzenia chłodniczego oraz dokona obliczenia wielkości i wydajności urządzenia.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Wzór oferty (formularz ofertowy)

Załączniki nr 2 – Przedmiot zamówienia

Załączniki nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 4 - Wzór umowy

……………………………………............................

Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej