Załącznik do przetargu: Dostawa odczynników do oznaczeń biochemicznych, immunochemicznych i gazometrii wraz z dzierżawą analizatorów

Pakiet nr 1 - Biochemia kliniczna - formularz ofertowo-cenowy                                                                                               Tabela 1a

| Lp | Nazwa parametru | Ilość oznaczeń na 12 miesięcy | Numer katalogowy/ Producent /nazwa handlowa, która będzie używana do fakturowania | Ilość pełnych opak. | Cena 1 opak. Netto | Cena 1 opak. Brutto | Stawka VAT % | Wartość netto na 12 miesięcy | Wartość brutto na 12 miesięcy |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |  |  |  |  |  |
| 1 | Fosfat. alkaliczna | 4 tys. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | AlAT * | 12 tys. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | AspAT * | 12 tys. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Alfa-amylaza * | 6 tys. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | CPK * | 3 tys. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | GGTP * | 4.5 tys. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Wapń * | 7 tys. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Albumina w surowicy | 2 tys. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Bilirubina całkowita * | 6 tys. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Bilirubina bezpośrednia * | 1 tys. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Cholesterol | 8 tys. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Cholesterol-HDL (met. bezpośrednia) | 6 tys. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Kreatynina (Jaffe) * | 25 tys. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Glukoza * | 27 tys. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Magnez * | 4 tys. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Białko całkowite * | 10 tys. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Trójglicerydy | 7 tys. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Kwas moczowy * | 7 tys. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Mocznik * | 27 tys. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Żelazo | 4 tys. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Albumina(mikroalbumina met. immunoturbidymetryczna) | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | CRP * | 14 tys. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | HbA1c | 2.3 tys. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | IgA | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | IgG | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | IgM | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Transferyna | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Kwas walproinowy | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Karbamazepina | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Ceruloplazmina | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Alfa1-antytrypsyna | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Fosfor | 4 tys. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | LDH | 1 tys. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Etanol * | 1 tys. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Na * | 33 tys. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | K * | 33 tys. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Cl * | 33 tys. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | LIT | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kalibratory, kontrole oraz wszelkie akcesoria, urządzenia i materiały eksploatacyjne potrzebne do wykonania ww. badań (wypełnia Wykonawca- w razie potrzeby dodać kolejne wiersze) |  |  |  |  |  |
|  | czynsz dzierżawny za analizator biochemiczny | Ilość w szt. | Numer katalogowy/ Producent/ model , typ/ rok produkcji/ nazwa aparatu , która będzie używana do fakturowania |  | Cena czynszu netto za 1 miesiąc | Cena czynszu brutto za 1 miesiąc | Stawka Vat % | Wartość netto na 12 miesięcy | Wartość brutto na 12 miesięcy |  |  |  |  |  |
|  | podstawowy analizator biochemiczny | 1 analizator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zastępczy (back up) analizator biochemiczny | 1 analizator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| suma |  |

!! Uwaga powyższą tabelę wypełnia Wykonawca-  w razie potrzeby (np. rozbicie przedmiotu zamówienia na poszczególne pozycje kosztowe, należy do tabeli dodać kolejne wiersze)										......................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną)

Parametry wymagalne dotyczące analizatora biochemicznego  (pakiet nr 1)                                                          tabela  1b

| Lp. | Parametr | PARAMETR WYMAGANY | TAK./NIE ORAZ PODAĆ PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator biochemiczny: fabrycznie nowy | TAK |  |
| 2 | Możliwość 24-godzinnej pracy. Możliwość wykonania serii badań lub pojedynczego oznaczenia w każdym czasie | TAK |  |
| 3 | Analizator przystosowany do pracy w sieci komputerowej ( dwukierunkowa komunikacja z systemem informatycznym) | TAK |  |
| 4 | Fotodetektor umożliwiający pomiar mono- i bichromatyczny w zakresie 340 – 800 nm dla 12 (lub więcej) długości fal | TAK, PODAĆ |  |
| 5 | Oznaczanie sodu, potasu i chlorków za pomocą elektrod jonoselektywnych. | TAK |  |
| 6 | Możliwość automatycznego rozcieńczania próbek przy przekroczeniu granicy liniowości (obustronnie) | TAK |  |
| 7 | Automatyczne monitorowanie wymaganego czasu przeprowadzania rekalibracji przez użytkownika. | TAK |  |
| 8 | Panel wykonywanych badań: -tak jak w tabeli 1a ( powyżej) | TAK |  |
| 9 | Tryb pracy: próbka po próbce | TAK |  |
| 10 | Wydzielona pozycja na próbki pilne | TAK |  |
| 11 | Możliwość dostawiania próbek podczas pracy analizatora | TAK |  |
| 12 | Ilość pozycji dla prób badanych: nie mniej niż 75 | TAK, PODAĆ |  |
| 13 | Liczba oznaczeń na pokładzie analizatora: 32 lub więcej | TAK, PODAĆ |  |
| 14 | Identyfikacja odczynnika według kodu paskowego na opakowaniu, (Sprawdzanie i monitorowanie ilości odczynnika na pokładzie analizatora) | TAK |  |
| 15 | Oprogramowanie aparatu powinno dawać możliwość: przechowywania wyników kontroli jakości obliczania odchylenia standardowego i współczynnika zmiennośći przedstawiania wyników kontroli jakości przy pomocy wykresów Levey-Jenningsa stosowania reguł Westgarda dla oceny precyzji | TAK |  |
| 16 | Materiał kontrolny dla badań biochemicznych wieloparametrowy, minimum na dwóch poziomach. Częstotliwość kontroli zgodnie z obowiazujacymi standardami. | TAK |  |
| 17 | Odczynniki chłodzone na pokładzie analizatora (temp 6 – 8 oC) | TAK, PODAĆ |  |
| 18 | Układ pipetowania wyposażony w moduł detekcji skrzepu w materiale badanym | TAK |  |
| 19 | Identyfikacja próbek pacjentów przy pomocy kodów kreskowych, aparat posiada czytnik kodów | TAK, |  |
| 20 | Możliwość wykonania co najmniej 30 oznaczeń z jednej próbki | TAK, PODAĆ |  |
| 21 | Możliwość zastosowania probówek pierwotnych oraz mikronaczyniek na próby o małej ilości materiału badanego | TAK |  |
| 22 | Wymagana wydajność aparatu: 600 oznaczeń fotometrycznych na godzinę lub więcej | TAK, PODAĆ |  |
| 23 | Certyfikat zgodności z dyrektywami UE | TAK |  |
| 24 | Analizator z zewnętrznym UPS w komplecie. | TAK |  |
| Inne wymagania |  |
| 25 | Termin ważności stosowanych odczynników minimum 6 miesięcy | TAK, PODAĆ |  |
| 26 | Wszelkie posiadane materiały na temat przedmiotu oferty ( instrukcje wykonania, prospekty, broszury, dane techniczne itp.) - w języku polskim | TAK |  |
| 27 | Realizacja cząstkowych zamówień w miarę potrzeb Zamawiającego | TAK |  |
| 28 | W czasie trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania aparatów (analizator wraz z wszelkim oprzyrządowaniem) w stanie gotowym do pracy i ponosi wszelkie koszty (w tym części zamienne i materiały zużywalne ) związane z przeglądami technicznymi, bieżącą konserwacją oraz naprawami nie wynikającymi z winy Zamawiającego (w trakcie trwania umowy - w ramach czynszu dzierżawnego) | TAK |  |
| 29 | Czas przystąpienia do usunięcia awarii/ usterki określa się na max. 48 godzin od zgłoszenia (czas reakcji serwisu). Inżynier serwisu dokonuje okresowego przeglądu analizatora połączonego z wydaniem zaświadczenia o sprawności aparatu, a w przypadku wystąpienia konieczności wymiany części zużywalnych w czasie przeprowadzonego przeglądu technicznego, koszt tych części ponosi Wykonawca. | TAK |  |
| 30 | W przypadku stwierdzenia usterki/ awarii analizatora, której nie można usunąć w ciągu 72 godzin od jej zgłoszenia Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć analizator zastępczy na czas naprawy, albo pokryć koszty wykonania badań zleconych podmiotowi trzeciemu oraz pokryć koszty ich transportu. | TAK. |  |
| 31 | 3-krotna naprawa tego samego elementu analizatora w okresie trwania umowy obliguje Wykonawcę do wymiany analizatora na nowy | TAK |  |
| 32 | Liczba punktów serwisowych w Polsce, ich lokalizacja, Adres najbliższego serwisu | TAK, PODAĆ |  |
| 33 | Numer telefonu i faksu na który mają być zgłaszane usterki/awarie | TAK, PODAC |  |

Nie wypełnienie  tabeli parametrów wymagalnych  lub jej nie dołączenie do oferty spowoduje odrzucenie oferty.

W czasie trwania umowy Dostawca zobowiązuje się do utrzymania  aparatu w stanie gotowym do pracy i ponosi wszelkie koszty ( w tym części zamienne ) związane z bieżącą konserwacją oraz naprawami  nie wynikającymi z winy odbiorcy.

Jeżeli do funkcjonowania analizatora potrzebne są dodatkowe urządzenia (np. stacja do uzdatniania wody), to Dostawca oferuje to urządzenie wraz z materiałami eksploatacyjnymi na czas trwania umowy, co wykonawca uwzględnia w tabeli – formularzu cenowym poprzez wprowadzenie odpowiednich pozycji asortymentowych/ z odpowiednim ich wyróżnieniem, jako dodanych/.Wykonawca będzie dokonywał serwisu technicznego analizatora. Czas przyjazdu inżyniera serwisu określa się na max. 48 godzin od  telefonicznego zgłoszenia  awarii. Inżynier serwisu dokonuje okresowego przeglądu analizatora połączonego z wydaniem zaświadczenia o sprawności aparatu.

*  -   analizy dostępne całą dobę zlecane w trybie CITO

Dla analiz zlecanych w trybie CITO Wykonawca oferuje dodatkowo dzierżawę aparatu zastępczego (dopuszcza się analizator używany rok produkcji nie wcześniej niż 2005 o wydajności nie mniejszej niż 300 oznaczeń fotometrycznych na godzinę) z taką samą metodyką badań i pracujący na takich samych odczynnikach (wraz z usługa serwisową do tego aparatu).

Wykonawca dostarcza ulotki odczynników w specyfikacji.

Wykonawca ponosi koszty podłączenia zaoferowanych analizatorów do laboratoryjnego systemu informatycznego.

Wykonawca opłaci udział  laboratorium w zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości RIQAS przez okres 1 roku.

Powyższa kobntrola powinna dotyczyć:

- analiz biochemicznych (powina zawierać następujące badania: Fosfataza alkaliczna, AspAT, AlAT, amylaza, CPK, GGTP, albumina, bilirubina całkowita, bilirubina bezpośrednia, cholesterol, HDL-cholesterol, kreatynina, glukoza, magnez, białko całkowite, trójglicerydy, kwas moczowy, mocznik, żelazo, fosforany, LDH, Na, K, Cl, Li)

- białek specyficznych (powinna zawierać następujące badania: CRP, IgA, IgG, IgM, transferyna, alfa1-antytrypsyna, ceruloplazmina)

Wymagana częstotliwość sprawdzianów: co dwa tygodnie.

Dodatkowo Wykonawca wyposaża Laboratorium w szafę chłodniczą umożliwiającą przechowywanie zaoferowanych odczynników we właściwej temperaturze.

Wykonawca wygrywający przetarg musi zapewnić taki sposób wymiany aparatury na swoją, aby praca Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologii nie została przerwana.

......................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli wraz z pieczątką imienną)

Pakiet nr 2 - IMMUNOCHEMIA – formularz ofertowo-cenowy                                                                                                                                                                                                           																	Tabela 2a

Zapotrzebowanie odczynnikowe HBs, Total-PSA, FPSA, PTH, C-peptyd, fT3, fT4, TSH, Ferrytyna, CEA, anty-CCP, Troponina, CK-MB

Dostawa odczynników do immunochemii wraz z dzierżawą analizatorów immunochemicznych

| Lp | Nazwa parametru | Ilość oznaczeń na 12miesięcy | Numer katalogowy/ Producent/nazwa handlowa, która będzie używana do fakturowania | Ilość pełnych op. | Cena 1 opak. Netto | Cena 1 opak. Brutto | Stawka VAT % | Wartość netto na 12 miesięcy | Wartość brutto na 12 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| 2 | Antygen HBs | 16000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Test potwierdzenia Hbs | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | PSA | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | FPSA | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CEA | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | PTH | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | FT3 | 2400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | FT4 | 3600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | TSH | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ferrytyna | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | C peptyd | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | IgE | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Przeciwciała anty-CCP | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Troponina | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | CK-MB | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kalibratory, kontrole oraz wszelkie akcesoria potrzebne do wykonania powyższych badań ( wypełnia wykonawca w razie potrzeby dodać kolejne wiersze) |
| czynsz dzierżawny za analizator immunochemiczny | Ilość w szt. | Numer katalogowy/ Producent/ model , typ/ rok produkcji, nazwa aparatu która będzie używana do fakturowania |  | Cena czynszu netto za 1 miesiąc | Cena czynszu brutto za 1 miesiąc | stawka vat % | Wartość netto na 12 miesięcy | Wartość brutto na 12 miesięcy |
|  | podstawowy analizator immunochemiczny | 1 analizator |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zastępczy (back up) analizator immunochemiczny | 1 analizator |  |  |  |  |  |  |  |
| Opłata dzierżawna za LIS ( zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w siwz , a w szczególności w załączniku nr 2 do siwz wraz z dostarczeniem, instalacją, wdrożeniem serwisowaniem LIS w okresie obowiązywania umowy) | System LIS | Dane dot. Systemu |  | Cena netto za 1 miesiąc | Cena brutto za 1 miesiąc | stawka vat % | Wartość netto zamówienia w okresie 12 miesięcy | Wartość brutto zamówienia w okresie 12 miesięcy |
| suma |  |

W przypadku rozbieżności w wielkościach opakowań Dostawca winien przeliczyć zapotrzebowaną ilość kierując się zasadą zaokrąglania do pełnego opakowania w górę

!! Uwaga powyższą tabelę wypełnia Wykonawca-  w razie potrzeby (np. rozbicie przedmiotu zamówienia na poszczególne pozycje kosztowe, należy do tabeli dodać kolejne wiersze)					    								......................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną)

Tabela 2b

IMMUNOCHEMIA PRZETARG pakiet nr 2  ( dostawa odczynników do oznaczania antygenu HBs, PSA, FPSA, IgE, Parahormonu, Peptydu C, FT3,FT4,TSH,Ferrytyny,CEA, anty-CCP, Troponiny, CK-MB wraz z dzierżawą analizatorów)

Parametry wymagalne dotyczące analizatora  immunochemicznego

| Lp. | Parametr | PARAMETR WYMAGANY | TAK./NIE ORAZ PODAĆ PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator immunochemiczny - fabrycznie nowy | TAK |  |
| 2 | Automatyczny wieloparametrowy analizator umożliwiający wykonywanie w jednym czasie różnych badań | TAK |  |
| 3 | Panel badań obejmujący: Antygen HBs Test potwierdzenia HBs Total-PSA FPSA IgE Parathormon Peptyd C FT3 FT4 TSH Ferrytyna CEA przeciwciała anty-CCP Troponina CK-MB | TAK |  |
| 4 | Badania w oparciu o metodę elektrochemiluminescencji. | TAK |  |
| 5 | Możliwość wykonania serii badań lub pojedynczego oznaczenia w każdym czasie | TAK |  |
| 6 | Liczba oznaczeń na pokładzie analizatora: 15 lub więcej | TAK, PODAĆ |  |
| 7 | Pełna wielopunktowa krzywa kalibracyjna (wykonana przez producenta odczynników) automatycznie wczytywana z karty do pamięci aparatu, rekalibracja przez użytkownika nie więcej niż dwupunktowa. Rekalibracja nie częściej niż co 25 dni (pod warunkiem używania tej samej serii odczynników). | TAK, PODAĆ |  |
| 8 | Odczynniki gotowe do użycia | TAK |  |
| 9 | Identyfikacja odczynnika według kodu paskowego na opakowaniu, Sprawdzanie i monitorowanie ilości odczynnika na pokładzie analizatora | TAK |  |
| 10 | Tryb pracy: próbka po próbce | TAK |  |
| 11 | Identyfikacja próbek pacjentów przy pomocy kodów kreskowych, wbudowany czytnik kodów | TAK |  |
| 12 | Data ważności odczynników: minimum 6 miesięcy | TAK |  |
| 13 | Dozowanie surowicy przy pomocy jednorazowej końcówki w celu wyeliminowania efektu przenoszenia ( powyższe końcówki dostarcza Dostawca). | TAK |  |
| 14 | Szybkość otrzymania pierwszego wyniku przy zachowaniu pełnej liniowości: do 20 minut dla Troponiny oraz CK-MB, dla pozostałych do 30 minut | TAK, PODAĆ |  |
| 15 | Możliwość wykonania co najmniej 15 oznaczeń z jednej próbki | TAK, PODAĆ |  |
| 16 | Wymagana wydajność aparatu: 80 oznaczeń na godzinę lub więcej | TAK, PODAĆ |  |
| 17 | Ilość pozycji dla prób badanych: nie mniej niż 60 | TAK, PODAĆ |  |
| 18 | Możliwość ciągłego dostawiania próbek podczas pracy analizatora | TAK |  |
| 19 | Wydzielona pozycja na próbki pilne, możliwość wykonywania próbek citowych bez konieczności przerywania pracy aparatu. | TAK |  |
| 20 | Przechowywanie wyników kontroli jakości, wykorzystanie wykresów Levey-Jenningsa | TAK, |  |
| 21 | Analizator z zewnętrznym UPS w komplecie | TAK |  |
| 22 | Analizator przystosowany do pracy w sieci komputerowej ( dwukierunkowa komunikacja z systemem informatycznym) | TAK |  |
| 23 | Certyfikat zgodności z dyrektywami UE | TAK |  |
| Inne wymagania |
| 24 | Wszelkie posiadane materiały na temat przedmiotu oferty ( instrukcje wykonania, prospekty, broszury, dane techniczne itp.) - w języku polskim | TAK |  |
| 25 | Realizacja cząstkowych zamówień w miarę potrzeb Zamawiającego | TAK |  |
| 26 | W czasie trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania aparatów (analizator wraz z wszelkim oprzyrządowaniem) w stanie gotowym do pracy i ponosi wszelkie koszty (w tym części zamienne i materiały zużywalne ) związane z przeglądami technicznymi, bieżącą konserwacją oraz naprawami nie wynikającymi z winy Zamawiającego (w trakcie trwania umowy - w ramach czynszu dzierżawnego) | TAK |  |
| 27 | Czas przystąpienia do usunięcia awarii/ usterki określa się na max. 48 godzin od zgłoszenia (czas reakcji serwisu). Inżynier serwisu dokonuje okresowego przeglądu analizatora połączonego z wydaniem zaświadczenia o sprawności aparatu, a w przypadku wystąpienia konieczności wymiany części zużywalnych w czasie przeprowadzonego przeglądu technicznego, koszt tych części ponosi Wykonawca. | TAK, PODAĆ |  |
| 28 | W przypadku stwierdzenia usterki/ awarii analizatora, której nie można usunąć w ciągu 72 godzin od jej zgłoszenia Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć analizator zastępczy na czas naprawy, albo pokryć koszty wykonania badań zleconych podmiotowi trzeciemu oraz pokryć koszty ich transportu. | TAK, PODAĆ |  |
| 29 | 3-krotna naprawa tego samego elementu analizatora w okresie trwania umowy obliguje Wykonawcę do wymiany analizatora na nowy | TAK |  |
| 30 | Liczba punktów serwisowych w Polsce, ich lokalizacja, Adres najbliższego serwisu | TAK, PODAĆ |  |
| 31 | Numer telefonu i faksu na który mają być zgłaszane usterki/awarie | TAK. PODAĆ |  |

Nie wypełnienie  tabeli parametrów wymagalnych  lub jej nie dołączenie do oferty spowoduje odrzucenie oferty.

W czasie trwania umowy Dostawca zobowiązuje się do utrzymania  aparatu w stanie gotowym do pracy i ponosi wszelkie koszty (w tym części zamienne) związane z bieżącą konserwacją oraz naprawami  nie wynikającymi z winy odbiorcy.

Wykonawca będzie dokonywał serwisu technicznego analizatora. Czas przyjazdu inżyniera serwisu określa się na 48 godzin od telefonicznego zgłoszenia  awarii. Inżynier serwisu dokonuje okresowego przeglądu analizatora połączonego z wydaniem zaświadczenia o sprawności aparatu.

Jeżeli analizator do prawidłowego funkcjonowania wymaga stabilnego stołu, to Wykonawca go dostarcza.

Ze względu na to, że  badanie Troponiny i  CK-MB    musi być dostępne cała dobę. Wykonawca oferuje dodatkowo dzierżawę  aparatu zastępczego (dopuszcza się analizator używany rok produkcji nie wcześniej niż 2005) z taką samą metodyką badań i pracujący na takich samych odczynnikach (wraz z usługą serwisową do tego aparatu).

- Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia opłaci udział laboratorium w zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości RIQAS  przez okres 12 miesięcy.

Powyższa kontrola jakości powinna dotyczyć:

- analiz immunologicznych (powinna zawierać następujące badania: PSA, FPSA, CEA, FT3, FT4, TSH, Ferrytyna, IgE, PTH, Estradiol, FSH, HCG, Prolaktyna, progesteron, testosteron,  karbamazepina, kwas walproinowy)

- markerów kardiologicznych (powinna zawierać następujące badania: CK-MB, troponina)

Wymagana częstotliwość sprawdzianów:

markery kardiologiczne: co dwa tygodnie

immunochemia: co miesiąc

Wykonawca podłącza  zaoferowane analizatory do laboratoryjnego systemu informatycznego.

Wykonawca wygrywający przetarg  musi zapewnić taki sposób wymiany aparatury na swoją,  aby praca diagnostyczna  Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologii  nie została przerwana.

......................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli   wraz z pieczątką imienną

OPIS SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO PRZETARGU ( do pakietu nr 2)

- Wraz z dzierżawą analizatorów  zaoferowanych w pakiecie nr 2 Dostawca wydzierżawia LIS - laboratoryjny system informatyczny  oraz  konieczny do jego funkcjonowania

sprzęt komputerowy i wyposażenie :

- serwer do obsługi LIS – 1 szt.

- stacje robocze – 12 szt.

- czytnik kart zleceń – 1 szt.

- czytniki kodów kreskowych - 12 szt.

drukarkę kodów kreskowych - 2 szt. (o parametrach technicznych i wydajnościowych dostosowanych  do liczby badań i obciążenia

w pracowniach Zamawiającego )

- drukarki  laserowe monochromatyczne do wydruku wyników – 4 szt. (w tym 2 nowe o parametrach jak niżej)

- zasilacze UPS do ochrony stacji roboczych – 12 szt.

- urządzenia  i akcesoria sieciowe potrzebne do połączenia analizatorów , serwera i  stacji roboczych  w laboratoryjną  sieć lokalną w ilościach

umożliwiających  sprawne funkcjonowanie LIS

Specyfikacja techniczna sprzętu :

- serwer

procesor dwurdzeniowy min. 3.0 GHz

pamięć RAM min. 4GB

sterownik sprzętowy RAID 0,1

dyski SATA II 500GB , 32 MB Ciche, NCQ – 2 szt w konfiguracji RAID 1

zasilacz min.400 W

napęd DVD RW

karta sieciowa 100/1000

monitor LCD min. 17”

mysz , klawiatura

zasilacz UPS min. 1000VA

b)  stacja robocza

procesor min. 3.0 GHz

pamięć 512 MB

dysk min. 80GB

napęd DVD ROM

monitor LCD min.17”

system WIN XP ( HE , PRO )

c) drukarka laserowa

format A4

rozdzielczość 1200x1200dpi

szybkość druku 30 str/min

języki : PCL5e , PCL6

pamięć wew. 128MB

obciążalność miesięczna : 150 000 str/miesiąc

interfejsy : USB , IEEE 1284

2.  W czasie trwania umowy Dostawca zobowiązuje się do utrzymania sprzętu w stanie gotowym do pracy i ponosi wszelkie koszty (w tym części zamienne) związane z bieżącą konserwacją oraz naprawami nie wynikającymi z winy odbiorcy. Wykonawca obejmie obsługą serwisową cały dostarczony przez siebie sprzęt. Czas reakcji właściwych służb technicznych Dostawcy  określa się na 48 godzin od telefonicznego zgłoszenia awarii systemu lub sprzętu przez Zamawiającego .

Dostawca zapewnia możliwość  telefonicznej konsultacji i wsparcia technicznego pracownikom Zamawiającego przypadku problemów z obsługą systemu.

3.  Dostawca dokona podłączenia dostarczonych analizatorów do systemu LIS  , a ponadto podłączy  do dostarczonego systemu : analizatory zaoferowane przez Dostawców w pakietach 1 i 3 (na koszt dostawców powyższych pakietów) analizator mini-VIDAS, analizator do badania biochemicznych składników moczu (LabUreader)  oraz 2 analizatory hematologiczne (Sysmex XT 2000i oraz  KX21N).

4.  Jeżeli w czasie trwania umowy z Dostawcą LIS Zamawiający  zakupi nowy analizator, który posiada możliwość komunikacji z laboratoryjnym  systemem informatycznym Dostawcy (a  zamawiający sobie tego życzy), Dostawca zobowiązuje się podłączyć go do LIS (koszt  takiego podłączenia ponosi wówczas Dostawca aparatu).

5.  Dostawca zapewni poprzez  zaoferowany laboratoryjny system informatyczny  możliwość udostępnienia wyników badań pacjentów   szpitalnym oddziałom Zamawiającego  (w tym podgląd historii wyników danego pacjenta, możliwość wyszukiwania według nazwiska i według numeru PESEL, możliwość sprawdzenia i porównania poprzednich wyników pacjenta) w sposób autoryzowany i selektywny. Wszystkie koszty z tym związane ( aplikacje, sprzęt, szkolenie) pokryje Dostawca.

6.  Wykonawca zobowiązany jest wdrożyć system i przeszkolić personel Laboratorium w zakresie jego obsługi.

7. Wykonawca ponosi koszty kart zleceń oraz barkodów

parametry wymagalne dotyczące  wewnątrzlaboratoryjnego systemu informatycznego         				Tabela 2c

| Lp. | Opis | TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pełna archiwizacja danych(uzupełnienie wyników o dane demograficzne pacjenta: imię, nazwisko, adres, numer identyfikacyjny (pesel), wiek, płeć, lekarz zlecający, zleceniodawca |  |
| 2 | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim |  |
| 3 | Wpisywanie nazwisk i innych danych pacjenta z użyciem wszystkich znaków alfabetu polskiego |  |
| 4 | Wyszukiwanie pacjentów w bazie według nazwiska i według numeru pesel |  |
| 5 | Rejestracja i modyfikacja danych pacjentów |  |
| 6 | Rejestracja zlecenia manualnie lub z czytnika OMR |  |
| 7 | Obsługa zleceń badań wieloparametrowych, np. morfologia i badań panelowych |  |
| 8 | Możliwość dodrukowania etykiet kodów kreskowych dla powielanych materiałów |  |
| 9 | Obsługa stanowisk manualnych, stanowisk z analizatorami jednokierunkowymi i dwukierunkowymi |  |
| 10 | Identyfikacja i wyszukiwanie zlecenia i próbki na podstawie kodu kreskowego |  |
| 11 | Przyjęcie i akceptacja wyników z aparatu (przeglądanie i zatwierdzanie wyników przez operatora aparatu) |  |
| 12 | Wpis ręczny lub korekta wyników z możliwością komentarzy |  |
| 13 | Możliwość zlecenia powtórki badania |  |
| 14 | Automatyczny dobór wartości referencyjnych w zależności od wieku i płci |  |
| 15 | Kontrola delta check |  |
| 16 | Wydruk wyników pacjenta wraz z normami, pełnymi danymi, komentarzem |  |
| 17 | Wydruk kopii wyników w dowolnym czasie |  |
| 18 | Możliwość zbiorczego dziennego wydruku wyników badań |  |
| 19 | Zestawienie wykonanych badań dla poszczególnych zleceniodawców |  |
| 20 | Możliwość opracowania statystyki według przedstawionych przez Laboratorium formularzy, w tym formularzy obciążeń kosztami |  |
| 21 | Możliwość udostępnienia wyników z sieci laboratoryjnej na oddziały szpitalne(w tym podgląd historii wyników danego pacjenta, wyszukiwanie według nazwiska i według pesela oraz możliwość sprawdzenia i porównania poprzednich wyników pacjenta) w sposób zapewniający poufność danych osobowych pacjenta. |  |

Wykonawca wygrywający przetarg  musi zapewnić taki sposób wymiany aparatury na swoją,  aby praca diagnostyczna  Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologii  nie została przerwana.

Pakiet nr 3 - GAZOMETRIA – formularz ofertowo-cenowy                      									Tabela 3a

Dostawa odczynników do gazometrii wraz z dzierżawą analizatorów

| Lp | Nazwa parametru | Ilość oznaczeń na 12 miesięcy | Numer katalogowy/ Producent /nazwa handlowa, która będzie używana do fakturowania | Ilość pełnych opak. | Cena 1 opak. Netto | Cena 1 opak. Brutto | Stawka VAT % | Wartość netto na 12 miesięcy | Wartość brutto na 12 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
|  | gazometria(pH, pO2, pCO2) | 12000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Na, K, Cl we krwi pełnej | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | HbCO, MetHb, | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wyłapywacze skrzepów | 7000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kalibratory, kontrole oraz wszelkie akcesoria potrzebne do wykonania powyższych badań ( wypełnia wykonawca w razie potrzeby dodać kolejne wiersze) |
|  | czynsz dzierżawny za analizator do gazometrii | Ilość w szt. | Numer katalogowy/ Producent/ model , typ/ rok produkcji, nazwa aparatu, która będzie używana do fakturowania |  | Cena czynszu netto za 1 miesiąc | Cena czynszu brutto za 1 miesiąc | Stawka vat % | Wartość netto na 12 miesięcy | Wartość brutto na 12miesięcy |
|  | podstawowy analizator do gazometrii | 1 analizator |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zastępczy (back up) analizator do gazometrii | 1 analizator |  |  |  |  |  |  |  |
| suma |  |

!! Uwaga powyższą tabelę wypełnia Wykonawca-  w razie potrzeby (np. rozbicie przedmiotu zamówienia na poszczególne pozycje kosztowe, należy do tabeli dodać kolejne wiersze)							                                		......................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną)

GAZOMETRIA -Parametry wymagalne  (Pakiet nr 3 ) 											Tabela 3b

| Lp. | Parametr | PARAMETR WYMAGANY | TAK./NIE ORAZ PODAĆ PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator fabrycznie nowy | TAK |  |
| 2 | Parametry mierzone: pH – zakres pomiaru 6.3 – 8.0 (lub szerszy) pCO2 – zakres pomiaru 5.0 – 200 mm Hg (lub szerszy) pO2 - zakres pomiaru 0.0 – 700 mm Hg (lub szerszy) Na - zakres pomiaru 20 – 200 mmol/l (lub szerszy) K - zakres pomiaru 1.0 – 20 mmol/l (lub szerszy) Cl - zakres pomiaru 30 – 200 mmol/l (lub szerszy) CO-Hb zakres pomiaru 0 – 80% (lub szerszy) MetHb zakres pomiaru 0 – 80% (lub szerszy) | TAK, PODAĆ |  |
| 3 | Rodzaj próbki: krew pełna, surowica , osocze | TAK |  |
| 4 | Dwukierunkowa komunikacja z laboratoryjnym systemem informatycznym | TAK |  |
| 5 | Elektrody bezobsługowe | TAK |  |
| 6 | Automatyczna kalibracja bez użycia gazów wzorcowych. | TAK |  |
| 7 | Automatyczne wykrywanie poziomu odczynników | TAK |  |
| Inne wymagania |
| 8 | Termin ważności stosowanych odczynników minimum 6 miesięcy | TAK, PODAĆ |  |
| 9 | Wszelkie posiadane materiały na temat przedmiotu oferty ( instrukcje wykonania, prospekty, broszury, dane techniczne itp.) - w języku polskim | TAK |  |
| 10 | Realizacja cząstkowych zamówień w miarę potrzeb Zamawiającego | TAK |  |
| 11 | W czasie trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania aparatów (analizator wraz z wszelkim oprzyrządowaniem) w stanie gotowym do pracy i ponosi wszelkie koszty (w tym części zamienne i materiały zużywalne ) związane z przeglądami technicznymi, bieżącą konserwacją oraz naprawami nie wynikającymi z winy Zamawiającego (w trakcie trwania umowy - w ramach czynszu dzierżawnego) | TAK |  |
| 12 | Czas przystąpienia do usunięcia awarii/ usterki określa się na max. 48 godzin od zgłoszenia (czas reakcji serwisu). Inżynier serwisu dokonuje okresowego przeglądu analizatora połączonego z wydaniem zaświadczenia o sprawności aparatu, a w przypadku wystąpienia konieczności wymiany części zużywalnych w czasie przeprowadzonego przeglądu technicznego, koszt tych części ponosi Wykonawca. | TAK. PODAĆ |  |
| 13 | W przypadku stwierdzenia usterki/ awarii analizatora, której nie można usunąć w ciągu 72 godzin od jej zgłoszenia Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć analizator zastępczy na czas naprawy, albo pokryć koszty wykonania badań zleconych podmiotowi trzeciemu oraz pokryć koszty ich transportu | TAK, PODAĆ |  |
| 14 | 3-krotna naprawa tego samego elementu analizatora w okresie trwania umowy obliguje Wykonawcę do wymiany analizatora na nowy | TAK |  |
| 15 | 3-krotna naprawa tego samego elementu analizatora w okresie trwania umowy obliguje Wykonawcę do wymiany analizatora na nowy | TAK, PODAĆ |  |
| 16 | Numer telefonu i faksu na który mają być zgłaszane usterki/awarie | TAK, PODAĆ |  |

Nie wypełnienie  tabeli parametrów wymagalnych  lub jej nie dołączenie do oferty spowoduje odrzucenie oferty. W czasie trwania umowy Dostawca zobowiązuje się do utrzymania  aparatu w stanie gotowym do pracy i ponosi wszelkie koszty (w tym części zamienne) związane z bieżącą konserwacją oraz naprawami  nie wynikającymi z winy odbiorcy.  Wykonawca będzie dokonywał serwisu technicznego analizatora. Czas przyjazdu inżyniera serwisu określa się na max. 48 godzin od telefonicznego zgłoszenia  awarii. Inżynier serwisu dokonuje okresowego przeglądu analizatora połączonego z wydaniem zaświadczenia o sprawności aparatu.

Wykonawca oferuje dodatkowo  dzierżawę aparatu zastępczego (dopuszcza się analizator używany rok produkcji nie wcześniej niż 2005) z taką samą metodyką badań i pracujący na takich samych odczynnikach (wraz z usługą serwisową do tego aparatu).

Wykonawca opłaci udział laboratorium w zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości RIQAS w zakresie oznaczeń gazometrycznych z częstotliwością 1 raz w miesiacu

Wykonawca ponosi  koszty podłączenia zaoferowanych analizatorów do laboratoryjnego systemu informatycznego

Wykonawca wygrywający przetarg musi zapewnić taki sposób wymiany aparatury na nową, aby praca Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologii nie została przerwana.

…………………………..

(podpis osoby – osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną)