Wojewódzki Szpital Podkarpacki		 			Krosno, dn. 08 kwietnia 2010 r.

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA

tel. 13-43-78-215, 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620

Odpowiedź na pytania 2

Pytanie 1

Czy wymagane UPS powinny być wykonane w technologii „ture on line” o podwójnej konwersji w standardzie VFI-SS-111 ( zgodnie z obowiązującą normą IEC62040-3), opartej na sterowaniu multiprocesorowym i architekturze IGBT ( beztransformatorowej)

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zgodnie z Załącznikiem nr 2  p 2. „Rodzaj pracy true on-line (podwójne przetwarzanie energii) oraz   p 3. Transformator na wyjściu falownika”.

Pytanie 2

Na podstawie zapisów obowiązującej Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający może zwołać zebranie dla wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ ( atr. 38. ust. 3 ), natomiast nie może wymagać obligatoryjnie przeprowadzenia wizji lokalnej przez Oferentów i warunkować poprzez jej odbycie możliwość złożenia oferty w postępowaniu. Indywidualna wizja lokalna jest jedynie dodatkową, nieobowiązkową możliwością dla Oferenta zapoznania się z warunkami realizowanego przedmiotu zamówienia. W związku z tym wnioskujemy o zmianę punktu 1.4 SIWZ oraz odpowiednio formularza ofertowego

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Art. 38. Ust. 3. „Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, informację o terminie zebrania zamieszcza także na tej stronie; w takim przypadku sporządza informację zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania  źródeł zapytań. Informację z zebrania doręcza się niezwłocznie wykonawcom,   którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza także na tej stronie.”

Cytowany powyżej przepis Ustawy nie jest związany merytorycznie z zapisem w punkcie 1.4 SIWZ.

Przyjmuje się powszechnie w doktrynie i orzecznictwie, że to Zamawiający jest gospodarzem postępowania, na Zamawiającym ciąży obowiązek (a jednocześnie jest uprawnieniem Zamawiającego) precyzyjne określenie swoich potrzeb, dokonanie opisu przedmiotu zamówienia w sposób należyty.

Zamawiający stoi na stanowisku, iż bez dokonania wizji lokalnej, bez poznania specyfiki sytuacji u Zamawiającego, żaden z Wykonawców nie będzie w stanie przedstawić w ofercie rozwiązań odzwierciedlających specyficzne wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia publicznego.

Przedstawienie takich specyficznych wymagań w opisie przedmiotu zamówienia, choć prawdopodobnie obiektywnie byłoby możliwe, jest irracjonalne, wymagałoby niesamowicie dużego nakładu pracy po stronie Zamawiającego (jak np. sporządzenie dokładnych planów, obszernej dokumentacji fotograficzne, a najlepiej filmowej), a następnie ta dokumentacja z pewnością spotkałoby się z pytaniami ze strony Wykonawców, a wątpliwości Wykonawców mogłaby rozwiać tylko i wyłącznie wizja lokalna u Zamawiającego. Stąd przewidziano ją obligatoryjnie dla wszystkich Wykonawców już na tym etapie postępowania.

Ponadto wskazać należy, iż zamówienie jest na dostawę, a zatem trudno wymagać od Zamawiającego, aby sporządzał dokumentację wymaganą jak w zamówieniu na roboty budowlane dla zamówienia na dostawę.

Zdaniem Zamawiającego bez poznania wyżej wskazanej specyfiki w drodze wizji lokalnej nie będzie istniała możliwość przygotowania przez Wykonawcę oferty niepodlegającej odrzuceniu. W związku z tym Zamawiający w pełni podtrzymuje treść postanowienia punktu 1.4 SIWZ oraz odpowiednio formularza ofertowego.

Pytanie 3

Ze względu na ograniczone terminowo możliwości przeprowadzenia ewentualnej wizji lokalnej ( bardzo krótki termin pomiędzy ogłoszeniem postępowania a terminem otwarcia ofert) prosimy i następujące informacje:

c)	opis lub szkic miejsca posadowania zasilaczy IPS ( na którym poziomie budynku, wymiary  pomieszczenia, odległość do rozdzielni, możliwość rozmieszczenia zasilaczy UPS i baterii akumulatorów)

d)	dokładny opis drogi transportowej i ewentualnych utrudnień ( drzwi, zwężenia, chody , itp. )

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Odpowiedź na pytanie została zawarta w Odpowiedzi na zapytania z dnia 2.04.2010 r. dostępnych na stronie www.krosno.med.pl. Zobacz także, powyższa odpowiedź na pytanie 2.

Pytanie 4

Prosimy o określenie długości okablowania niezbędnego do instalacji pomiędzy zasilaczem UPS a rozdzielnią, jeżeli instalacja okablowania leży po stronie Wykonawcy

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup, dostawa, montaż oraz uruchomienie 2 sztuk Systemów Podtrzymywania Zasilania (Uninterruptible Power Source - UPS)”. Z wizji lokalnej i warunków SIWZ wynika zakres robót niezbędnych do wykonania przez wykonawcę zamówienia, dla zgodnego z przepisami realizacji zamówienia w całości.

Pytanie 5

Zasilacze UPS nie są wyrobami medycznymi , w wymaganym na obszarze UE dokumentem potwierdzającym ich zgodność z międzynarodowymi normami jest deklaracja zgodności 0 certyfikat CE,. Czy certyfikat CE dla zasilaczy UPS  oraz certyfikaty ISO 9001 oferenta i producenta zasilaczy UPS zostaną przez Zamawiającego uznane za wystarczające w celu potwierdzenia  jakości

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Wymagany jest zgodnie z p. 33 Załącznika nr 2, Certyfikat zgodności CE.

Pytanie 6

Czy Wykonawca  ma wykorzystać w instalacji zasilaczy UPS posiadana przez Zamawiającego baterie akumulatorów opisana w pkt. 11. wymaganych parametrów ( zał. n2 2) ? Czy Zamawiający posiada taka baterię akumulatorów do każdego z dwóch zasilaczy

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Zamawiający posiada dwie niezależne baterie akumulatorów o parametrach określonych w p. 11 Załącznika nr 2.

Pytanie 7

Najnowsze serie zasilaczy UPS o wymaganej przez Zamawiającego mocy aktualnie obecne na rynku posiadają możliwość instalacji akumulatorów w liczbie wyższej od 33 w łańcuchu. Czy Wykonawca może zrekonfigurować istniejąca baterię akumulatorów poprzez rozszerzenie ich ilości w łańcuchu? Jaki  jest wymagany czas podtrzymania dla każdego z zasilaczy UPS przy obciążeniu znamionowym?

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Nie jest możliwa rekonfiguracja istniejących baterii akumulatorów.

Pytanie 8

Poziom hałasu dla zasilaczy UPS regulowany jest międzynarodową normą ISO 03746 i zależy od mocy urządzenia. Czy Zamawiający dopuszcza zasilacz UPS spełniający podaną normę międzynarodową dla wymaganej przez niego mocy, posiadający znak CE oraz spełniający wszystkie inne wymagane międzynarodowe normy

Odpowiedź na pytanie nr 8:

W punkcie 7 Załącznika nr 2 został określony maksymalny poziom hałasu dla dostarczanych urządzeń.

Z poważaniem