Wojewódzki Szpital Podkarpacki								Krosno, dn. 15 lipiec 2010 r.

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA

tel. 13-43-78-215, 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620

Odpowiedź na pytanie

Postępowanie nr NZ/215/62/2010

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji wody uzdatnionej oraz dostawę i montaż automatycznej stacji uzdatniania wody w wykonaniu dublo dla potrzeb pralni.

Pytanie 1

Po wczorajszej wizji lokalnej chciałbym sprostować informacje zawarte w specyfikacji. 
W materiałach przetargowych piszą państwo o jakości wody zasilającej przyszłą stacje uzdatniania wody i wartość żelaza podają państwo 1 mg/l. Faktyczna zawartość żelaza w wodzie wynosi 0,2 mg/l

Proszę o sprostowanie tej informacji, gdyż ma to istotny wpływ na dobór technologii

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie, informujemy, że w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz załączniku nr 5 omyłkowo podano maksymalną zawartość żelaza, jaka powinna być w wodzie po jej uzdatnieniu.

| Jest | Powinno być |
| --- | --- |
| Załącznik nr 5 – pkt. 2 lit. f „Zawartość żelaza maksymalnie do 1 mg/ litr” | Załącznik nr 5 – pkt. 3 lit. „Zawartość żelaza maksymalnie do 0,1 mg/ litr |
| SIWZ § 1 pkt. 2 lit. f „Zawartość żelaza maksymalnie do 1 mg/ litr” | SIWZ § 1 pkt. 2 lit. f „Zawartość żelaza maksymalnie do 0,1 mg/ litr” |

W związku z powyższym zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert

Nowy termin składania ofert to 30.07.2010, godz. 10:00

Nowy termin otwarcia ofert to 30.07.2010, godz. 11:00

Z poważaniem