Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego na sukcesywny zakup odczynników do oznaczania glukozy i mleczanów we krwi pełnej włośniczkowej pobranej do kapilary na 20 µl krwi wraz z dzierżawą analizatora

| Lp. | Nazwa | Ilość oznaczeń na 12 miesięcy | Ilość pełnych opakowań | Cena 1 op. netto | Stawka VAT | Cena 1 opakowania brutto | Wartość netto na 12 miesięcy | Wartość brutto na 12 miesięcy | Producent, numer katalogowy, który będzie używany do fakturowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Glukoza we krwi kapilarnej | 15 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Mleczany | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| Niezbędne kalibratory, kontrole, akcesoria i części zużywalne do w/w ilości badań w oferowanym analizatorze (wypełnia Wykonawca – w razie potrzeby dodać kolejne wiersze |
| SUMA |  |  |

| Lp. | Czynsz dzierżawny | Ilość w sztukach | Cena czynszu netto za 1 miesiąc | Cena czynszu brutto za 1 miesiąc | Stawka VAT | Wartość netto na 12 miesięcy | Wartość brutto na 12 miesięcy | Nr katalogowy, Producent, model, typ, rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czynsz dzierżawny za analizator do oznaczania glukozy we krwi pełnej włośniczkowej | 1 |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |

Parametry wymagane względem analizatora:

- Analizator fabrycznie nowy

- Możliwość 24-godzinnej pracy

- Możliwość wykonania serii badań lub pojedynczego oznaczenia w każdym czasie

- Zasada pomiaru: amperometryczna z użyciem chip-sensora

- Ilość pozycji dla prób badanych: nie mniej niż 15

- Wykonywanie badań glukozy we krwi pełnej pobranej do kapilary o obj. Nie większej niż 20 µl i rozcieńczonej w buforze zawierającym składnik zapobiegający glikolizie

- Panel badań: glukoza, mleczany

- Czas uzyskania pierwszego wyniku: nie więcej niż 5 minut

- Zakres pomiaru dla glukozy: 1- 45 mmol/l lub szerszy

- Oprogramowanie w języku polskim

- Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi zaoferowanego analizatora w języku polskim

- Wykonawca po podpisaniu umowy zobowiązuje się do dostarczenia w formie pisemnej kart charakterystyki substancji/preparatu dla wszystkich odczynników szkodliwych i niebezpiecznych

- Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego przeszkolenia pracowników Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologii w zakresie funkcjonowania zaoferowanego analizatora w siedzibie Zamawiającego

- W czasie trwania umowy Dostawca zobowiązuje się do utrzymania aparatu w stanie gotowym do pracy i ponosi wszelkie koszty (w tym części zamienne) związane z bieżącą konserwacją oraz naprawami nie wynikającymi z winy odbiorcy,

- Wykonawca będzie dokonywał bezpłatnie serwisu technicznego analizatora.

- Czas przyjazdu inżyniera serwisu określa się na max. 24 godziny od telefonicznego zgłoszenia awarii.

- W przypadku gdy awaria nie może być usunięta w ciągu 2 dni, wykonawca dostarcza aparat zastępczy,

- Inżynier serwisu dokonuje okresowego (raz na kwartał) przeglądu analizatora połączonego z wydaniem zaświadczenia o sprawności aparatu,

- Wykonawca, który wygra zapytanie ofertowe zobowiązany jest do takiego sposobu wymiany aparatury na zaoferowaną, aby praca Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologii nie została przerwana.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia dzierżawionego urządzenia, o którym mowa w § 1 ust.1 pkt 1) własnym transportem i na własny koszt oraz jego zainstalowania i uruchomienia w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologii Zamawiającego – w terminie do ………………………….. (max. 3 dni) od daty zawarcia umowy.

…………………………..

Data ……………                                   						(podpis osoby – osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną)