Zał. nr 2 do SIWZ

EZ/215/9/2010

Pakiet I – Krwinki wzorcowe

| Lp. | Nazwa, postać | J.M | Ilość na 24 miesiące | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nazwa, nr katalogowy, który będzie używany do fakturowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Krwinki wzorcowe do wykrywania przeciwciał ( 3 rodzaje krwinek w zestawie /w tym jeden rodzaj z antygenem Cw/ po 10ml każdego rodzaju krwinek w jednym opakowaniu, nie mniej jak 4% zawiesiny krwinek w płynie konserwującym). | zestaw | 384 zestawy |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Krwinki wzorcowe do identyfikacji przeciwciał (10 rodzajów krwinek w zestawie po nie mniej jak 3ml w jednym opakowaniu, nie mniej jak 4% zawiesiny krwinek w płynie konserwującym). | zestaw | 24 zestawy |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Standaryzowane krwinki wzorcowe grupy O Rh+ opłaszczone przeciwciałami anty-D do kontroli ujemnych wyników testu antyglobulinowego ( w opakowaniu po 10ml ). | Opak. | 96 opakowań |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Krwinki A1, B, O do oznaczania izoaglutynin układu ABO (3 rodzaje krwinek w zestawie, w jednym opakowaniu po 10ml każdego rodzaju krwinek gotowych do użycia). W zestawie mogą być dołączone krwinki grupy A2. | zestaw | 72 zestawy |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |

Wymagania: W/w krwinki powinny znajdować się w szklanych buteleczkach zaopatrzonych w zakraplacze. Ad.1, 3, 4: dopuszcza się mniejsze objętości krwinek w pojedynczym opakowaniu (należy przeliczyć zgodnie z zamówieniem). Termin ważności nie mniejszy jak 5 tygodni od daty dostawy.

W przypadku oferowanych krwinek wzorcowych do wykrywania i identyfikacji przeciwciał Zamawiający wymaga dołączenia do oferty przykładowych wydruków paneli krwinkowych z przedstawieniem składu antygenowego poszczególnych krwinek – dot. pakietu nr I w zakresie pozycji 1 i 2.

........................., DNIA ................        ………………………………………………

(podpis osoby – osób uprawnionych

do składania oświadczeń wraz z pieczątką imienną)

Pakiet II - Odczynniki do testu antyglobulinowego

| Lp. | Nazwa, postać | J.M | Ilość na 24 miesiące | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nazwa, nr katalogowy, który będzie używany do fakturowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odczynnik anty- IgG+C3d (1op.-10ml). | Op. | 1320 opakowań |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Odczynnik anty- IgG (1op.- 10ml) | Op. | 6 opakowań |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Standard anty-D (1op.- 2ml) | Op. | 2400 opakowań |  |  |  |  |  |  |
| 4 | LISS (odczynnik w stanie płynnym o pH w zakresie: od 6,5 do 7,0), w opakowaniach (pojemniki plastikowe z zakraplaczem) po 100ml | Op. | 920 opakowań |  |  |  |  |  |  |
| 5 | PEG (20% roztwór glikolu polietylenowego) w op. po 4ml | Op. | 8 opakowań |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |

Wymagania: Ad.1, 2, 3 i 5 powinny znajdować się w szklanych buteleczkach z zakraplaczem. Ad 1 i 2 dopuszcza się mniejsze objętości odczynnika w pojedynczym opakowaniu (należy przeliczyć zgodnie z zamówiniem), Dopuszcza się opakowania zbiorcze po 5 lub po 10 opakowań. Termin ważności w/w odczynników powinien wynosić nie mniej niż 1rok od daty dostawy.

........................., DNIA ................        ………………………………………………

(podpis osoby – osób uprawnionych

do składania oświadczeń wraz z pieczątką imienną)

Pakiet III - Odczynnik do testu enzymatycznego

| Lp. | Nazwa, postać | J.M | Ilość na 24 miesiące | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nazwa, nr katalogowy, który będzie używany do fakturowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Papaina (odczynnik papainowy liofilizowany) w op. – 3ml z rozpuszczalnikiem | Op. | 1080 opakowań |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |

Wymagania: Na opakowaniu powinien być umieszczony czas papainowania. Termin ważności – 1 rok, licząc od dnia dostawy. Dopuszcza się opakowania zbiorcze.

........................., DNIA ................        ………………………………………………

(podpis osoby – osób uprawnionych

do składania oświadczeń wraz z pieczątką imienną)

Pakiet IV - Odczynniki do oznaczania antygenów układu ABO

| Lp. | Nazwa, postać | J.M | Ilość na 24 miesiące | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nazwa, nr katalogowy, który będzie używany do fakturowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odczynnik monoklonalny anty-A jednego klonu (w op. po 10ml) | Op. | 168 opakowań |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Odczynnik monoklonalny anty-A drugiego klonu (w op. po 10ml) | Op. | 168 opakowań |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Odczynnik monoklonalny anty-B jednego klonu (w op. po 10ml) | Op. | 168 opakowań |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Odczynnik monoklonalny anty-B drugiego klonu (w op. po 10ml) | Op. | 168 opakowań |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Odczynnik monoklonalny anty-A1 (w op. po 5ml) | Op. | 6 opakowań |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |

Wymagania: Miano przeciwciał anty-A i anty-B nie powinno być niższe niż 128 w metodzie probówkowej. Reakcja dodatnia krwinek grupy A1  z odczynnikiem anty-A1 w metodzie probówkowej powinna wynosić co najmniej 3+. Odczynniki powinny znajdować się w buteleczkach szklanych z zakraplaczem. Dopuszcza się opakowania po 5ml (należy przeliczyć zgodnie z zamówieniem). Termin ważności w/w odczynników powinien wynosić co najmniej 1 rok, licząc od dnia dostawy.

........................., DNIA ................        ………………………………………………

(podpis osoby – osób uprawnionych

do składania oświadczeń wraz z pieczątką imienną)

Pakiet V - Odczynniki do oznaczania antygenu D z układu Rh

| Lp. | Nazwa, postać | J.M | Ilość na 24 miesiące | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nazwa, nr katalogowy, który będzie używany do fakturowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odczynnik monoklonalny anty-D (IgM) - klon RUM-1 (w op. po 10ml) | Op. | 168 opakowań |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Odczynnik monoklonalny anty-D (IgM) - inny klon (w op. po 10ml) | Op. | 168 opakowań |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Odczynnik monoklonalny anty-D IgM+IgG (Blend) (w op. po10ml) | Op. | 8 opakowań |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |

Wymagania: W/w odczynniki powinny znajdować się w szklanych opakowaniach z zakraplaczem. Miano przeciwciał anty-D w metodzie probówkowej powinno wynosić:128. Dopuszcza się opakowania po 5ml (należy przeliczyć zgodnie z zamówieniem). Termin ważności w/w odczynników – przynajmniej 1 rok od daty dostawy.

........................., DNIA ................        ………………………………………………

(podpis osoby – osób uprawnionych

do składania oświadczeń wraz z pieczątką imienną)

Pakiet VI - Odczynniki do określania fenotypu układu Rh

| Lp. | Nazwa, postać | J.M | Ilość na 24 miesiące | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nazwa, nr katalogowy, który będzie używany do fakturowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odczynnik monoklonalny anty–Cw - w op. po 5ml | Op. | 12 opakowań |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Odczynnik monoklonalny anty – C – w op. po 5ml | Op. | 12 opakowań |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Odczynnik monoklonalny anty – c – w op. po 5ml | Op. | 12 opakowań |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Odczynnik monoklonalny anty – E – w op. po 5ml | Op. | 12 opakowań |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Odczynnik monoklonalny anty – e – w op. po 5ml | Op. | 12 opakowań |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |

Wymagania: W/w odczynniki powinny znajdować się w szklanych opakowaniach z zakraplaczem. W reakcji ze swoistym antygenem w metodzie probówkowej powinny dawać nasilenie aglutynacji co najmniej na 3+. Dopuszcza się opakowania po 10ml (należy przeliczyć zgodnie z zamówieniem). Termin ważności w/w odczynników – przynajmniej 1 rok od daty dostawy.

........................., DNIA ................        ………………………………………………

(podpis osoby – osób uprawnionych

do składania oświadczeń wraz z pieczątką imienną)

Pakiet VII - Odczynniki do określania fenotypu układu Kell

| Lp. | Nazwa, postać | J.M | Ilość na 24 miesiące | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nazwa, nr katalogowy, który będzie używany do fakturowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odczynnik monoklonalny anty–K ( w op. po 5ml) | Op. | 12 opakowań |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Odczynnik poliklonalny anty – k (Cellano) (w op. po 2ml) | Op. | 4 opakowania |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |

Wymagania: W/w odczynniki powinny znajdować się w szklanych buteleczkach z zakraplaczem.  Reakcja odczynników ze swoistym antygenem w metodzie probówkowej powinna dawać nasilenie aglutynacji co najmniej na 3+. Ad.1 dopuszcza się opakowania po 10ml (należy przeliczyć zgodnie z zamówieniem). Termin ważności – przynajmniej 1 rok od daty dostawy.

........................., DNIA ................        ………………………………………………

(podpis osoby – osób uprawnionych

do składania oświadczeń wraz z pieczątką imienną)

Pakiet VIII - Odczynniki do określania antygenów różnych układów grupowych krwinek czerwonych

| Lp. | Nazwa, postać | J.M | Ilość na 24 miesiące | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nazwa, nr katalogowy, który będzie używany do fakturowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odczynnik monoklonalny anty – Lea (Lewis a) ( w op. po 2ml) | Op. | 8 opakowań |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Odczynnik monoklonalny anty – Leb (Lewis b) ( w op. po 2ml) | Op. | 8 opakowań |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Odczynnik monoklonalny anty – M ( w op. po 2ml) | Op. | 4 opakowania |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Odczynnik monoklonalny anty - N ( w op. po 2ml) | Op. | 4 opakowania |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Odczynnik monoklonalny anty–S (w op. po 2ml) | Op. | 2 opakowania |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Odczynnik poliklonalny anty – s (w op. po 2ml) | Op. | 2 opakowania |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Odczynik monoklonalny anty – P1 w op. po 2ml) | Op. | 4 opakowania |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Odczynnik monoklonalny anty–Jka (Kidd a) ( w op. po 2ml) | Op. | 4 opakowania |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Odczynnik monoklonalny anty–Jkb (Kidd b) ( w op. po 2ml) | Op. | 4 opakowania |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Odczynnik poliklonalny anty–Fya (Duffy a) ( w op. po 2ml) | Op. | 4 opakowania |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Odczynnik poliklonalny anty–Fyb (Duffy b) ( w op. po 2ml) | Op. | 4 opakowania |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |

Wymagania: W/w odczynniki powinny znajdować się w szklanych buteleczkach z zakraplaczem.  Reakcja odczynników ze swoistym antygenem w metodzie probówkowej powinna dawać nasilenie aglutynacji co najmniej na 3+.Termin ważności – przynajmniej 1 rok od daty dostawy.

........................., DNIA ................        ………………………………………………

(podpis osoby – osób uprawnionych

do składania oświadczeń wraz z pieczątką imienną)

Pakiet IX - Odczynniki i sprzęt jednorazowego użycia  do wykonywania badań w mikrometodzie kolumnowej w żelu dekstranowym kompatybilne z posiadanymi urządzeniami firmy Dia-Med.

| Lp. | Nazwa, postać | Numer katalogowy | Ilość na 24 miesiące | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nazwa, nr katalogowy, który będzie używany do fakturowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ID-karty: LISS / Coombs (1op.= 48 mikrokart) | 004014 | 12 opakowań |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ID-karty: Coombs Anty-IgG (1op.= 48 mikrokart) | 004024 | 4 opakowania |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ID-karty: NaCl / Enzyme test (1op.= 48 mikrokart) | 005014 | 12 opakowań |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ID Diluent-1 – (1op.=2x100ml) | 009160 | 2 opakowania |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ID Diluent-2 – (1op. = 500ml ) | 009280 | 4 opakowania |  |  |  |  |  |  |
| 6 | DC- Screening I (1 op.=12 mikrokart) | 004851 | 2 opakowania |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Dia-Med Ouality Control Survay- Basic | 120405 | 2 zestawy |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ID Tips ( sharp point) (1op.= 1000szt.) | 009619 | 4 opakowania |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ID-Dia Cell I-II-III (1op. 3 x 5ml) | 00.4304 | 24 opakowania |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ID-Dia Cell I-II-III P (1op. 3 x 5ml) | 00.5304 | 24 opakowania |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |

Wymagania: Krwinki wzorcowe powinny być dostarczane wg harmonogramu dostaw. Termin ważności krwinek wzorcowych powinien wynosić nie mniej niż 5 tygodni, a  mikrokart i diluentów przynajmniej 1 rok licząc od daty dostawy.

........................., DNIA ................        ………………………………………………

(podpis osoby – osób uprawnionych

do składania oświadczeń wraz z pieczątką imienną)