Krosno, dn . 29 .10.  2010r.

Do wszystkich uczestników postępowania										( www.krosno.med.pl)

EZ/215/26/2010

dotyczy:  przetargu nieograniczonego EZ/215/26/10  na zakup i dostawę środków dezynfekcyjno- myjących.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr.113 poz 759 z póź.      zmianami) Wykonawca zwrócił się z następującym zapytaniem do Zamawiającego:

Pytanie 1. Pakiet nr 3 poz. 1.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego, nie pieniącego się, z możliwością stosowania w różnych typach myjni-dezynfektorów, o doskonałych właściwościach myjących niezależnie od twardości wody, o odczynie alkaicznym, przeznaczonego do maszynowego mycia, zawierającego fosfoniany, ług potasowy, krzemiany (ochrona przed korozją), przystosowanego do przygotowywania narzędzi chirurgicznych, mikrochirurgicznych i instrumentów MIC, sztywnych endoskopów, osprzętu stosowanego w anestezjologii, butów używanych na salach operacyjnych, butelek niemowlęcych, kontenerów ze stali szlachetnej, pojemników na narzędzia, dozowanie 3 – 5 ml, w płynie, w opakowaniach 5kg?

Odpowiedź: Tak Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2.Pakiet nr 3 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego, enzymatycznego, nie pieniącego się, z możliwością stosowania w różnych typach myjni-dezynfektorów, o doskonałych właściwościach myjących niezależnie od twardości wody, o odczynie obojętnym, stosowanego do maszynowego mycia narzędzi chirurgicznych, mikrochirurgicznych i instrumentów MIC, sztywnych endoskopów oraz osprzętu stosowanego w anestezjologii, kontenerów przeznaczonych do przechowywania sterylnych materiałów, kontenerów na odpadki, dozowanie 3 – 5 ml, w płynie, w opakowaniach 5kg?

Odpowiedź: Tak Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 3.Pakiet nr 3 poz. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego, neutralizującego, przystosowanego do maszynowego przygotowywania narzędzi chirurgicznych, mikrochirurgicznych i instrumentów MIC, kontenerów ze stali szlachetnej, sztywnych endoskopów, osprzętu stosowanego w anestezjologii, butów używanych na salach operacyjnych, butelek niemowlęcych, dozowanie 1 – 2 ml, w płynie, w opakowaniach 5kg?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem że preparat będzie kompatybilny z pozycją 1 pakiet 3

Pytanie 4.Pakiet nr 3 poz. 1, 2. Informujemy Zamawiającego że opakowania 5kg które chcemy zaoferować są użytkowo i wielkościowo równoważne dla wyspecyfikowanych opakowań 5L a różnica w oznaczeniach wynika z indywidualnego podejścia producenta do tych oznaczeń. Prosimy zatem o dopuszczenie środków w opakowaniach 5 kg.W razie wyrażenia zgody na inne wielkości opakowań prosimy o określenie  ilości opakowań, które należy wycenić. Czy do obliczeń należy przyjąć 5l = 5kg, czy też przeliczyć ilość z gęstości oferowanego preparatu? Czy wycenić ułamkową ilość opakowań, czy zaokrąglać w górę, bądź zgodnie z zasadami matematyki ( do 0,5 w dół, a powyżej 0,5 w górę)?

Odpowiedź: Tak należy przyjąć 5L=5kg

Pytanie 5. Czy Zamawiający dopuści  do oceny płynny preparat do zastosowania w płuczkach dezynfektorach, spełniający  wymagania SIWZ konfekcjonowany w kanistrach  5 litrowych, na których jest wyrażona waga preparatu 5 gk ( ok. 4,545 l). Dopuszczenie  takiego preparatu umożliwi Zamawiającemu dokonanie najbardziej  optymalnego wyboru pod względem ekonomicznym i użytkowym. W przypadku odpowiedzi  negatywnej  prosimy o prawne i merytoryczne uzasadnienie.

Odpowiedź: Urządzenie płuczki dezynfektory, które posiada Zamawiający  są na gwarancji. Zamawiający dopuszcza jeżeli oferowany preparat posiada opinię dopuszczającą do stosowania w  myjkach Tornado. Opinia musi być wydana przez producenta myjek- dokument należy dołączyć do oferty.

Pytanie.6. Pakiet 3 poz.1. Czy Zamawiający dopuści preparat dozowany od 3-7 ml/ litr, spełniający pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź: Tak  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7. Pakiet 3 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści  oszczędny w dozowaniu  od 0,1- 3 ml/ litr, spełniający pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź: : Tak  Zamawiający dopuszcza.

Z poważaniem