załącznik nr 2 do siwz – Formularz przedmiotu zamówienia, cenowy

PAKIET I

Jałowy, jednorazowy, zbiorczo zapakowany zestaw, wstępnie przygotowanych materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji witrektomii tylnej 25G

| opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość roczna | cena jedn. netto | wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wymagany skład zestawu |
| - jednoczęściowe, okulistyczne obłożenie pacjenta z wycięciem na oko, folią zabezpieczająca, - obłożenie na stolik 140x140 1 szt. - kaseta Accurus do witrektomii z nożem 2500 cięć/min. 25 G szt. 1 - zestaw drenów do wymuszonej ciśnieniem powietrza infuzji płynu szt.1 - zestaw trokarów 25G szt 3 - oświetlacz standardowy 25 G szt 2 - linia ekstruzyjna szt. 1 - osłonka plastikowa na oko szt 1 - kaniula infuzyjna 4mm 25g szt.1 - kaniula bez silikonowego zakończenia 25 G szt. 2 - 3 –drożny zawór odcinający szt. 1 - opatrunek oczny szt. 1 - fartuch L szt. 3 - gaziki 4-warstwowe 5cm x 5cm szt.5 - sączki szt. 3 - ręcznik papierowy szt 3 - podłokietniki na fotel operatora szt. 2 - kaniula z silikonowym końcem 25G szt. 1 - igła 20G szt 1 - przylepce 2,5 x 13 ( do osłonki) szt. 2 - strzykawka 3-częściowa 2ml szt. 2 - strzykawka 3-częściowa 5ml szt. 1 - strzykawka 2-częściowa 20 ml szt. 1 - kaniula 20 G szt.1 - kieliszek 60ml szt. 1 - pinceta ILM 25G szt. 1 - mikrogąbki op. 1 - worek na panel przedni szt. 1 - pałeczki do uszczelniania sklerotomii szt. 1 - nożyczki 25 G – 1 szt. - kaniula półokrągła szt.1 ( produkt wzorcowy BD Visitec Nudens Hydrodissector ( 27Gx 7/8 in) REF 585099 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓLNA |  |  |  |  |

………………dnia …………..							………..……………………………………….

(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej/uprawnionych do występowania

w obrocie prawnym reprezentowania Wykonawcy

i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

załącznik nr 3 do siwz – Formularz przedmiotu zamówienia, cenowy

Pakiet II

Jałowy, jednorazowy, zbiorczo zapakowany zestaw, wstępnie przygotowanych   ( odpakowanych) materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji microcoaxialnej .

| opis przedmiotu zamówienia Wymagany skład: | j.m. | ilość roczna | cena jedn. netto | wartość netto | VAT | Wartość brutto | nr. katalog. | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - jednoczęściowe, okulistyczne obłożenie pacjenta z wycięciem na oko, folią zabezpieczająca, workiem zbiorczym, wym. 140X160 cm – 1 szt. - obłożenie na stolik 140X140 cm- 1 szt. - osłona foliowa na panel sterujący sprzętu – 1 szt. - fartuchy- 2 szt. - fartuch z ręcznikiem -1 szt. - nóż slit obustronnie ostrzony, z 2 mm znacznikiem głębokości do otwarcia komory o kalibracji 2,0 mm- 1 szt. - nóż grotowy do paracentezy 1,2 mm- 1 szt. - tip z ABS do głowicy US - zestaw osłonki irygacyjne do mikrocięcia mm i komora testowa- 1 szt. - kaseta wraz z drenami do aparatu Infiniti- 1 szt. -podłokietniki- 2 szt. - kaniula do hydrodysekcji 27 G- spłaszczona- 2 szt. - kaniula irygacyjna – 25 G- 3 szt. - kaniula irygacyjna- 20 GX7/8- 1 szt. - strzykawka trzyczęściowa 2 ml- 2 szt - strzykawka trzyczęściowa z luer-lock 20 ml- 1 szt - strzykawka trzyczęściowa 20 ml- 1 szt. - strzykawka z luer-lock 2,5 ml- 2 szt. - sączki- 2 szt. - mikrogąbki- 6 szt. - osłonka plastikowa na oko- 1 szt -osłonka gazowa na oko.- 1 szt. - plaster- 3 szt. - gaziki 7,5X7,5 cm- 10 szt - ręcznik papierowy- 2 szt. - prześcieradło 105X145 cm- 2 szt. - igły 18G- 2 szt. | szt. | 700 |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓLNA |  |  |  |  |  |  |  |  |

………………dnia …………..							………..……………………………………….

(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej/uprawnionych do występowania

w obrocie prawnym reprezentowania Wykonawcy

i składania oświadczeń woli w jego imieniu)