FORMULARZ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – DRUK ZAŁ. nr 2 do SIWZ nr EZ/215/2/2011 – pakiet nr  3  lodówka na leki i surowice , szt. 4

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW zakup  czterech fabrycznie nowych lodówek na leki i surowice wraz z dostarczeniem do loco, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników z zakresu obsługi tego sprzętu.

Dane podstawowe

| 1. | Producent |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Kraj producenta |  |
| 3. | Nazwa, model, typ |  |
| 4. | Rok produkcji nie starszy niż 2010 |  |
| 5. | Znak CE (deklaracja zgodności / certyfikat ) |  |
| 6. | dopuszczenie do obrotu i używania w Polsce, jeśli jest wymagane – podać podstawy tego dopuszczenia |  |

Parametry i wymogi konieczne do spełnienia.

| L.p | Opis parametru wymaganego (wymagania graniczne) | Parametr wymagany | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lodówka na leki i surowice: | Tak |  |
| 1.1. | Typu witryna chłodnicza | Tak |  |
| 1.2. | Pojemność 270-290 ; 5-6 półek | Tak, podać |  |
| 1.3 | Wyposażona w termometr , | Tak, podać |  |
| 1.4. | Płynna regulacja temperatury: od +1 st. C do + 12 st. C | Tak |  |
| 1.5 | Wyposażona w wentylator wyrównujący temperaturę wnętrza | Tak |  |
| 1.6 . | Automatyczne rozmrażanie | Tak |  |
| 1.7. | Oświetlenie wnętrza z wyłącznikiem | Tak |  |
| 1.8. | Zamek drzwiowy . | Tak |  |
| 2. | Gwarancja min. 24 miesięce | Tak, podać |  |
| 3. | Instrukcja obsługi w języku polskim (nie później niż z dostawą) | Tak |  |

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w niniejszym postępowaniu zapewni co najmniej  12 miesięczny serwis gwarancyjny na własny koszt.

Po zakończeniu okresu gwarancji wykonawca na wezwanie zamawiającego wykona bezpłatnie jeden okresowy przegląd techniczny.

Warunek graniczny jest bezwzględnie wymagany i winien być potwierdzony przez Wykonawcę w formie wpisu  „ TAK” lub „NIE”. Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.  Oferowane urządzenie, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług  medycznych.																																                 ............................................

(podpis osoby – osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną

Na potwierdzenie spełnienia oferowanych parametrów Oferent przedstawi szczegółowy opis aparatury, foldery, prospekty itp. jako załącznik do oferty (w języku polskim)