Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  I ZAOPATRZENIA

Tel. 13-43-78-215 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620,  KRS 00000 14669

EZ/215/2/2011

Krosno, dn. 03.03.2011 r.

Do wszystkich uczestników postępowania

TABLICA OGŁOSZEŃ

www.krosno.med.pl

Zawiadomienie o udzieleniu  wyjaśnień na zapytania wykonawców/ zmianie ogłoszenia o zamówieniu/ przedłużeniu terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu wniesienia wadium w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego w ramach projektu „ Modernizacja i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie” , część V nr postępowania EZ/215/2/2011

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Dot. Pakiet nr 1 – łóżka

Czy Zamawiający dokona wydłużenia terminu realizacji zamówienia do 40 dni? Wymagany termin w przypadku sprzętu importowanego ze względów logistycznych jest trudny do spełnienia i oferent będzie zmuszony do wkalkulowania w cenę  potencjalnych kar umownych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wydłuży terminu realizacji zamówienia

Pytanie nr 2:

Dot. Pakiet nr 1 – łóżka

Czy Zamawiający obniży wysokość kary umownych z tytułu opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie wysokości kar umownych

Pytanie nr 3:

Dot. Pakiet nr 1 – łóżka

Wymagany przez Zamawiającego okres realizacji 14 dni jest okresem niewspółmiernie krótkim do możliwości produkcyjnych wykonania nowych łóżek zgodnych z SIWZ przez większość oferentów. W związku z tym pytamy, czym podyktowany jest tak krótki termin realizacji?

Odpowiedź:

Termin wynika z umowy o dofinansowanie projektu „ Modernizacja i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie”

Pytanie nr 4:

Dot. Pakiet nr 1 – łóżka

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wstawienia łóżek o parametrach nie gorszych od wymaganych na czas dostarczenia właściwych łóżek w sytuacji niedotrzymania terminu realizacji, ale bez naliczania kar umownych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 5:

Dot. Pakiet nr 1 – łóżka

Czy Zamawiający dopuści łóżko o konstrukcji ramy leża wykonanej z wysokiej jakości stali lakierowanej proszkowo, podane rozwiązanie jest równie trwałe jak rozwiązania wymagane przez Zamawiającego ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 6:

Dot. Pakiet nr 1 – łóżka

Czy Zamawiający pisząc o możliwości szybkiego wypoziomowania części plecowej wymaga mechanicznej funkcji CPR (ratowania życia), która zgodnie z europejskimi normami EN – 60601-2-52 określa iż, dźwignie oznaczone kolorem czerwonym powinny znajdować się pod dwóch stronach leża w części pleców, od strony głowy pacjenta ?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisem w SIWZ

Pytanie nr 7:

Dot. Pakiet nr 1 – łóżka

Czy Zamawiający dopuści łóżko, z systemem wydłużania leża o 15 cm, podany parametr nieznacznie różni się od wymaganego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza – zbyt duża tolerancja

Pytanie nr 8:

Dot. Pakiet nr 1 – łóżka

Czy Zamawiający mając na uwadze bezpieczeństwo pacjenta wymaga łóżka, ze szczytami posiadającymi możliwość zablokowania na czas transportu aby nie doszło do przypadkowego wypadnięcia szczytu ?

Odpowiedź:

Łóżko musi spełniać wszelkie wymogi bezpieczeństwa

Pytanie nr 9:

Dot. Pakiet nr 1 – łóżka

Czy Zamawiający dopuści łóżko na dwóch kolumnach cylindrycznych wykonanych z aluminium, z segmentami zabezpieczonymi uszczelkami, z racji na fakt iż oferowane przez nas łóżko pomimo dwóch kolumn wytrzymuje obciążenie 500 kg (dla regulacji wysokości oraz 230 kg dla wszystkich pozostałych regulacji), natomiast wymagane przez Zamawiającego łóżko pomimo 4 kolumn ma obciążenie 240 kg zatem niewiele więcej, świadczy to o niskiej wytrzymałości wymaganego przez Zamawiającego rozwiązania ?

Odpowiedź:

Zamawiający w SIWZ określił w sposób szczegółowy wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia. 
W przypadku lepszego rozwiązania Zamawiający dopuszcza zmianę.

Pytanie nr 10:

Dot. Pakiet nr 1 – łóżka

Czy Zamawiający może wyjaśnić w jakim celu łóżko ma posiadać leże oparte na 4 kolumnach, które po pierwsze stanowią dodatkowe elementy do czyszczenia, nie zwiększają obciążenia dopuszczalnego w łóżku które wynosi 240 kg, podczas gdy większość producentów łóżek z dwoma kolumnami posiada obciążenie na podobnym poziomie (skoro łóżko musi mieć, aż 4 kolumny aby uzyskać podobne obciążenie jak u innych producentów świadczy to o kiepskim wykonaniu tych kolumn ), z opisu nie wynika też czy kolumny mają pozwalać na uzyskiwanie przechyłów bocznych ( nawet jeśli wymóg powinien dotyczyć 3 kolumn) ?

Odpowiedź:

Zamawiający w SIWZ określił w sposób szczegółowy wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia. 
W przypadku lepszego rozwiązania Zamawiający dopuszcza zmianę.

Pytanie nr 11:

Dot. Pakiet nr 1 – łóżka

Czy Zamawiający wymaga łóżka z leżem opartym na 3 kolumnach cylindrycznych wykonanych z aluminium z segmentami zabezpieczonymi uszczelkami z możliwością uzyskiwania przechyłów bocznych pozwalających na ograniczenie wysiłku i liczby personelu przy toalecie pacjenta, walce z odleżynami, przekładaniu pacjenta, mobilizacji pacjenta ?

Odpowiedź:

Zamawiający w SIWZ określił w sposób szczegółowy wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia. 
W przypadku lepszego rozwiązania Zamawiający dopuszcza zmianę.

Pytanie nr 12:

Dot. Pakiet nr 1 – łóżka

Czy Zamawiający dopuści łóżko o obciążeniu pozwalającym na wykonywanie wszystkich możliwych regulacji wynoszące 230 kg, podany parametr nieznacznie różni się od wymaganego ?

Odpowiedź:

Tak Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 13:

Dot. Pakiet nr 1 – łóżka

Czy Zamawiający wymaga, aby łóżko posiadało obciążenie pozwalające na położenie pacjenta wraz z osprzętem z regulacją wysokości wynoszące 500 kg ?

Odpowiedź:

Szczegóły w zapisie SIWZ

Pytanie nr 14:

Dot. Pakiet nr 1 – łóżka

Czy Zamawiający dopuści łóżko bez  odłącznika zasilania sieciowego na przewodzie zasilającym, podane rozwiązanie posiada tylko jedna firma ?

Odpowiedź:

Nie wymóg wiąże się z bezpieczeństwem i specyfiką oddziału

Pytanie nr 15:

Dot. Pakiet nr 1 – łóżka

Czy Zamawiający może wyjaśnić czemu służyć ma i w jakich sytuacjach ma mieć zastosowanie odłącznik zasilania sieciowego na przewodzie zasilającym ?

Odpowiedź:

Nie wymóg wiąże się z bezpieczeństwem

Pytanie nr 16:

Dot. Pakiet nr 1 – łóżka

Czy Zamawiający dopuści łóżko z dolnym ustawieniem leża na wysokości 430 mm, podany parametr nieznacznie różni się od wymaganego?

Odpowiedź:

Tak Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 17:

Dot. Pakiet nr 1 – łóżka

Czy Zamawiający dopuści łóżko z górnym ustawieniem leża na wysokości 810 mm, podany parametr nieznacznie różni się od wymaganego?

Odpowiedź:

Tak Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 18:

Dot. Pakiet nr 1 – łóżka

Czy Zamawiający mając na uwadze bezpieczeństwo pacjenta oraz obowiązujące normy i standardy w stosunku do łóżek intensywnych zrezygnuje z wymogu funkcji anty i trendelenburga uzyskiwanej z pilota ręcznego, jest to funkcja wyłącznie dla personelu medycznego i powinna się znajdować na panelu centralnym aby pacjent nie miał do niej dostępu ?

Odpowiedź:

Nie Zamawiający  nie zrezygnuje z tego wymogu

Pytanie nr 19:

Dot. Pakiet nr 1 – łóżka

Czy Zamawiający wymaga aby funkcja anty i trendelenburga wynosiła 170, podany parametr jest znacznie lepszy od wymaganego przemawiają za nim też aspekty kliniczne ?

Odpowiedź:

Zamawiający określił wymogi w SIWZ, a zakres 170 dopuszcza.

Pytanie nr 20:

Dot. Pakiet nr 1 – łóżka

Czy Zamawiający wymaga mając na względzie bezpieczeństwo pacjenta barierek tworzywowych dzielonych lub w formie drabinek zabezpieczających pacjenta na całej długości leża zgodnie z normami EN 60601-2-38 oraz EN 60601 – 2- 52 ?

Odpowiedź:

Wymogi określono w SIWZ. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ .

Pytanie nr 21:

Dot. Pakiet nr 1 – łóżka

Czy Zamawiający mając na uwadze bezpieczeństwo pacjenta oraz standardy nakładane przez normy EN 60601-2-38 oraz EN 60601 – 2- 52 zrezygnuje z wymogu aby barierki miały możliwość odchylania o kąt 900 oraz były wsuwane pod leże, zgodnie z normami barierka powinna się blokować w momencie naporu pacjenta, barierka która da się ustawić do kąta 900 może stanowić zagrożenie samoistnego otwarcia i wypadnięcia pacjenta z łóżka, miejsce na pościel zapewnia pólka na pościel umieszczona z tyłu łóżka, opisane rozwiązanie dodatkowo wskazuje na jednego oferenta i rażąco ogranicza konkurencję ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ .

Pytanie nr 22:

Dot. Pakiet nr 1 – łóżka

Czy Zamawiający dopuści łóżko z szynami do mocowania akcesoriów na ¾ długości leża, podany parametr nieznacznie różni się od wymaganego?

Odpowiedź:

Tak Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 23:

Dot. Pakiet nr 1 – łóżka

Czy Zamawiający wymaga, aby łóżko posiadało możliwość wykonywania przechyłów bocznych do kąta 150, przy zastosowaniu 4 albo 3 kolumn ,podany parametr jest lepszy od wymaganych ?

Odpowiedź:

Nie wymaga ale dopuszcza

Pytanie nr 24:

Dot. Pakiet nr 1 – łóżka

Czy Zamawiający wymaga, aby łóżko posiadało piąte koło z możliwością podnoszenia i opuszczania w celu łatwiejszego manewrowania łóżkiem podczas transportu pacjenta ?

Odpowiedź:

Nie wymaga ale dopuszcza

Pytanie nr 25:

Dot. Pakiet nr 1 – łóżka

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości od 405 mm do 805 mm, podany parametr nieznacznie różni się od wymaganego ?

Odpowiedź:

Tak Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 26:

Dot. Pakiet nr 1 – łóżka

Czy zamawiający dopuści łóżko o szerokości 960 mm, podany parametr nieznacznie różni się od wymaganego ?

Odpowiedź:

Tak Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 27:

Dot. Pakiet nr 1 – łóżka

Czy Zamawiający dopuści łóżko na czterech kołach metalowych z blokadą centralną , bez blokady kierunkowej, podany parametr nieznacznie różni się od wymaganego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 28:

Dot. Pakiet nr 1 – łóżka

Czy Zamawiający dopuści łóżko bez funkcji autoregresji , jest to funkcja przewidziana dla łóżek intensywnych a nie transportowych ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 29:

Dot. Pakiet nr 1 – łóżka

Czy Zamawiający wymaga, aby łóżko posiadało obciążenie na poziomie 170 kg ?

Odpowiedź:

Oczekuje nawet większego

Pytanie nr 30:

Dot. Pakiet nr 1 – łóżka

Czy Zamawiający wymaga łóżka na dwóch kolumnach cylindrycznych aluminiowych, z segmentami zabezpieczonymi uszczelkami ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga

Pytanie nr 31:

Dot. Pakiet nr 1 – łóżka

Czy Zamawiający mając chcąc zapewnić bezpieczeństwo pacjentowi wymaga, aby łóżko posiadało barierki spełniające obowiązujące normy EN 60601-2-38 oraz EN 60601-2-52, zabezpieczające pacjenta na całej długości leża ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby spełniało wszelkie wymogi bezpieczeństwa

Pytanie nr 32:

Dot. Pakiet nr 1 – łóżka

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości w zakresie od 385 mm do 765 mm, podany parametr nieznacznie różni się od wymaganego?

Odpowiedź:

Tak Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 33:

Dot. Pakiet nr 1 – łóżka

Czy dla bezpieczeństwa pacjenta oraz zmniejszenia ryzyka urazów związanych z fizyczną pracą personelu Zamawiający wymaga aby funkcja anty i trendelenburga była realizowana elektrycznie z panelu centralnego ?

Odpowiedź:

Jak w zapisie SIWZ

Pytanie nr 34:

Dot. Pakiet nr 1 – łóżka

Czy Zamawiający wymaga, aby łóżko posiadało dodatkowe funkcje elektryczne realizowane za pomocą jednego przycisku z panelu centralnego takie jak: pozycja anty i trendelenburga, fotela kardiologicznego, CPR (ratowania życia)?

Odpowiedź:

Jak w zapisie SIWZ

Pytanie nr 35:

Dot. Pakiet nr 1 – łóżka

Czy Zamawiający wymaga ze względu na przeznaczenie łóżka do transportu, aby łóżko wyposażone było w akumulator umożliwiający dostęp do pozycji regulowanych elektrycznie w czasie transportu?

Odpowiedź:

Tak oczekuje tej opcji

Pytanie nr 36:

Dot. Pakiet nr 1 – łóżka

Czy Zamawiający dopuści łóżko z przedłużeniem leża o 15 cm, podany parametr nieznacznie różni się od wymaganego?

Odpowiedź:

Nie Zamawiający nie dopuszcza – zbyt duża tolerancja

Pytanie nr 37:

Dot. Pakiet nr 1 – łóżka

Czy Zamawiający wymaga, aby łóżko posiadało bezpieczne obciążenie pozwalające na wszystkie możliwe regulacje wynoszące 230 kg?

Odpowiedź:

Jak w zapisie SIWZ

Pytanie nr 38:

Dot. Pakiet nr 1 – łóżka

Czy Zamawiający  wymaga, aby funkcja anty i trendelenburga posiadała kąt przechyłu do 170, podany parametr jest lepszy od wymaganego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza podany parametr, wymóg określa punkt 14 SIWZ

Pytanie nr 39:

Dot. Pakiet nr 1 – łóżka

Czy z racji na przeznaczenie łóżka do transportu Zamawiający wymaga, aby dla większej zwrotności łóżko było wyposażone w piąte koło ?

Odpowiedź:

Nie wymaga, ale dopuszcza

Pytanie nr 40:

Dotyczy: pakiet nr 1-  łóżko intensywnej terapii, 1 szt.:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka o konstrukcji wykonanej ze stali węglowej lakierowanej proszkowo?

Odpowiedź:

Nie Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 41:

Dotyczy: pakiet nr 1-  łóżko intensywnej terapii, 1 szt.:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego zintegrowany system przedłużenia leża o 175 mm (do długości 2365 mm)?

Odpowiedź:

Tak Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 42:

Dotyczy: pakiet nr 1-  łóżko intensywnej terapii, 1 szt.:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego leże osadzone na 2-óch maksymalnie rozstawionych kolumnach? Taka konstrukcja pozwala na wygodną dezynfekcję łóżka oraz jest optymalna przy wymaganym przez Zamawiającego obciążeniu oraz braku wymagań odnośnie przechyłów bocznych.

Odpowiedź:

W przypadku lepszego rozwiązania o lepszych parametrach Zamawiający dopuszcza zmiany

Pytanie nr 43:

Dotyczy: pakiet nr 1-  łóżko intensywnej terapii, 1 szt.:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka, którego ciężar całkowity wynosi 182 kg? Duże kółka (150mm) oraz dodatkowe 5-te kółko zapewniają wysoką mobilność łóżka umożliwiając jego bezproblemowe prowadzenie nawet przez drobną osobę.

Odpowiedź:

Tak gdy nie zmiana to innych parametrów z tego powodu

Pytanie nr 44:

Dotyczy: pakiet nr 1-  łóżko intensywnej terapii, 1 szt.:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka, którego dopuszczalne obciążenie wynosi 230 kg? Parametr nieznacznie różni się od wymaganego przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Tak Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 45:

Dotyczy: pakiet nr 1-  łóżko intensywnej terapii, 1 szt.:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka nie posiadającego odłącznika zasilania sieciowego na przewodzie zasilającym?

Odpowiedź:

Nie Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 46:

Dotyczy: pakiet nr 1-  łóżko intensywnej terapii, 1 szt.:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego elektryczną regulację wysokości leża w zakresie 445-845 mm?

Odpowiedź:

Tak Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 47:

Dotyczy: pakiet nr 1-  łóżko intensywnej terapii, 1 szt.:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego elektryczną regulację części nożnej w zakresie 0-300?

Odpowiedź:

Tak Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 48:

Dotyczy: pakiet nr 1-  łóżko intensywnej terapii, 1 szt.:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w barierki boczne wykonane z polietylenu, czteroczęściowe, po 2 z każdej stronie łóżka, opuszczanie barierek wspomagane sprężyną gazową, na całej długości leża, poruszające się wraz z segmentami o bardzo dużej wysokości zabezpieczające pacjenta w każdej sytuacji zgodnie z normą  EN 60601-2-52?

Odpowiedź:

Tak Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 49:

Dotyczy: pakiet nr 1 - łóżka transportowo-obserwacyjne regulowane, szt. 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżek o wymiarach całkowitych z poręczami z uwzględnieniem wypustów oraz niewysuniętego systemu przedłużenia leża 2180 x 1000 mm?

Odpowiedź:

Dla Zamawiającego jest to zbyt duża tolerancja od wymaganej

Pytanie nr 50:

Dotyczy: pakiet nr 1 - łóżka transportowo-obserwacyjne regulowane, szt. 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżek posiadających segmenty leża wypełnione trwałymi i łatwymi w dezynfekcji odejmowanymi panelami z tworzywa ABS?

Odpowiedź:

Tak Zamawiający wyrazi zgodę

Pytanie nr 51:

Dotyczy: pakiet nr 1 - łóżka transportowo-obserwacyjne regulowane, szt. 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżek, których rama nie została wyposażona w poziomice?

Odpowiedź:

Nie Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 52:

Dotyczy: pakiet nr 1 - łóżka transportowo-obserwacyjne regulowane, szt. 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżek posiadających regulację kąta odchylenia oparcia pleców 0-67°?

Odpowiedź:

Tak Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 53:

Dotyczy: pakiet nr 1 - łóżka transportowo-obserwacyjne regulowane, szt. 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżek posiadających regulację kąta odchylenia oparcia uda 0-30°?

Odpowiedź:

Tak Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 54:

Dotyczy: pakiet nr 1 - łóżka transportowo-obserwacyjne regulowane, szt. 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżek posiadających regulację kąta przechyłu Trendelenburga 0-14°?

Odpowiedź:

Nie Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 55:

Dotyczy: pakiet nr 1 - łóżka transportowo-obserwacyjne regulowane, szt. 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżek wyposażonych w krążki odbojowe zabezpieczające łóżko przed uszkodzeniem bez dodatkowych listew odbojowych?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga również listew

Pytanie nr 56:

Dotyczy: pakiet nr 1 - łóżka transportowo-obserwacyjne regulowane, szt. 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego zintegrowany system przedłużenia leża o 175 mm (do długości 2355 mm)?

Odpowiedź:

Tak Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 57:

Dot. Pakiet nr 1 – łóżka

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wykonania zamówienia do 5 tygodni od daty podpisania Umowy?

Odpowiedź:

Nie Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 58:

Pytania dot. pakietu nr 1:

Łóżko intensywnej terapii, 1 szt.:

Czy Zamawiający dopuści łóżko o konstrukcji ramy leża wykonanej ze stali węglowej?

Odpowiedź:

Nie Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 59:

Pytania dot. pakietu nr 1:

Łóżko intensywnej terapii, 1 szt.:

Czy Zamawiający dopuści możliwość przedłużania łóżka o 180 mm?

Odpowiedź:

Tak Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 60:

Pytania dot. pakietu nr 1:

Łóżko intensywnej terapii, 1 szt.:

Czy Zamawiający dopuści łóżko czterosekcyjne oparte na nowoczesnej konstrukcji dwóch szerokich kolumn prostopadłościennych, na których blat łóżka mocowany jest w 8 miejscach zapewniając pełną stabilizację?

Odpowiedź:

Nie Zamawiający nie dopuszcza – jak w zapisie SIWZ

Pytanie nr 61:

Pytania dot. pakietu nr 1:

Łóżko intensywnej terapii, 1 szt.:

Czy Zamawiający dopuści łóżko o dopuszczalnym obciążeniu roboczym na poziomie 220 kg, przy czym łóżko wyposażone jest w system przeciążeniowy? (Jeżeli całkowite obciążenie (pacjent, materac i akcesoria) wynosi ponad 220 kg, może to spowodować aktywację elektronicznego zabezpieczenia przed przeciążeniem. W przypadku wybrania funkcji powodującej przeciążenie, włącza się alarm i zatrzyma wybrany ruch. Zabezpieczenie przed przeciążeniem nie koliduje z funkcją krytycznej sytuacji CPR).

Odpowiedź:

Tak Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 62:

Pytania dot. pakietu nr 1:

Łóżko intensywnej terapii, 1 szt.:

Czy Zamawiający dopuści łóżko, w którym sterowanie funkcjami elektrycznymi odbywa się przy pomocy obustronnie wbudowanych w barierki boczne od strony zewnętrznej dla personelu medycznego z funkcjami selektywnej blokady paneli? Rozwiązanie tego typu umożliwia obsługę  bez konieczności odchodzenia od pacjenta do szczytu dolnego łóżka, jak też eliminuje wszystkie ,,satelity” zewnętrzne (piloty), które to elementy są najczęstszą przyczyną awarii. Regulacje niektórych funkcji elektrycznych dostępne z paneli wbudowanych w barierki od strony wewnętrznej dla pacjenta. Wszystkie przyciski membranowe wodoodporne.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymóg posiadania pilota

Pytanie nr 63:

Pytania dot. pakietu nr 1:

Łóżko intensywnej terapii, 1 szt.:

Czy w rozumieniu pkt. 13 formularza przedmiotu zamówienia ,,…regulację części plecowej i nożnej” Zamawiający wymaga aby sterowanymi niezależnie elektrycznie segmentami były: segment pleców, segment uda i segment podudzia?

Odpowiedź:

Jak w zapisie SIWZ

Pytanie nr 64:

Pytania dot. pakietu nr 1:

Łóżko intensywnej terapii, 1 szt.:

Czy w rozumieniu pkt. 13 formularza przedmiotu zamówienia ,,…do reanimacji jednym przyciskiem” (CPR elektryczny), Zamawiający wymaga aby na skutek aktywacji tej funkcji ( elektrycznie regulowana pozycja szokowa dostępna z jednego przycisku wyróżniającego się od  innych przycisków), łóżko wykonało serię skoordynowanych ruchów poziomujących segmenty leża a następnie przechyliło się do pozycji Trendelenburga, co zdecydowanie poprawia możliwości reanimacyjne (pozycja szokowa, czy możliwość intubacji)?

Odpowiedź:

Tak zgodnie z zapisem SIWZ

Pytanie nr 65:

Pytania dot. pakietu nr 1:

Łóżko intensywnej terapii, 1 szt.:

Czy w rozumieniu pkt. 13 formularza przedmiotu zamówienia ,,…pozycji fotelowej jednym przyciskiem” Zamawiający wymaga aby na skutek aktywacji tej funkcji łóżko wykonało szereg połączonych ruchów z automatycznym wychyleniem do pozycji Anty-Trendelenburga, dając możliwość uzyskania pozycji terapeutycznej pełnego krzesła kardiologicznego?

Odpowiedź:

Tak zgodnie z zapisem SIWZ

Pytanie nr 66:

Pytania dot. pakietu nr 1:

Łóżko intensywnej terapii, 1 szt.:

Czy Zamawiający dopuści łóżko spełniające wszelkie normy elektryczne przewidziane dla tego typu wyrobów medycznych, które nie jest wyposażone w odłącznik zasilania sieciowego na przewodzie zasilającym?

Odpowiedź:

Nie Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 67:

Pytania dot. pakietu nr 1:

Łóżko intensywnej terapii, 1 szt.:

Czy Zamawiający dopuści łóżko o wysokości minimalnej liczonej od podłoża do górnej powierzchni leża 433 mm?

Odpowiedź:

Tak Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 68:

Pytania dot. pakietu nr 1:

Łóżko intensywnej terapii, 1 szt.:

Czy Zamawiający dopuści barierki boczne podwójne, dzielone, poruszające się wraz z segmentami leża, zapewniające ochronę na całej długości leża, wyposażone w wbudowane wizualne wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia z zaznaczeniem kąta 30º i 45º oraz  kąta nachylenia ramy łóżka dla terapii ułożeniowej? Konstrukcja barierek bocznych umożliwiająca ich składanie przy użyciu jednej ręki oraz zablokowanie na 3 różnych wysokościach. Barierki służą jako podparcie przy opuszczaniu łóżka przez pacjenta, bez możliwości odchylania pod kątem 90°?

Odpowiedź:

Tak Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 69:

Pytania dot. pakietu nr 1:

Łóżko intensywnej terapii, 1 szt.:

Czy Zamawiający dopuści łóżko bez szyny do mocowania dodatkowych akcesoriów, po obu stronach łóżka na całej jego długości?

Odpowiedź:

Nie Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 70:

Pytania dot. pakietu nr 1:

Łóżko intensywnej terapii, 1 szt.:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wyposażenia łóżka w pręt infuzyjny?

Odpowiedź:

Nie Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 71:

Pytania dot. pakietu nr 1:

Łóżko intensywnej terapii, 1 szt.:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wyposażenia łóżka w wysięgnik do podnoszenia z uchwytem o regulowanej wysokości?

Odpowiedź:

Nie Zamawiający nie odstąpi

Pytanie nr 72:

Pytania dot. pakietu nr 1:

Łóżko intensywnej terapii, 1 szt.:

Czy mając na uwadze zastosowanie łóżka jako łóżko intensywnej terapii, Zamawiający wymaga, aby łóżko wyposażone było w przezierny segment oparcia pleców oraz w zasilanie awaryjne?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zasilania awaryjnego

Pytanie nr 73:

Pytania dot. pakietu nr 1:

Łóżko intensywnej terapii, 1 szt.:

Czy Zamawiający dopuści termin gwarancji na łóżko 24 miesiące?

Odpowiedź:

.

Nie Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 74:

Pytania dot. pakietu nr 1:

Łóżko intensywnej terapii, 1 szt.:

Czy Zamawiający wydłuży termin dostawy do 75 dni od dnia podpisania umowy?

Odpowiedź:

Nie Zamawiający nie wydłuży terminu realizacji zamówienia

Pytanie nr 75:

Pytania dot. pakietu nr 1:

Łóżka transportowo-obserwacyjne regulowane, 4 szt.:

Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości 1109 mm i długości 2286 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści – zbyt duża tolerancja

Pytanie nr 76:

Pytania dot. pakietu nr 1:

Łóżka transportowo-obserwacyjne regulowane, 4 szt.:

Czy Zamawiający dopuści łóżko, w którym zakres regulacji wysokości leża zawiera się w przedziale 465 – 765 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści – zbyt duża różnica co do SIWZ

Pytanie nr 77:

Pytania dot. pakietu nr 1:

Łóżka transportowo-obserwacyjne regulowane, 4 szt.:

Czy Zamawiający dopuści łóżko sterowane elektrycznie bez pilota, gdzie regulacje funkcji sterowanych elektrycznych odbywają się z użyciem:

- przycisków na panelu centralnym z możliwością selektywnej blokady zlokalizowanych  pod szczytem łóżka od strony nóg pacjenta – wszystkie regulacje;

- regulacja wysokości, kąta nachylenia oparcia, segmentu uda oraz pozycji krzesła kardiologicznego  sterowana z paneli wbudowanych w barierki boczne od strony zewnętrznej i wewnętrznej;

- możliwość elektrycznego ustawienia segmentów leża do pozycji krzesła kardiologicznego z wychyleniem do pozycji anty-Trendelenburga;

- możliwość  ustawienia segmentów leża do pozycji  naczyniowej z uniesionymi nogami w sekcji podudzia?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje pilota

Pytanie nr 78:

Pytania dot. pakietu nr 1:

Łóżka transportowo-obserwacyjne regulowane, 4 szt.:

Czy Zamawiający dopuści koła standardowe o średnicy 127 mm bez hamulca  centralnego?

Odpowiedź:

Nie Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 79:

Pytania dot. pakietu nr 1:

Łóżka transportowo-obserwacyjne regulowane, 4 szt.:

Czy Zamawiający dopuści kąt nachylenia sekcji kolan 25°?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 80:

Pytania dot. pakietu nr 1:

Łóżka transportowo-obserwacyjne regulowane, 4 szt.:

Czy Zamawiający wymaga regulacji pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga? Jeśli tak, czy funkcje te mają być realizowane elektrycznie?

Odpowiedź:

Tak Zamawiajmy dopuszcza

Pytanie nr 81:

Pytania dot. pakietu nr 1:

Łóżka transportowo-obserwacyjne regulowane, 4 szt.:

Czy Zamawiający dopuści łóżko, w którym zakres regulacji funkcji Trendelenburga i anty-Trendelenburga realizowany jest w zakresie +/-12°? Jest to wartość zgodna z założeniami klinicznymi celowości zastosowania takiego pozycjonowania pacjenta i w łóżkach, które mają charakter transportowo-obserwacyjny jest w zupełności wystarczająca.

Odpowiedź:

Tak Zamawiajmy dopuszcza

Pytanie nr 82:

Pytania dot. pakietu nr 1:

Łóżka transportowo-obserwacyjne regulowane, 4 szt.:

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki boczne podwójne, dzielone, poruszające się wraz z segmentami łóżka, zapewniające ochronę na całej długości leża w pozycji leżącej oraz ochronę w pozycji siedzącej? Barierki po złożeniu chowają się pod leże dla zapewnienia łatwego transferu pacjenta zarówno na wózek do transportu w pozycji leżącej jak i w pozycji siedzącej. Materace styczne są na całej długości po dostawieniu wózka do transportu pacjenta. Konstrukcja barierek bocznych umożliwiająca ich składanie rozkładanie przy użyciu jednej ręki oraz zabezpiecza pacjenta przed zaklinowaniem kończyn pod barierkami. Barierki służą dodatkowo jako podparcie przy opuszczaniu łóżka przez pacjenta. Wysokość od górnej powierzchni leża w pozycji płaskiej do górnej krawędzi barierek bocznych gdy są uniesione 400 mm dla  zapewnienia bezpieczeństwa zapobieganiu wypadnięciu z łózka pacjentów przy grubości materaca do 150 mm. Zewnętrzne wykończenie barierek bocznych z tworzywa sztucznego.

Odpowiedź:

Tak Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 83:

Pytania dot. pakietu nr 1:

Łóżka transportowo-obserwacyjne regulowane, 4 szt.:

Czy Zamawiający dopuści zewnętrzne wykończenie zdejmowanych szczytów łóżka z tworzywa sztucznego? Szczyty łóżka od strony głowy pacjenta zdejmowane jednym ruchem dla natychmiastowego dostępu anestezjologa do pacjenta w sytuacjach ratujących życie. Szczyty łóżka z tworzywa sztucznego z wyprofilowanymi uchwytami do prowadzenia łóżka.

Odpowiedź:

Tak  Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 84:

Pytania dot. pakietu nr 1:

Łóżka transportowo-obserwacyjne regulowane, 4 szt.:

Czy Zamawiający dopuści szczyty łóżka w kolorze: kość słoniowa?

Odpowiedź:

Tak  Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 85:

Pytania dot. pakietu nr 1:

Łóżka transportowo-obserwacyjne regulowane, 4 szt.:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogów zawartych w pkt. 25 formularza przedmiotu zamówienia? Oferowany produkt posiada optymalne parametry dla produktów o charakterze transportowo-obserwacyjnym.

Odpowiedź:

Nie Zamawiający nie odstąpi od tego wymogu

Pytanie nr 86:

Pytania dot. pakietu nr 1:

Łóżka transportowo-obserwacyjne regulowane, 4 szt.:

Czy Zamawiający wymaga, aby łóżko wyposażone było w zasilanie awaryjne, które umożliwia operowanie łóżkiem w trakcie transportu?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymogi zapisu SIWZ

Pytanie nr 87:

Pytania dot. pakietu nr 1:

Łóżka transportowo-obserwacyjne regulowane, 4 szt.:

Czy Zamawiający wymaga (mając na uwadze charakter miejsca użytkowania - oddział SOR) mechanicznej funkcji CPR dostępnej z obustronnych dźwigni wyraźnie odróżniająca się kolorystycznie od innych i oznaczonej napisem CPR lub RKO, umożliwiającej natychmiastowe wypoziomowanie leża pleców w sytuacjach wymagających przeprowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymogi zapisu SIWZ

Pytanie nr 88:

Pytania dot. pakietu nr 1:

Łóżka transportowo-obserwacyjne regulowane, 4 szt.:

Czy Zamawiający wymaga (mając na uwadze charakter miejsca użytkowania – oddział SOR), aby szczyt łóżka od strony głowy pacjenta był zdejmowany (posiadał możliwość usunięcia) jednym ruchem dla natychmiastowego dostępu anestezjologa do pacjenta w sytuacjach ratujących życie?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymogi zapisu SIWZ

Pytanie nr 89:

Pytania dot. pakietu nr 1:

Łóżka transportowo-obserwacyjne regulowane, 4 szt.:

Czy Zamawiający wymaga stałych szczytów łóżka (nie poruszających się w trakcie regulacji łóżkiem), co zabezpiecza ściany, panele czy kolumny nad łóżkowe przed uszkodzeniem w trakcie unoszenia leża pleców?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymogi zapisu SIWZ

Pytanie nr 90:

Pytania dot. pakietu nr 1:

Czy Zamawiający dopuści termin gwarancji na łóżko 24 miesiące?

Odpowiedź:

Nie Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 91:

Pytania dot. pakietu nr 1:

Łóżka transportowo-obserwacyjne regulowane, 4 szt.:

Czy Zamawiający wydłuży termin dostawy do 75 dni od dnia podpisania umowy?

Odpowiedź:

Nie Zamawiający nie wydłuży terminu realizacji zamówienia

Pytanie nr 92:

Pytania dot. zapisów wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 3 do s.i.w.z.:

„§ 5.

Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej:

- za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 2 % wartości umowy, o której mowa w ust. 1 § 1,  za każdy dzień zwłoki (nie mniej niż 20 zł ); (…)

c)  w przypadku nie dotrzymania terminu załatwienia reklamacji w wysokości 20 % wartości umowy , o której mowa w ust. 1 za każdy dzień zwłoki (nie mniej niż 20 zł )”

Wnosimy o zmianę na zapisy:

„§ 5.

Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej:

- za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wartości niezrealizowanej części umowy, o której mowa w ust. 1 § 1,  za każdy dzień zwłoki (nie mniej niż 20 zł ); (…)

c)  w przypadku nie dotrzymania terminu załatwienia reklamacji w wysokości 0,20 % wartości sprzętu będącego w naprawie, o której mowa w ust. 1 za każdy dzień zwłoki (nie mniej niż 20 zł )”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgody na zmianę zapisu

Pytanie nr 93:

Pytania dot. pakietu nr 1:Łóżko intensywnej terapii, 1 szt.:

Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji do 6 tygodni ? Pozwoli to na wzięcie udziału w postępowaniu  większej ilości oferentów co znacznie wpłynie na wzrost konkurencyjności składanych ofert. .

Odpowiedź:

Nie Zamawiający nie wydłuży terminu realizacji zamówienia

Pytanie nr 94:

Pytania dot. pakietu nr 1:Łóżko intensywnej terapii, 1 szt.:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, którego konstrukcja jest wykonana z profili stalowych malowanych proszkowo ? Parametr ten nieznacznie różni się od wymaganego i nie powoduje pogorszenia właściwości funkcjonalnych ani użytkowych lóżka ?

Odpowiedź:

Nie Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 95:

Pytania dot. pakietu nr 1:Łóżko intensywnej terapii, 1 szt.:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, którego leże osadzone jest na pantografie ? Parametr ten nieznacznie różni się od wymaganego i nie powoduje pogorszenia właściwości funkcjonalnych ani użytkowych lóżka ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis i wymogi SIWZ

Pytanie nr 96:

Pytania dot. pakietu nr 1:Łóżko intensywnej terapii, 1 szt.:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o długości całkowitej wynoszącej 2210 mm? Parametr ten nieznacznie różni się od wymaganego i nie powoduje pogorszenia właściwości funkcjonalnych ani użytkowych lóżka ?

Odpowiedź:

Tak Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 97:

Pytania dot. pakietu nr 1:Łóżko intensywnej terapii, 1 szt.:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, którego dopuszczalne bezpieczne obciążenie wynosi 170 kg ? Parametr ten nieznacznie różni się od wymaganego i nie powoduje pogorszenia właściwości funkcjonalnych ani użytkowych lóżka ?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisem SIWZ

Pytanie nr 98:

Pytania dot. pakietu nr 1:Łóżko intensywnej terapii, 1 szt.:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wyposażone w przewodowy panel sterujący przyczepiony do barierki oraz panel dla personelu medycznego przyczepiony na dolnym szczycie łóżka, które posiadają blokadę poszczególnych funkcji ? Parametr ten nieznacznie różni się od wymaganego i nie powoduje pogorszenia właściwości funkcjonalnych ani użytkowych lóżka ?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisem SIWZ

Pytanie nr 99:

Pytania dot. pakietu nr 1:Łóżko intensywnej terapii, 1 szt.:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, w którym funkcja CPR realizowana jest wyłącznie mechanicznie za pomocą dźwigni umieszczonych po obydwu stronach łóżka ? Parametr ten nieznacznie różni się od wymaganego i nie powoduje pogorszenia właściwości funkcjonalnych ani użytkowych lóżka ?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisem SIWZ

Pytanie nr 100:

Pytania dot. pakietu nr 1:Łóżko intensywnej terapii, 1 szt.:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko nieposiadające informacji na panelu o pracy z sieci czy akumulatora ? Parametr ten nieznacznie różni się od wymaganego i nie powoduje pogorszenia właściwości funkcjonalnych ani użytkowych lóżka ?

Odpowiedź:

Nie Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 101:

Pytania dot. pakietu nr 1:Łóżko intensywnej terapii, 1 szt.:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, którego elektryczna regulacja wysokości odbywa się w zakresie 440-840mm? Drugi parametr jest lepszy od wymaganego, natomiast pierwszy nieznacznie różni się od wymaganego i nie powoduje pogorszenia właściwości funkcjonalnych ani użytkowych lóżka ?

Odpowiedź:

Tak Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 102:

Pytania dot. pakietu nr 1:Łóżko intensywnej terapii, 1 szt.:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, którego elektryczna regulacja części udowej odbywa się w zakresie 0-30 º  ? Parametr ten nieznacznie różni się od wymaganego i nie powoduje pogorszenia właściwości funkcjonalnych ani użytkowych lóżka ?

Odpowiedź:

Tak Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 103:

Pytania dot. pakietu nr 1:Łóżko intensywnej terapii, 1 szt.:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, którego szczyty wykonane są z profili stalowych lakierowanych proszkowo wypełnionych laminatem ? Parametr ten nieznacznie odbiega od wymaganego i nie powoduje pogorszenia właściwości funkcjonalnych ani użytkowych lóżka ?

Odpowiedź:

Nie Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 104:

Pytania dot. pakietu nr 1:Łóżko intensywnej terapii, 1 szt.:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, wyposażone w jednoczęściowe barierki boczne wykonane z profili stalowych malowanych proszkowo, opuszczane pod leże niewystające poza obrys łóżka, blokowane na trzech wysokościach ? Parametr ten nieznacznie odbiega od wymaganego i nie powoduje pogorszenia właściwości funkcjonalnych ani użytkowych lóżka ?

Odpowiedź:

Nie Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 105

Pytania dot. pakietu nr 1:Łóżko intensywnej terapii, 1 szt.:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, którego okres gwarancji wynosi 24 miesiące ? ? Dłuższy okres gwarancji wpływa na cenę łóżka.

Odpowiedź:

Nie Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 106

Pytania dot. pakietu nr 1 poz. 2 :Łóżko transportowo – operacyjne 4 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko transportowo – operacyjne o wymiarach zewnętrznych  2220x900mm ? Parametr ten nieznacznie odbiega od wymaganego i nie powoduje pogorszenia właściwości funkcjonalnych ani użytkowych lóżka ?

Odpowiedź:

Tak Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 107

Pytania dot. pakietu nr 1 poz. 2 :Łóżko transportowo – operacyjne 4 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko  do transportu z regulacją leża w zakresie 440-810 mm ? Parametr ten nieznacznie odbiega od wymaganego i nie powoduje pogorszenia właściwości funkcjonalnych ani użytkowych lóżka ?

Odpowiedź:

Tak Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 108

Pytania dot. pakietu nr 1 poz. 2 :Łóżko transportowo – operacyjne 4 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko do transportu, którego segmenty leża wypełnione SA panelami z tworzywa ABS, natomiast po oparciem pleców umieszczony jest tunel na kasetę RTG ?   Parametr ten nieznacznie odbiega od wymaganego i nie powoduje pogorszenia właściwości funkcjonalnych ani użytkowych lóżka ?

Odpowiedź:

Nie Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 109

Pytania dot. pakietu nr 1 poz. 2 :Łóżko transportowo – operacyjne 4 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko do transportu posiadające regulację przechyłów wydłużonych 12° / 6 ° Parametr ten nieznacznie odbiega od wymaganego i nie powoduje pogorszenia właściwości funkcjonalnych ani użytkowych lóżka ?

Odpowiedź:

Nie Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 110

Pytania dot. pakietu nr 1 poz. 2 :Łóżko transportowo – operacyjne 4 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko do transportu, w którym regulacja oparcia  pleców odbywa się w zakresie 0-70° ? Parametr ten nieznacznie odbiega od wymaganego i nie powoduje pogorszenia właściwości funkcjonalnych ani użytkowych lóżka ?

Odpowiedź:

Tak Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 111

Pytania dot. pakietu nr 1 poz. 2 :Łóżko transportowo – operacyjne 4 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko do transportu, w którym regulacja oparcia  uda  odbywa się w zakresie 0-30° Parametr ten nieznacznie odbiega od wymaganego i nie powoduje pogorszenia właściwości funkcjonalnych ani użytkowych lóżka ?

Odpowiedź:

Tak Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 112

Pytania dot. pakietu nr 1 poz. 2 :Łóżko transportowo – operacyjne 4 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko do transportu wyposażone wyłącznie w krążki odbojowe ? Parametr  ten nieznacznie odbiega od wymaganego i nie powoduje pogorszenia właściwości funkcjonalnych ani użytkowych lóżka ?

Odpowiedź:

Pytanie nr 113

Pytania dot. pakietu nr 1

Czy zamawiający dopuści łóżko (4 szt)o szerokości 950 mm (bez barierek bocznych) oraz szerokości 1080 mm (z barierkami bocznymi)?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis siwz dotyczący barierek.

Pytanie nr 114

Pytania dot. pakietu nr 1

Czy zamawiający dopuści łóżko (4 szt) z regulacja wysokości w zakresie 430-810 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 115

Pytania dot. pakietu nr 1

Czy zamawiający dopuści łóżko (4 szt) z Trendelenburgiem 15°, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 116

Pytania dot. pakietu nr 1

Czy zamawiający dopuści łóżko (4 szt) objęte 24 miesięcznym okresem gwarancji?

Odpowiedź: NIE

Czy Zamawiający dopuści łóżko (4 szt) wyposażone w wieszak kroplówki wykonany ze stali węglowej pokrytej chromem?

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 117

Pytania dot. pakietu nr 1

Czy Zamawiający wydzieli do odrębnego pakietu łóżko do intensywnej terapii (1 szt)?

Odpowiedź:

Pytanie nr 118

Pytania dot. pakietu nr 1

Czy Zamawiający przychyli się do prośby i wydłuży termin realizacji zamówienia w zakresie pakietu nr 1 do 6 tygodni od dnia podpisania umowy? Jeżeli nie to prosimy o możliwe maksymalne wydłużenie terminu realizacji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wydłuży terminu realizacji zamówienia

Pytanie nr 119

Pytania dot. pakietu nr 1

Czy Zamawiający przychyli się do prośby i obniży wysokość kary umownej za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy do 0,1 % wartości umowy? Jeżeli nie to prosimy możliwe maksymalne obniżenie wysokości kary umownej

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyrazi zgody na obniżenie wysokości kar umownych

Pytanie nr 120

Czy zamawiający przychyli się do prośby i dopuści wydłużenie realizacji w pakiecie nr 3 – lodówki na leki i surowce do 30 dni od daty podpisania umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 121

Pakiet 3 – lodówka na leki i surowce – szt. 4. czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie lodówki o pojemności 346l i z 6 półkami co jest parametrem koszystniejsztm iod wymaganego?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 122

Pakiet 3 – lodówka na leki i surowce – szt. 4.. czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie lodówki z regulacją temperatury od +2 do +15 st. C, co jest zakresem większym od wymaganego?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 123

Pakiet 3 – lodówka na leki i surowce – szt. 4.czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie lodówki posiadającej specjalny system dystrybucji powietrza zapewniający stałą temperaturę wnętrza?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza.

Nowy termin składania ofert upływa 09.03.2011 r. o godz. 10:00

Nowy termin otwarcia ofert 09.03.2011 r.  o godz. 11: 00

Jednocześnie stosownemu przedłużeniu podlega termin wniesienia wadium:

Nowy termin wniesienia wadium upływa 09.03.2011 r. o godz. 10:00

Z poważaniem