Wojewódzki Szpital Podkarpacki							Krosno, dn. 08 marca  2011 r.

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA

tel. 13-43-78-215, 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620

Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień

Dotyczy przetargu EZ/215/14/2011 wykonanie przez Wykonawcę dla Zamawiającego kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę istniejącej sieci wodociągowej Szpitala pod potrzeby budowanego bloku operacyjnego w ramach zadania inwestycyjnego Rozbudowa i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie

Pytanie nr 1

Mapa do celów projektowych zostanie dostarczona przez Inwestora czy leży w gestii Wykonawcy zadania?

Odpowiedź:

Mapę do celów projektowych dostarczy Inwestor

Pytanie nr 2

Czy Inwestor posiada bilans zużycia wody dla poszczególnych budynków?

Odpowiedź:

Inwestor dysponuje wielkością średniego miesięcznego zużycia wody wynikającego z odczytów głównego wodomierza

Pytanie nr 3

Czy w przedmiotowej dokumentacji należy uwzględnić rozwiązania wewnętrznej instalacji p. poż. wg opracowań Cerbex.

Odpowiedź:

W przedmiotowej dokumentacji nie należy uwzględniać rozwiązań wewnętrznej instalacji ppoż.