Tabela 4a

Parametry wymagalne dotyczące  wewnątrzlaboratoryjnego systemu informatycznego

| Lp. | Wymagania funkcjonalne | WymaganeTAK | Oferowane TAK / NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oprogramowanie 100% w języku polskim, graficzny interfejs użytkownika | TAK |  |
| 2 | Jednokrotna rejestracja danych – raz zapisane dane nie wymagają powtórnego wpisywania | TAK |  |
| 3 | Rejestracja pacjentów i zleceń diagnostycznych: | TAK |  |
|  | prowadzenie kartoteki pacjentów i ich rejestracja, identyfikacja pacjenta na podstawie różnych danych: demograficznych, nr księgi głównej, identyfikatora zewnętrznego | TAK |  |
|  | rejestracja zleceń (wszystkie badania) od zleceniodawców szpitalnych i zewnętrznych, w tym: - rejestracja godzin: pobrania, dostarczenia materiału i rejestracji zlecenia - dokumentacja materiału z wykorzystaniem rozbudowywanego przez użytkownika słownika materiałów, możliwość szczegółowego opisania w zleceniu | TAK |  |
|  | całkowicie automatyczny dobór cen dla wykonywanych badań, umożliwiający: - dobór różnych cen za badanie dla różnych płatników - przypisanie badań różnym płatnikom, bez rejestracji osobnych zleceń - rejestrację grupy (pakietu) badań o cenie różnej od sumy cen składowych - zlecenie badania wykonanego na koszt laboratorium | TAK |  |
|  | automatyczne rozliczanie zleceń a uwzględnieniem specjalnych ich rodzajów (CITO, DYZURY...), w tym: - możliwość definiowania własnych rodzajów zleceń - możliwość przypisania różnych cen tego samego badania w zależności od rodzaju zlecenia (włącznie z rodzajami definiowanymi w laboratorium) - możliwość użycia zdefiniowanego rodzaju zlecenia jako filtru w zestawieniach | TAK |  |
|  | możliwość dopisania badania do istniejącego zlecenia, bez konieczności ponownego rejestrowania danych administracyjnych | TAK |  |
| 4 | Możliwość automatycznego tworzenia list zleceń z badań wysyłkowych w podziale na kontrahentów (podwykonawców) i rejestracji ich wyników oraz rozliczeń. Możliwość uwzględnienia takich wyników na zbiorczym formularzu wyniku dla pacjenta | TAK |  |
| 5 | Obsługa pracowni: biochemii, immunochemii, hematologii, koagulologii, analityki ogólnej, badań pilnych i dyżurowych, punktu pbrań, rejestracji | TAK |  |
| 6 | Możliwość dalszej rozbudowy w przyszłości o obsługę pracowni: mikrobiologii, serologii i szpitalnego banku krwi | TAK |  |
| 7 | Możliwość automatycznego (na podstawie zleceń) wystawiania rachunków indywidualnych dla pacjentów i okresowych (zbiorczych) dla płatników, z automatycznie prowadzoną dokumentacją | TAK |  |
| 8 | Proces analityczny: | TAK |  |
|  | a) prowadzenie książek zleceń i wyników w pracowniach | TAK |  |
|  | b) automatyczne kierowanie badań do stanowisk, na których mają być wykonane, z uwzględnieniem alternatywnych metod wykonania, w tym możliwość przekierowywania badań do innej pracowni | TAK |  |
|  | c) pełna automatyka sterowania analizatorami diagnostycznymi (programowanie, wysyłanie zleceń, odbiór wyników, przesyłanie informacji technicznych) uwzględniająca specyfikę urządzeń | TAK |  |
|  | d) możliwość wyboru liczby i rodzaju badań do wykonania, zmiany kolejności, przerwania, powtórzenia, wpisania wyniku manualnie, zatwierdzenia – w miarę możliwości obsługiwanego stanowiska / analizatora | TAK |  |
|  | e) możliwość alternatywnego wykonania tych samych badań na kilku (różnych lub takich samych) analizatorach - oprogramowanie musi umożliwiać automatyczne programowanie i odbiór wyników z któregokolwiek takiego analizatora bez wskazywania, na którym zostaną lub zostały wykonane | TAK |  |
|  | f) manualna rejestracja wyników | TAK |  |
|  | g) automatyczny dobór wartości referencyjnych i automatyczne flagowanie wyników, w tym flagowanie wyników będących tekstowymi opisami, z możliwością dowolnej liczby zakresów referencyjnych, osobno dla każdej metody wykonania badania | TAK |  |
|  | h) możliwość automatycznego zastępowania wyniku liczbowego (poza wskazanym zakresem) odpowiednim tekstem | TAK |  |
|  | i) rejestracja błędów wykonania | TAK |  |
|  | j) automatyzacja wyników, w tym walidacja wyniku, wspólny widok wyników ze wszystkich pracowni, zwalidowanych poprzednich wyników pacjenta, funkcje „delta check” | TAK |  |
|  | k) możliwość poprawnie skutecznego elektronicznego podpisywania wyników, w tym składania podpisu zdalnie, za pośrednictwem publicznej sieci Internet | TAK |  |
|  | l) drukowanie wyników dla pacjentów i wyników zbiorczych, na zbiorczych i specyficznych formularzach, w tym: - możliwość definiowania własnych formularzy - możliwość definiowania dowolnego wzoru formularza wyniku (np. Zgodnego z istniejącym dotąd drukiem) - możliwość rezerwacji lub blokady użycia wybranych formularzy dla wskazanych zleceniodawców - drukowanie i wydawanie papierowej postaci dokumentu wyniku podpisanego elektronicznie (prawnie skutecznie) bez konieczności ręcznego podpisywania | TAK |  |
|  | m) automatyczne (w tle) naliczanie kosztów, z uwzględnieniem metod i powtórzeń | TAK |  |
|  | n) archiwizacja pełnych wyników diagnostycznych wraz z opisami i uwagami | TAK |  |
| 9 | Automatyczna identyfikacja materiału: | TAK |  |
|  | a) system znakowania kodami paskowymi (oklejanie w punktach pobrań, nie w laboratorium) nie wymagający drukarek tych kodów w punktach pobrań | TAK |  |
|  | b) jednoznaczna identyfikacja pacjenta, zlecenia i materiału w oparciu o kod paskowy | TAK |  |
|  | c) wykrycie i możliwość blokady użycia w systemie dwóch probówek z identycznym kodem kreskowym | TAK |  |
|  | d) wykorzystanie kodów kreskowych we współpracy z analizatorami | TAK |  |
|  | e) funkcja „przyjęcia materiału” umożliwiająca rejestrację z równoczesną weryfikacją zlecenia ( wykrycie zleceń, do których brak materiału, oraz materiału, do którego brak zlecenia), uwzględnienie tego faktu w procesie analitycznym | TAK |  |
| 10 | Kontrola jakości wyników: | TAK |  |
|  | a) kartoteka materiałów kontrolnych i procedur | TAK |  |
|  | b) automatyczne przygotowywanie Kart Kontroli | TAK |  |
|  | c) rejestracja i ewidencja wyników prób kontrolnych | TAK |  |
|  | d) poprawność, precyzja (odtwarzalność, powtarzalność) | TAK |  |
|  | e) poprawność metody - przedstawienie graficzne | TAK |  |
|  | f) wykresy LJ | TAK |  |
|  | g) analiza Westgarda (w seriach i pomiędzy, reguły proste i złożone, indywidualny dobór reguł) | TAK |  |
|  | h) ewidencja działań naprawczych | TAK |  |
| 11 | Statystyczna analiza wyników (wszystkie wyniki, każdy parametr): średnia, SD, zmiany w czasie, zawężanie kryteriów (okres od-do, grupy wiekowe) | TAK |  |
| 12 | System uprawnień przyznawanych użytkownikom, umożliwiający ochronę danych konfiguracyjnych, osobowych, medycznych i finansowych | TAK |  |
| 13 | Automatyczne dokumentowanie wszystkich zapisów i zmian w danych, w tym wpisów i poprawek dotyczących danych pacjentów, zleceń, wyników, finansów i parametrów konfigurujących, zawierające co najmniej zapis kto, kiedy i jakiej dokonał zmiany bądź wpisu | TAK |  |
| 14 | Rejestracja, śledzenie i odtwarzanie czynności ważnych dla procesu analitycznego (godzina pobrania, rejestracji zlecenia, przyjęcia materiału, wykonania, zatwierdzenia, wydruku / wydania), z podaniem kto i kiedy wykonał, z uwidocznieniem tej informacji na wydruku wyniku | TAK |  |
| 15 | Katalogowanie miejsca przechowywania próbek po wykorzystaniu (niekłopotliwe dla użytkownika, np. pojedynczy odczyt kodu kreskowego) z możliwością późniejszego odszukania i wskazania | TAK |  |
| 16 | Statystyka i zestawienia w podziale na co najmniej płatników, zleceniodawców, punkty pobrań, oddziały, lekarzy, analizatory, w podziałach i układach wymaganych przez te podmioty: - ilościowe i wartościowe - rozliczeniowe i kosztowe - uwzględniające definiowane typy zleceń - grupowanie danych (w ramach wybranego podziału) i sumowanie w grupach | TAK |  |
| 17 | Możliwość manualnej korekty skutków działania procedur automatycznych, z sygnalizacją wystąpienia takiej sytuacji | TAK |  |
| 18 | Wdrożenie automatycznej wymiany informacji z systemem HIS InfoMedica firmy Aseco Poland SA, w zakresie przyjmowania zleceń i odsyłania wyników, wg. standardu HL7 (w tym pokrycie kosztów leżących po stronie HIS) | TAK |  |
| 19 | Możliwość pracy w systemie rozproszonym, udokumentowana minimum jednym wdrożeniem takiego systemu, obejmującego laboratorium centralne i co najmniej 2 laboratoria satelitarne, działające autonomicznie (i niezależnie od połączeń telekomunikacyjnych) i automatycznie zarządzane poprzez konfigurację jednej bazy centralnej | TAK |  |
| 20 | Możliwość automatycznej publikacji zatwierdzonych wyników w sieci wewnętrznej (Intranet), dostępnych dla odbiorców za pomocą popularnych przeglądarek Web, z uwzględnieniem systemu uprawnień ograniczającego taki dostęp do podmiotów uprawnionych | TAK |  |
| 21 | Niezależne, autonomiczne oprogramowanie umożliwiające zlecanie badań z zewnętrznych punktów pobrań przez sieć zewnętrzną (Internet) i / lub wewnętrzną (Intranet) za pomocą popularnych przeglądarek Web, z automatyczną rejestracją takich zleceń w systemie | TAK |  |
| 22 | Architektura klient / serwer | TAK |  |
| 23 | Transmisja danych w systemie w sieci minimum Fast Ethernet 100 Mbit/s | TAK |  |
| 24 | Podłączenie i automatyczna rejestracja wyników z oferowanych analizatorów oraz innych aparatów wskazanych przez Zamawiającego w łącznej liczbie do 13 sztuk | TAK |  |
| 25 | Licencja nieograniczona czasowo, na nieograniczoną liczbę użytkowników, minimum 10 stacji roboczych, minimum 13 podłączonych analizatorów | TAK |  |
| 26 | Liczbę licencji na oprogramowanie komunikacyjne podłączonych do systemu analizatorów należy rozumieć jako niezależną od konkretnych typów aparatów. Wymiana analizatora lub zmiana miejsca podłączenia, o ile nie zwiększa łącznej ilości aparatów – nie wymaga zmian w dotychczasowych, ani uzyskania nowych licencji | TAK |  |
| 27 | Automatyczne (bez udziału użytkownika) tworzenie kopii bezpieczeństwa we wskazanym miejscu, możliwość tworzenia dodatkowych kopii zabezpieczających na żądanie użytkownika | TAK |  |
| 28 | Prowadzenie zdalnego serwisu przez łącze internetowe | TAK |  |
| 29 | Komputer (dostawa) na serwer systemu, o minimalnych parametrach: komputer na platformie serwerowej, procesor Xeon Quad –Core lub lepszy, 8 GB RAM, 2 x HDD min. 142 GB SAS lub min. 250 GB SATA, karta graficzna, 2 karty sieciowe Ethemet, DVD-RW, UPS właściwy dla danego serwera, z funkcją wyłączania komputera. Sprzęt dostosowany do pracy pod system LINUX. Oferent jest zobowiązany do dostarczenia serwera wraz z kompletem oprogramowania (licencje nieograniczone czasowo, na nie ograniczoną liczbę użytkowników): system operacyjny, aparat bazodanowy, inne narzędzia wymagane przez LSI. | TAK |  |
| 30 | W przypadku konieczności użycia na serwerze innego oprogramowania (system operacyjny, aparat bazodanowy, inne narzędzia Oferent jest zobowiązany do dostarczenia tego oprogramowania w ramach oferty i przekazania na własność Zamawiającego nieograniczonych czasowo licencji na jego użytkowanie | TAK |  |
| 31 | Komputery (dostawa) na stacje robocze w liczbie i o parametrach zapewniających poprawne działanie LSI, minimum 10 sztuk, minimum o parametrach: procesor dwurdzeniowy min 2,0GHz, 1 GB RAM, HDD160GB, CD-RW, karta graficzna, monitor 17”LCD, karta sieciowa PCI Ethernet 100, Windows 7 | TAK |  |
| 32 | Drukarka (dostawa) laserowa do wydruku wyników o wydajności – min 28 stron A4/min, 75000 stron miesięcznie, druk na papierze A4 i A5 – 2 szt. | TAK |  |
| 33 | Ręczne skanery (czytniki) kodów kreskowych – w liczbie odpowiadającej liczbie stacji roboczych | TAK |  |
| 34 | Etykiety z kodem kreskowym, odpowiednie do oferowanego LSI, w liczbie minimum 1 350 000 (450 000 na rok). | TAK |  |
| 35 | Funkcja eksportu zgromadzonych w LIS danych o wykonanych usługach (badaniach) z uwzględnieniem normatywnych kosztów tych usług, w rozbiciu na ośrodki kosztów w postaci i formacie określonym przez użytkownika. | TAK |  |
| 36 | Funkcja eksportu rejestru sprzedaży usług (badań) wykonanych dla podmiotów zewnętrznych z uwzględnieniem obowiązujących dla takich podmiotów cenników tych usług w postaci i formacie określonym przez użytkownika. | TAK |  |

......................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli   wraz z pieczątką imienną