Krosno, dn . 26 .04.  2011r.

Do wszystkich uczestników postępowania										( www.krosno.med.pl)

EZ/215/47/2011

dotyczy:  przetargu nieograniczonego EZ/215/47/11  zakup i dostawę rękawic medycznych.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr.113 poz 759 z póź.      zmianami) Wykonawca zwrócił się z następującym zapytaniem do Zamawiającego:

Pytanie 1.Dot. pakietu 1:Poz. 1 – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawiczek diagnostycznych winylowych w rozmiarze S,M,L,XL.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozmiary S, M, L, XL spełniające pozostałe wymagania SIWZ.

Pytanie 2. Dot. pak.1 Poz. 1 – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawiczek w rozmiarze XL pakowanych max po 100 sztuk.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rękawiczki pakowane max po 100 szt.

Pytanie 3 . dot. pak.1 Poz. 1 – Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy rękawiczki winylowe mają posiadać oryginalnie nadrukowaną przez producenta na opakowaniu informację o braku substancji DOP (=DEHP), która została w ostatnim okresie umieszczona przez Europejska Agencję do spraw Chemikaliów (REACH) na liście substancji toksycznych z przeznaczeniem do wycofania ich w wyrobach medycznych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza oryginalnie nadrukowaną przez producenta na opakowaniu informację o braku substancji DOP (=DEHP; Bis (2-ethylhexyl)phthalate), która została włączona przez Europejską Agencję do spraw Chemikaliów (REACH) do listy kandydackiej 28 października 2008 r.; lub pisemne oświadczenie producenta, że rękawiczki nie posiadają w/w substancji w składzie.

Pytanie 4. Dot. pak. 1 Poz. 2 – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawiczek do podawania cytostatyków wykonanych z lateksu, podwójnie oznakowanych, jako wyrób medyczny i jednocześnie środek ochrony osobistej (obciążonych preferencyjną stawką VAT 8%), długości min. 280mm. Wysoka chwytność dzięki makroteksturze na całej powierzchni, posiadające badania na penetrację cytostatyków, chemii i wirusów, AQL=1,5, anatomiczne, pakowane po 50 sztuk.

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza rękawiczki do procedur o podwyższonym ryzyku np. do podawania cytostatyków, wykonane z lateksu, podwójnie oznakowanych jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej, pakowane po 50 sztuk, rękawiczki o wysokiej chwytności, posiadające badania na penetrację cytostatyków, chemii i wirusów, AQL=1,5, anatomiczne.

Z poważaniem