Krosno, dn . 27 .04.  2011r.

Do wszystkich uczestników postępowania										( www.krosno.med.pl)

EZ/215/47/2011

dotyczy:  przetargu nieograniczonego EZ/215/47/11  zakup i dostawę rękawic medycznych.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr.113 poz 759 z póź.      zmianami) Wykonawca zwrócił się z następującym zapytaniem do Zamawiającego:

Pytanie 1.Zwracamy się z prośbą o zgodę na złożenie dla poz. 3 raportu z badania rękawicy w kontakcie z żywnością zamiast certyfikatu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2.Pakiet nr I poz. 2.Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe w kolorze niebieskim, teksturowane na całej powierzchni palców i dłoni, siła zrywania 11N, długość min. 292mm, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 3.Pakiet nr I poz. 2.Czy Zamawiający oczekuje rękawic pakowanych a 100 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza  opakowania po 100 sztuk.

Pytanie 4.Pakiet nr I poz. 3.Czy Zamawiający dopuści rękawice przebadane na przenikalność na min. 3 substancje chemiczne, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5. Pakiet nr I poz. 3.Czy Zamawiający dopuści rękawice pakowane a 100 szt. z przeliczeniem ilości zamawianej, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Z poważaniem