Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego EZ/214/115/2011    Pakiet 1

| Lp | Rodzaj towaru | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, numer katalogowy, który będzie używany do fakturowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego | Szt. | 48 |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |

Wymagania:

Ciśnieniomierz zegarowy zintegrowany z gruszką, mankiet „bandażowy” (zawijany bez elementów metalowych, zaczepów, rzep)

Do każdego ciśnieniomierza wymagane:

- po 3 sztuki pokrowca na mankiet – ułatwiające wymianę i umożliwiające utrzymanie w czystości;

- po 1 sztuce stetoskopu lekarskiego

Zamawiający wymaga dostarczenia ulotek, folderów , katalogów opisujących przedmiot zamówienia.

…………………………..

Data ……………                                   								(podpis osoby – osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną)

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego EZ/214/115/2011   Pakiet 2

| Lp | Rodzaj towaru | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, numer katalogowy, który będzie używany do fakturowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw resuscytacyjny – AMBU (wielokrotnego użytku) | Szt. | 41 |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |

Wymagania:

Zestaw resuscytacyjny silikonowy dla dorosłych w składzie:

- worek poj. 2000 ml, z zastawką ograniczającą ciśnienie do 40 mm HG; z silikonowym uchwytem na dłoń. Korpus worka umożliwiający jego złożenie do mniejszych rozmiarów. Sterylizacja w autoklawie w temp. 134 stopni C.

Całkowicie rozbieralny – wszystkie elementy worka dostępne jako części zamienne.

- maska silikonowa nr 5 z wymiennym mankietem uszczelnianym powietrzem;

- dren tlenowy 2m;

- worek rezerwy tlenowej z zastawką.

Przeźroczyste pudełko z uchwytem do przechowywania zestawu.

Dezynfekcja ogólnie dostępnymi środkami dezynfekcyjnymi (bezalkoholowymi) wszystkich elementów worka oraz sterylizacja parowa w temp. 134 stopni C.

Elementy zastawki z tworzywa sztucznego nie ulegające odkształcaniu podczas sterylizacji parowej.

Zamawiający wymaga dostarczenia ulotek, folderów , katalogów opisujących przedmiot zamówienia.

…………………………..

Data ……………                                   								(podpis osoby – osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną)