Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  I ZAOPATRZENIA

Tel. 13-43-78-215 , 13-43-78-497

EZ/214/115/2011

Krosno, dn. 19 września 2011.

Do wszystkich uczestników postępowania

www.krosno.med.pl

Zawiadomienie o udzieleniu  wyjaśnień na zapytania wykonawców w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na zakup wraz z dostawą aparatów ambu i rr nr postępowania EZ/214/115/2011.

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści zestaw resuscytacyjny wyposażony w maskę nr 5 z miękkim, otwartym mankietem?

Odpowiedź:

Zamawiający  wyraża zgodę.

Jednocześnie informujemy, iż nastąpiła omyłka w odpowiedzi na pytanie nr 3 z dnia 16.09.2011r. Jest napisane:

Czy Zamawiający dopuści worek o pojemności 1475 ml i objętości oddechowej 1100ml?

Odpowiedź:

Zamawiający  nie wyraża zgody.

Powinno być natomiast:

Czy Zamawiający dopuści worek o pojemności 1475 ml i objętości oddechowej 1100ml?

Odpowiedź:

Zamawiający  wyraża zgodę.

Z poważaniem