FORMULARZ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH –  ZAŁ. Nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW zakup: jednego fabrycznie nowego lasera siatkówkowego żółtego wraz 
z dostarczeniem do loco, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników 
z zakresu obsługi tego sprzętu.

Dane podstawowe

| 1 | Producent |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Kraj producenta |  |
| 3 | Nazwa, model, typ |  |
| 4 | Rok produkcji nie starszy niż 2011 |  |
| 5 | Znak CE (deklaracja zgodności/ certyfikat) |  |
| 6 | Dopuszczenie do obrotu i używania w Polsce, jeśli jest wymagane – podać podstawy tego dopuszczenia |  |
| 7 | Wymagane jest potwierdzenie producenta, że oferowany produkt spełnia wszystkie poniższe parametry techniczne |  |

Parametry i wymogi konieczne do spełnienia.

| Lp. | Opis parametru wymaganego (wymagania graniczne) | Parametr wymagany | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Długość fali 577 nm. | TAK |  |
| 2 | Moc na wyjściu konsoli 2,0 W. | TAK |  |
| 3 | Czas impulsu od 10ms do 3000ms Czas trwania mikroimpulsu od 0,05 do 1,00 ms. | TAK |  |
| 4 | Długość przerwy między impulsami od 0,01 s do 3 s. Czas przerwy między mikroimpulsami od 1ms do 10 ms. | TAK |  |
| 5 | Laser w komplecie z lampą szczelinową w układzie Zeiss z powiększeniami – 5x, 8x, 12x, 20x, 32x, z adapterem z mikromanipulatorem. Dotykowy, ciekłokrystaliczny, kolorowy wyświetlacz LCD w podręcznym panelu sterowania oraz w panelu sterowania w konsoli lasera. Filtr ochronny aktywny. Skład podglądu cyfrowego: rozdzielacz optyczny, aparat cyfrowy, zestaw komputerowy (komputer PC, monitor 19”, drukarka kolorowa laserowa, szafka komputerowa). | TAK |  |
| 6 | Bezprzewodowy pedał nożny i stolik. | TAK |  |