Pakiet nr 5                                                                                                                                                                                                                           załącznik nr 2

| Bronchofiberoskop |
| --- |
| Poz. | Rodzaj Materiału | j. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (iloczyn ilości i ceny jednostkowej brutto) |
| 1 | Bronchofiberoskop | szt | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | SUMA |  |

Bronchofiberoskop Przenośny - 3  szt.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW zakup fabrycznie nowych trzech bronchoskopów wraz z dostarczeniem do loco, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników z zakresu obsługi tego sprzętu.

Dane podstawowe

| 1. | Producent |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Kraj producenta |  |
| 3. | Nazwa, model, typ aparatu |  |
| 4. | Rok produkcji nie starszy niż 2010 |  |
| 5. | Znak CE (deklaracja zgodności / certyfikat ) |  |
| 6. | Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z ustawą wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004 r. |  |

Parametry i wymogi konieczne do spełnienia. Bronchofiberoskop 2 sztuki

| L.p. | Opis parametru wymaganego (wymagania graniczne) | Wymagany parametr graniczny | Oferowane parametry techniczne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kompatybilność z posiadanym źródłem światła Olympus CLV, myjnią automatyczną Olympus typu ETD oraz nakładką kamery Olympus OTV bez konieczności stosowania dodatkowych przyłączy | Tak |  |
| 2. | Średnica zew. Max 6,2 mm | Tak |  |
| 3. | Kanał roboczy 3,2 mm | Tak |  |
| 4. | Pole widzenia min. 120 º | Tak |  |
| 5. | Głębia ostrości min. 3-50 mm | Tak |  |
| 6. | Zagięcie końcówki min. 180º/130º | Tak |  |
| 7. | Demontowalne, rozbieralne i autoklawowalne przyłącze ssaka | Tak |  |
| 8. | Długość robocza min 550 mm | Tak |  |
| Wyposażenie |
| 15. | Kleszczyki biopsyjne 2 szt | Tak |  |
| 16. | Szczoteczka do gniazda kanału biopsyjnego – 1 szt | Tak |  |
| 17. | Szczoteczka do kanału – 1 szt | Tak |  |
| Inne |
| 21. | Gwarancja na min. 24 miesiące | Tak |  |
| 22. | Zgłoszenie / wpis do rejestru wyrobów medycznych / Deklaracja zgodności CE | Tak |  |
| 23. | Instrukcja obsługi w języku polskim nie później niż z dostawą) | Tak |  |

Parametry i wymogi konieczne do spełnienia. Bronchofiberoskop 1 sztuka

| L.p. | Opis parametru wymaganego (wymagania graniczne) | Wymagany parametr graniczny | Oferowane parametry techniczne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kompatybilność z posiadanym źródłem światła Olympus CLV, myjnią automatyczną Olympus typu ETD oraz nakładką kamery Olympus OTV bez konieczności stosowania dodatkowych przyłączy | Tak |  |
| 2. | Średnica zew. Max 6,0 mm | Tak |  |
| 3. | Kanał roboczy 3,0 mm | Tak |  |
| 4. | Pole widzenia min. 120 º | Tak |  |
| 5. | Głębia ostrości min. 3-50 mm | Tak |  |
| 6. | Zagięcie końcówki min. 180º/130º | Tak |  |
| 7. | Demontowalne, rozbieralne i autoklawowalne przyłącze ssaka | Tak |  |
| 8. | Długość robocza min 600 mm | Tak |  |
| Wyposażenie |
| 15. | Kleszczyki biopsyjne 3 szt | Tak |  |
| 16. | Szczoteczka do kanału biopsyjnego 1 szt | Tak |  |
| 17. | Szczoteczka do gniazda kanału biopsyjnego 1 szt | Tak |  |
| 18. | Wózek medyczny do transportu bronchoskopów giętkich 1 szt | Tak |  |
| Inne |
| 21. | Gwarancja na min. 24 miesiące | Tak |  |
| 22. | Zgłoszenie / wpis do rejestru wyrobów medycznych / Deklaracja zgodności CE | Tak |  |
| 23. | Instrukcja obsługi w języku polskim nie później niż z dostawą) | Tak |  |
| 24 | Szkolenie dla max 4 osób personelu w zakresie eksploatacji i uzytkowania w ośrodku referencyjnym w terminie do 12 miesięcy od podpisania umowy | Tak |  |

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w niniejszym postępowaniu zapewni co najmniej 24 miesięczny serwis gwarancyjny na własny koszt.

W trakcie trwania okresu gwarancyjnego wykonawca bezpłatnie będzie dokonywał okresowych przeglądów technicznych, każdorazowo na wezwanie zamawiającego jednak nie częściej niż dwa razy do roku.

Po zakończeniu okresu gwarancji wykonawca na wezwanie zamawiającego wykona bezpłatnie jeden okresowy przegląd techniczny.

Warunek graniczny jest bezwzględnie wymagany i winien być potwierdzony przez Wykonawcę w formie wpisu  „ TAK” lub „NIE”. Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.  Oferowane urządzenie, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów   i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług  medycznych.

Brak potwierdzenia wymaganego parametru/warunku będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Zamawiający wymaga załączenia materiałów technicznych producenta potwierdzających parametry wpisane w tabeli (szczegółowy opis aparatury, foldery, prospekty itp. jako załącznik do oferty (w języku polskim ) oraz zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Oferenta parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta. W przypadku wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji sprzętu i jego parametrów technicznych.

Oświadczenie Wykonawcy

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany i powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

…………………………  		 		            					     ……….....................................

/miejscowość, data/      											    /podpis osoby upoważnionej/