Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  I ZAOPATRZENIA

Tel. 13-43-78-215 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620,  KRS 00000 14669

EZ/215/161/2011

Krosno, dn. 25 listopada 2011 r.

Do wszystkich uczestników postępowania

www.krosno.med.pl

Zawiadomienie o udzieleniu  wyjaśnień na zapytania wykonawców w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu medycznego w ramach projektu „ Nowoczesny Blok Operacyjny na miarę XXI wieku- zakup wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im Jana Pawła II w Krośnie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 5 Infrastruktura publiczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  na lata 2007- 2013. -  zestaw do trudnych intubacji.

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Prosimy Zamawiającego o  wydzielenie Zestawu 2 i Zestawu 3  do osobnego Zadania. Przyjęta koncepcja kompleksowej realizacji Zadania w dużej mierze ogranicza konkurencyjność składanych ofert, a także eliminuje wielu wykonawców z prowadzonego postępowania.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na podział pakietu.

Pytanie nr 2:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie uchwytu , w którym obudowa jest jednocześnie pojemnikiem na 2 baterie?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 3:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękojeści diodowej akumulatorowej, nie wymagającej wymiany żarówek, ani wymiany baterii.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do oddzielnego pakietu pozycji nr 1?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na podział pakietu.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający do pozycji nr 3 będzie wymagał, aby zestaw do trudnej intubacji był wyposażony w wyświetlacz LCD o przekątnej min. 5” z kamerą, zasilaczem i uchwytem mocującym ekran?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Jednocześnie informujemy, iż termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Z poważaniem

Z  poważaniem