Załącznik nr 2

Pakiet nr 1

Test immunochromatograficzny do oznaczania krwi utajonej w kale

Tabela 1a

Opis przedmiotu zamówienia

| Lp | Nazwa parametru | Ilość oznaczeń na 32 miesięcy | Numer katalogowy/ Producent/Nazwa handlowa | Ilość pełnych opakowań | Ilość testów w opakowaniu | Cena 1 opak. Netto | Cena 1 opak. Brutto | Stawka VAT % | Wartość netto na 32 miesięcy | Wartość brutto na 32 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Zestaw do oznaczania krwi utajonej w kale | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela 1b

Parametry wymagalne dotyczące przedmiotu zamówienia

| Lp. | Parametry dotyczące podłoży - opis | Parametry wymagalne | Parametry oferowane – wpisać odpowiednio Tak/Nie oraz opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szybki test immunochromatograficzny, który wykrywa wyłącznie hemoglobinę ludzką w reakcji ze swoistymi przeciwciałami ( mono- i poliklonalnymi ). | TAK |  |
| 2 | Test nie może wykazywać reakcji krzyżowych z hemoglobiną zwierzęcą. | TAK |  |
| 3 | W teście musi być zawarta wewnętrzna kontrola procedury. | TAK |  |
| 4 | Każda płytka testowa musi być zapakowana do oddzielnej szczelnie zamkniętej (hermetycznej) torebki. | TAK |  |
| 5 | Zestaw powinien zawierać wszystkie akcesoria potrzebne do wykonania testu. | TAK |  |
| 6 | Test nie może dawać fałszywych wyników spowodowanych niektórymi pokarmami, takimi jak mięso, witaminy i inne. Przed wykonaniem testu nie powinno być wymagane stosowanie diety. | TAK |  |
| 7 | Test posiada znak CE | TAK |  |

Uwagi:

1. Do wszystkich odczynników muszą być dołączone metodyki badań w języku polskim oraz karty charakterystyki.

2. W przypadku rozbieżności w wielkości opakowań Dostawca powinien przeliczyć zapotrzebowaną ilość kierując się zasadą zaokrąglania do pełnego opakowania w górę.

Pakiet nr 2

Odczynniki do wykrywania w moczu wolnych łańcuchów lekkich kappa i lambda

Tabela 2b

Opis przedmiotu zamówienia

| Lp | Nazwa parametru | Ilość oznaczeń na 32 miesięcy | Numer katalogowy/ Producent/Nazwa handlowa | Ilość pełnych opakowań | Ilość testów w opakowaniu | Cena 1 opak. Netto | Cena 1 opak. Brutto | Stawka VAT % | Wartość netto na 32 miesięcy | Wartość brutto na 32 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Odczynnik do wykrywania w moczu wolnych łańcuchów lekkich | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela 2b

Parametry wymagalne dotyczące przedmiotu zamówienia

| Lp. | Test immunochromatograficzny wykorzystujący technologię bocznej immunochromatografii przepływowej na nitrocelulozowej membranie | Parametry wymagalne | Parametry oferowane – wpisać odpowiednio Tak/Nie oraz opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pasek testowy powinien zawierać wewnętrzną kontrolę działania | TAK |  |
| 2 | Pasek testowy powinien zawierać odpowiednie pola do wykrywania wolnych łańcuchów lekkich kappa i lambda | TAK |  |
| 3 | Termin ważności odczynników: minimum 1 rok | TAK |  |
| 4 | Test immunochromatograficzny wykorzystujący technologię bocznej immunochromatografii przepływowej na nitrocelulozowej membranie | TAK |  |
| 5 | Testy posiadają znak CE | TAK |  |

Uwagi:

1. Do wszystkich odczynników muszą być dołączone metodyki badań w języku polskim oraz karty charakterystyki.

2. W przypadku rozbieżności w wielkości opakowań Dostawca powinien przeliczyć zapotrzebowaną ilość kierując się zasadą zaokrąglania do pełnego opakowania w górę.

Pakiet nr 3

Odczynniki do oznaczania fosfatazy kwaśnej w surowicy na aparacie Epoll 20

Tabela 3a

Opis przedmiotu zamówienia

| Lp | Nazwa parametru | Ilość oznaczeń na 32 miesięcy | Numer katalogowy/ Producent/Nazwa handlowa | Ilość pełnych opakowań | Ilość testów w opakowaniu | Cena 1 opak. Netto | Cena 1 opak. Brutto | Stawka VAT % | Wartość netto na 32 miesięcy | Wartość brutto na 32 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Odczynniki do oznaczania fosfatazy kwaśnej w surowicy na aparacie Epoll-20 | 270 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela 3b

Parametry wymagalne dotyczące przedmiotu zamówienia

| Lp. |  | Parametry wymagalne | Parametry oferowane – wpisać odpowiednio Tak/Nie oraz opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Metoda: z alfa-naftylofosforanem | TAK |  |
| 2 | Wielkość jednej butelki – nie większa niż 10 ml | TAK |  |
| 3 | Trwałość po rekonstytucji nie mniejsza niż 5 dni w temp 2 – 8 st. C | TAK |  |
| 4 | Oferent dostarcza aplikacje do aparatu Epoll-20 | TAK |  |
| 5 | Górny zakres oznaczalności: 80 U/l lub więcej | TAK |  |
| 6 | Zestaw powinien zawierać roztwór do stabilizacji surowicy | TAK |  |
| 7 | Na jedno oznaczenie potrzeba przynajmniej 1 ml odczynnika | TAK |  |
| 8 | Testy posiadają znak CE | TAK |  |

Uwagi:

1. Do wszystkich odczynników muszą być dołączone metodyki badań w języku polskim oraz karty charakterystyki.

2. W przypadku rozbieżności w wielkości opakowań Dostawca powinien przeliczyć zapotrzebowaną ilość kierując się zasadą zaokrąglania do pełnego opakowania w górę.

Pakiet nr 4

Szybkie testy do oznaczania leków i narkotyków w moczu

Tabela 4a

Opis przedmiotu zamówienia

| Lp | Nazwa parametru | Ilość oznaczeń na 32 miesięcy | Numer katalogowy/ Producent/Nazwa handlowa | Ilość pełnych opakowań | Ilość testów w opakowaniu | Cena 1 opak. Netto | Cena 1 opak. Brutto | Stawka VAT % | Wartość netto na 32 miesięcy | Wartość brutto na 32 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Ekstaza | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Amphetamina | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kokaina | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Metamphetamina | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Morphina | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kanabinoidy | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Benzodwuazepiny | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Barbiturany | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Tricykliczne antydepresanty | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela 4b

Parametry wymagalne ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia

| Lp. |  | Parametry wymagalne | Parametry oferowane – wpisać odpowiednio Tak/Nie oraz opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szybki test immunochromatograficzny | TAK |  |
| 2 | W teście musi być zawarta wewnętrzna kontrola procedury. | TAK |  |
| 3 | Każdy test (płytka lub pasek) musi być zapakowany do oddzielnej szczelnie zamkniętej torebki. | TAK |  |
| 4 | Zestaw powinien zawierać wszystkie akcesoria potrzebne do wykonania testu. | TAK |  |
| 5 | Długi termin ważności odczynników ( minimum 12 miesięcy) | TAK |  |
| 6 | Wyposażenie niezbędne do wykonania testu zawarte w zestawie | TAK |  |
| 7 | Możliwość odczytania wyniku w czasie 20 minut lub krótszym. | TAK |  |
| 8 | Testy pakowane w ilości do 25 sztuk w opakowaniu |  |  |
| 9 | Testy posiadają znak CE | TAK |  |

Tabela 4c

Parametry wymagalne szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia

| Lp. |  | Parametry wymagalne | Parametry oferowane – wpisać odpowiednio Tak/Nie oraz opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ekstaza(MDMA) Szybki jednostopniowy test jakościowy do wykrywania w moczu ludzkim ekstazy. Czułość testu nie mniejsza niż 500 ng/ml. | TAK |  |
| 2 | AMP (amfetamina) Szybki jednostopniowy test jakościowy do wykrywania w moczu ludzkim amfetaminy Czułość testów nie mniejsza niż: 1000 ng/ml | TAK |  |
| 3 | COC (kokaina) Szybki jednostopniowy test jakościowy do wykrywania w moczu ludzkim kokainy Czułość testów nie mniejsza niż: 300 ng/ml | TAK |  |
| 4 | MET (metamfetamina) Szybki jednostopniowy test jakościowy do wykrywania w moczu ludzkim metamfetaminy Czułość testów nie mniejsza niż: 1000 ng/ml | TAK |  |
| 5 | MOR (morfina) Szybki jednostopniowy test jakościowy do wykrywania w moczu ludzkim morfiny Czułość testów nie mniejsza niż: 300 ng/ml | TAK |  |
| 6 | THC (kanabinoidy) Szybki jednostopniowy test jakościowy do wykrywania w moczu ludzkim morfiny Czułość testów nie mniejsza niż: 50 ng/ml | TAK |  |
| 7 | BZD (benzodwuazepiny) Szybki jednostopniowy test jakościowy do wykrywania w moczu ludzkim benzodwuazepin. Czułość testu nie mniejsza niż 300 ng/ml | TAK |  |
| 8 | BAR (barbiturany) Szybki jednostopniowy test jakościowy do wykrywania w moczu ludzkim barbituranów Czułość testu nie mniejsza niż: 300 ng/ml | TAK |  |
| 9 | Tricykliczne antydepresanty (TCA) Szybki jednostopniowy test jakościowy do wykrywania w moczu ludzkim trójcyklicznych antydepresantów Czułość testu nie mniejsza niż 1000 ng/ml. | TAK |  |

Uwagi:

1. Do wszystkich odczynników muszą być dołączone metodyki badań w języku polskim oraz karty charakterystyki.

2. W przypadku rozbieżności w wielkości opakowań Dostawca powinien przeliczyć zapotrzebowaną ilość kierując się zasadą zaokrąglania do pełnego opakowania w górę.

Pakiet nr 5

Zestaw odczynników do półilościowego oznaczania głównych składników kamieni moczowych

Tabela 5a

Opis przedmiotu zamówienia

| Lp | Nazwa parametru | Ilość oznaczeń na 32 miesięcy | Numer katalogowy/ Producent/Nazwa handlowa | Ilość pełnych opakowań | Ilość testów w opakowaniu | Cena 1 opak. Netto | Cena 1 opak. Brutto | Stawka VAT % | Wartość netto 0na 32 miesięcy | Wartość brutto na 32 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Zestaw do oznaczania kamieni moczowych | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela 5b

Parametry wymagalne ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia

| Lp. |  | Parametry wymagalne | Parametry oferowane – wpisać odpowiednio Tak/Nie oraz opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Możliwość oznaczania wapnia, fosforanów, magnezu, soli amonowych, kwasu moczowego i cystyny | TAK |  |
| 2 | Półilościowe oznaczanie wapnia metodą miareczkową | TAK |  |
| 3 | Półilościowe oznaczanie szczawianów, fosforanów, magnezu, jonów amonowych, kwasu moczowego, cystyny metodami kolorymetrycznymi poprzez wizualne porównywanie kolorów z wzorcową skalą barwną | TAK |  |
| 4 | Czas oznaczania poszczególnych składników kamienia nie dłuższy niż 10 minut | TAK |  |
| 5 | Butelki z odczynnikami płynnymi zamknięte w sposób umożliwiający dozowanie kropli | TAK |  |
| 6 | Zestaw musi zawierać osobne szpatułki do dozowania odczynników w proszku | TAK |  |
| 7 | Zestaw musi zawierać schemat kalkulacyjny do obliczania składu kamienia | TAK |  |
| 8 | Zestaw musi zawierać materiał kontrolny do sprawdzania poprawności oznaczeń | TAK |  |
| 9 | Zestaw musi zawierać szpatułkę do odmierzania sproszkowanego kamienia, naczyńka reakcyjne, naczyńko do rozpuszczania roztartego kamienia | TAK |  |
| 10 | Metodyka badań w języku polskim | TAK |  |
| 11 | Testy posiadają znak CE | TAK |  |

Uwagi:

1. Do wszystkich odczynników muszą być dołączone metodyki badań w języku polskim oraz karty charakterystyki.

2. W przypadku rozbieżności w wielkości opakowań Dostawca powinien przeliczyć zapotrzebowaną ilość kierując się zasadą zaokrąglania do pełnego opakowania w górę.

Pakiet nr 6

Odczynniki różne cz. I

Tabela 6a

Opis przedmiotu zamówienia

| Lp | Nazwa parametru | Ilość oznaczeń na 32 miesięcy | Numer katalogowy/ Producent/Nazwa handlowa | Ilość pełnych opakowań | Ilość testów w opakowaniu | Cena 1 opak. Netto | Cena 1 opak. Brutto | Stawka VAT % | Wartość netto 0na 32 miesięcy | Wartość brutto na 32 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Odczynnik May-Grunwalda | 12 l |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Odczynnik Giemzy | 3 l |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Odczynnik Turka | 300 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Barwnik do retikulocytów | 300 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Odczynnik Extona | 3 l |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Odczynnik Samsona | 300 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Odczynnik None-Appelta | 300 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Odczynnik Pandiego | 300 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Odczynnik Lugola | 300 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Sudan 3 | 300 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Kwas 5-sulfosalicylowy | 5 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

1. Do wszystkich odczynników muszą być dołączone metodyki badań w języku polskim oraz karty charakterystyki

2. W przypadku rozbieżności w wielkości opakowań dostawca powinien przeliczyć zapotrzebowana ilość kierując się zasada zaokrąglania do pełnego opakowania w górę

3. Odczynniki posiadają znak CE.

Pakiet nr 7

Odczynniki różne cz. II

Tabela 7a

Opis przedmiotu zamówienia

| Lp | Nazwa parametru | Ilość oznaczeń na 32 miesięcy | Numer katalogowy/ Producent/Nazwa handlowa | Ilość pełnych opakowań | Ilość testów w opakowaniu | Cena 1 opak. Netto | Cena 1 opak. Brutto | Stawka VAT % | Wartość netto na 32 miesięcy | Wartość brutto na 32 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Fuksyna karbolowa do barwienia prątków kwasoodpornych met. Ziehl Neelsena na zimno | 12 l |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Odbarwiacz Ebnera do barwienia prątków kwasoodpornych met. Ziehl Neelsena | 12 l |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Błękit metylenowy do barwienia prątków kwasoodpornych met. Ziehl Neelsena | 12 l |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

1. Do wszystkich odczynników muszą być dołączone metodyki badań w języku polskim oraz karty charakterystyki

2. W przypadku rozbieżności w wielkości opakowań Dostawca powinien przeliczyć zapotrzebowana ilość kierując się zasada zaokrąglania do pełnego opakowania w górę

3. Odczynniki posiadają znak CE.

Pakiet nr 8

Odczynniki różne cz. III

Tabela 8a

Opis przedmiotu zamówienia

| Lp | Nazwa parametru | Ilość oznaczeń na 32 miesięcy | Numer katalogowy/ Producent/Nazwa handlowa | Ilość pełnych opakowań | Ilość testów w opakowaniu | Cena 1 opak. Netto | Cena 1 opak. Brutto | Stawka VAT % | Wartość netto na 32 miesięcy | Wartość brutto na 32 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | NaOH cz.d.a. | 3 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | tri-sodu cytrynian 2 hydrat cz.d.a. | 3 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | N-acetylo-L-cysteina | 540 g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Na2HPO4 (bezwodny) | 750 g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | KH2PO4 (bezwodny) | 750 g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Tween 80 | 250 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Kwas fenyloboronowy 95% | 10 g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | EDTA | 1 l |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Sodu deoksycholan | 100 g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | KOH cz.d.a. | 500 g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | DMSO dwumetylosulfotlenek | 1 l |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Chloramina T cz.d.a. | 500 g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Pirokatechina cz. | 100 g |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

1. Do wszystkich odczynników muszą być dołączone metodyki badań w języku polskim oraz karty charakterystyki.

2. W przypadku rozbieżności w wielkości opakowań Dostawca powinien przeliczyć zapotrzebowaną ilość kierując się zasadą zaokrąglania do pełnego opakowania w górę.

3. Odczynniki posiadają znak CE.

Pakiet nr 9

Testy lateksowe i immunochromatograficzne

Tabela 9a

Opis przedmiotu zamówienia

| Lp | Nazwa parametru | Ilość oznaczeń na 32 miesięcy | Numer katalogowy/ Producent/Nazwa handlowa | Ilość pełnych opakowań | Ilość testów w opakowaniu | Cena 1 opak. Netto | Cena 1 opak. Brutto | Stawka VAT % | Wartość netto na 32 miesięcy | Wartość brutto na 32 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Test Waaler-Rose -test lateksowy do jakościowego i półilościowego oznaczania czynnika reumatoidalnego w surowicy ludzkiej | 6 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Test ASO - test lateksowy do jakościowego i półilościowego oznaczania antystreptolizyn O w surowicy ludzkiej | 1 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Test RPR - test lateksowy do jakościowej i półilościowej diagnostyki w kierunku kiły w surowicy ludzkiej | 13 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Test lateksowy do jakościowego i półilościowego oznaczania czynnika reumatoidalnego w surowicy ludzkiej | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Test lateksowy do szybkiej jakościowej i półilościowej diagnostyki w kierunku mononukleozy zakaźnej w surowicy ludzkiej | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Test immunoenzymatyczny (ELISA) do wykrywania antygenu Giardia lamblia w kale | 1 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Test immunochromatograficzny do wykrywania antygenu Chlamydia trachomatis u kobiet (wymazy szyjkowe) i mężczyzn (mocz,wymazy z cewki moczowej) | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela 9b

Parametry wymagalne dotyczące przedmiotu zamówienia

| Lp. | Parametry dotyczące podłoży - opis | Parametry wymagalne | Parametry oferowane – wpisać odpowiednio Tak/Nie oraz opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wszystkie odczynniki posiadają certyfikat ISO 9001 | TAK |  |
| 2 | Opakowania są zaopatrzone w nazwę, nr serii i datę ważności | TAK |  |
| 3 | Testy lateksowe w zestawach z kontrolkami, mieszadłami, płytkami reakcyjnymi, bagietkami i innymi akcesoriami niezbędnymi do prawidłowego wykonania testów | TAK |  |
| 4 | Testy immunochromatograficzne zawierające wszelkie akcesoria niezbędne do prawidłowego wykonania testów | TAK |  |
| 5 | Test immunoenzymatyczny do wykrywania antygenu Giardia lamblia w kale kompatybilny z czytnikiem płytek Asys Expert Plus firmy Biogenet | TAK |  |
| 6 | Do każdego opakowania są dołączone ulotki opisane w języku polskim pozwalające łatwo zinterpretować wyniki | TAK |  |
| 7 | Data ważności poszczególnych testów minimum 6 miesięcy | TAK |  |
| 8 | Testy posiadają znak CE | TAK |  |

Uwagi:

1. Do wszystkich odczynników muszą być dołączone metodyki badań w języku polskim oraz karty charakterystyki.

2. W przypadku rozbieżności w wielkości opakowań Dostawca powinien przeliczyć zapotrzebowaną ilość kierując się zasadą zaokrąglania do pełnego opakowania w górę.