Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  I ZAOPATRZENIA

Tel. 13-43-78-215 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620,  KRS 00000 14669

EZ/215/174/2011

Krosno, dn. 28.12.2011.

Do wszystkich uczestników postępowania

www.krosno.med.pl

Zawiadomienie o udzieleniu  wyjaśnień na zapytania wykonawców/ o zmianie treści siwz / w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup wraz z dostawą implantów do zabiegów ortopedycznych II - EZ/215/174/2011.

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami:

- Pakiet nr I. Stabilizatory zewnętrzne.

Czy Zamawiający dopuści stabilizatory o funkcji i konstrukcji wymaganej przez Zamawiającego ale nieznacznie różniące się wymiarami poszczególnych elementów np. średnicą pręta lub średnicą tuby, przy średnicy i wymiarach grotowkrętów pozostających zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź:

NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, ponieważ Wykonawca nie sprecyzował dokładnie oferowanych wymiarów poszczególnych elementów stabilizatorów zewnętrznych a określenie „nieznacznie różniące się” jest dla Zamawiającego zbyt ogólne.

Z poważaniem

….............................................

SEKRETARZ KOMISJI  PRZETARGOWEJ