Zał. nr 2 do zapytania ofertowego

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elektromagnes okulistyczny do usuwania ciał obcych wewnątrzgałkowych Elektromagnes okulistyczny przeznaczony do usuwania ciał obcych wewnątrzgałkowych wyposażony w głowicę o długości 170 mm x 50 mm do usuwania ciał obcych z wymiennymi końcówkami przeznaczonymi do sterylizacji w autoklawie, przełącznik nożny, regulator siły natężenia | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Data     .................................                                           					 Podpis i pieczęć Wykonawcy

………………………………………………………..