Pakiet nr 2 – sprzęt i narzędzia chirurgiczne wielokrotnego użytku dla Oddziału Gastroenterologii

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wózek reanimacyjny | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Laryngoskop | 2 |  |  |  |  |  |  |
| KLESZCZ.DO WPROWADZANIA CEWNIKA TYP MAGILL MAŁE, DŁ.150 MM | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Narzędzie zaciskowe - kleszczyki | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Pojemnik do transportu krwi | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

1.   Przedmiot zamówienia: Wózek reanimacyjny

Producent:………………………………………………………….

Nazwa i typ:  ……………………………………………………………………….

| LP. | PARAMETR/WARUNEK | PARAMETR GRANICZNY | ODPOWIEDŹ OFERENTA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wózek reanimacyjny wykonany z polipropylenu odpornego na zadrapania oraz na ciecze. | TAK |  |
|  | Wymiary zewnętrzne | 900 x 550 x 1000h mm (+/-20 mm) |  |
|  | Wyposażony w 5 szuflad wykonanych w systemie monolitycznym (dla zachowania odpowiedniego poziomu higieny i czystości brak jakichkolwiek łączeń poszczególnych elementów szuflady, szuflada stanowiącą jedną całość) zamykanych centralnym zamkiem na klucz, umieszczonym na tylnej, wykonanej z blachy nierdzewnej ścianie wózka | TAK |  |
|  | Mobilny umieszczony na czterech stabilnych kołach o średnicy min. 125 mm, min. dwa z blokadą. | TAK, podać |  |
|  | Blat z podniesioną krawędzią z trzech stron zabezpieczający znajdujące się na nim przedmioty przed upadkiem | TAK |  |
|  | Wyprofilowane uchwyty do prowadzenia po obu stronach wózka | TAK |  |
|  | Na boku wózka pionowe listwy do mocowania wyposażenia | TAK |  |
|  | Tylna listwa do montażu akcesoriów | TAK |  |
|  | Na tylnej ścianie zamontowany łuk wykonany ze stali kwasoodpornej AISI304 z półką ze stratyfikowanego laminatu (wym. łuku z półką - szer. 730 mm, wys. 750 mm gł. 230 mm [+/- 20 mm]) | TAK, podać wymiary |  |
|  | Na łuku nad półką zamontowany zasobnik z pięcioma uchylnymi, przezroczystym szufladkami, z możliwością umieszczenia etykiety dla lepszej organizacji pracy (wym. Szer. 600, wys. 110, gł. 160) | TAK, podać wymiary |  |
|  | Wyposażenie wózka: kosz na odpady uchwyt na polipropylenowy pojemnik na odpady medyczne płyta do masażu serca uchwyt na butlę tlenową | TAK |  |

2.  Przedmiot zamówienia: Laryngoskop światłowodowy

Producent: ………………………………………………………….

Nazwa i typ:  ……………………………………………………………………………

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH

| LP | PARAMETR/ WARUNEK | PARAMETR GRANICZNY | ODPOWIEDŹ OFERENTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ laryngoskopu: światłowodowy | Tak |  |
| 3 | Zawartość zestawu: rękojeść do laryngoskopu światłowodowego, Łyżka do laryngoskopu Macintosh rozm. 1,2,3,4, Kasetka/saszetka na całość | Tak |  |
| 4 | Rękojeść zasilająca do laryngoskopu swiatłowodowego: z żarówką 2,5 V ksenonowo/halogenową, zasilanie bateryjne, | Tak |  |
| 5 | Średnica rękojeści 18 mm | Tak |  |
| 6 | Rękojeść wykonana ze stali nierdzewnej | Tak |  |
| 7 | Wymiana żarówek w łatwy i szybki sposób | Tak |  |
| 8 | Łyżka laryngoskopu: stalowa, światłowodowa, | Tak |  |
| 9 | Wiązka światłowodowa grubości min. 4,0 mm, min. 5500 pojedynczych nitek światłowodowych | Tak |  |
| 10 | Natężenie oświetlenia, min. 4200 lux dla żarówki 2,5V | Tak |  |
| 11 | Światłowód demontowalny, z możliwością wyjęcia i wyczyszczenia (czyszczenie może być wykonane - min. 5 razy) | Tak |  |
| 12 | Sterylizacja łyżki tlenkiem etylenu | Tak |  |
| 13 | Sterylizacja łyżki w autoklawie w temp. Do 134oC | Tak |  |
| 14 | Sterylizacja w autoklawie parowym | Tak |  |
| 15 | Kasetka/saszetka na całość | Tak |  |
| 16 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 17 | CE lub inny dokument dopuszczający urządzenie do stosowania w placówkach medycznych dostarczony wraz z urządzeniem | Tak |  |