Zał. nr 2 do SIWZ

Pakiet nr 1

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku o średnicy łyżeczek 2,8 mm, długość robocza 160 cm lub 240 cm (do wyboru przez Zamawiającego) z możliwością biopsji stycznej, w osłonce z tworzywa sztucznego, pokrytej substancją hydrofilną z markerami do oceny odległości, z igłą lub bez (do wyboru przez Zamawiającego) | 1000 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 2

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proteza przełykowa nitinolowa pokryta silikonem z obu stron z mechaniczną rękojeścią umożliwiającą pracę w obie strony, możliwość rozwijania i chowania protezy do koszulki, repozycjonowania w czasie jak i po rozłożeniu protezy, w rozmiarach 8cm, 10 cm, 12,5 cm, 15 cm; Cewnik wprowadzający 8 mm, poszerzało mechaniczne typu Sawary-Gillarda dł. 70 cm, średnica 5-20 mm wielorazowego użytku (komplet), prowadnica dł. 250 cm, metalowa z miękkim końcem do protez przełykowych (typ: S-G) | 4 sztuki |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 3

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prowadnik hydrofilny z nitinolowym rdzeniem odpornym na załamania z jedną hydrofilną końcówką roboczą zawierającą wolfram o długości 5 cm i 10 cm oraz prowadnik z dwiema końcówkami hydrofilnymi 5 i 10 cm ( do wyboru przez Zamawiającego w zależności od potrzeb), izolowany elektrycznie, dostępny w średnicach 0,025” i 0,035”, końcówka prosta i zagięta, sztywność standardowa i zwiększona, długość 450 cm lub 260 cm (do wyboru) | 500 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 4

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Samorozprężalny stent do dróg żółciowych do zwężeń nowotworowych wykonany ze stopu kobaltowo-chromowo-niklowego zapewniający dobrą widoczność całego Steniu w promieniach RTG, dostępny w wersji niepokrywanej i pokrywanej (stent pokrywany z niepokrytymi końcami); średnica Steniu krytego 8 mm, długość Steniu:4, 6 8 cm i w wersji niepokrywanej 4,6, 8, 10 cm; stent zamontowany na zestawie wprowadzającym o średnicy max. 8Fr, współpracujący z prowadnikiem 0,035” o długości: 450 cm lub 260 cm, możliwość otwierania o zamykania Steniu na zestawie do min. 75% i złożenia zestawu do pozycji wyjściowej; markery RTG na zestawie pozwalające na kontrolę stopnia uwolnienia stentu oraz jednoznaczne określenie punktu, po przekroczeniu, którego nie jest możliwe zamknięcie stentu Lub Samorozprężalny, platinolowy, pokrywany stent do protezowania nowotworowych oraz łagodnych zwężeń dróg żółciowych (załadowany do zestawu), z uchem do usuwania i do repozycji, średnica stentu: 10 mm, dł: 4,6,8 mm, oraz 8 mm – dł. 6,8 cm, średnica zestawu wprowadzającego 8,5Fr, z możliwością otwierania i zamykania stentu na zestawie do min. 80% i złożenia zestawu do pozycji wyjściowej, markery RTG na zestawie pozwalające na kontrolę stopnia uwolnienia stentu oraz jednoznaczne określenie punktu, po przekroczeniu którego nie jest możliwe zamknięcie stentu. Zalecany prowadnik: średnica 0,035”, długość 260/450 cm. Możliwość usunięcia stentu w wersji całkowicie krytej do 12 miesięcy od implantacji (Zamawiający każdorazowo przy zamówieniu określi rodzaj stentu) | 30 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................