Załącznik nr 2.1

Formularz przedmiotu zamówienia – cenowy

Pakiet nr I

| Lp. | Opis/ Parametry Wymagane | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie przetokowe do operacji jaskry, fabrycznie załadowany i gotowy do użycia mikroimplant do chirurgicznego leczenia jaskry, wykonany ze stali nierdzewnej, osadzony na jednorazowym sterylnym injektorze. Parametry: długość 2,96 mm, średnica światła 50 µm, kształt gwarantujący stabilizację implantu po wszczepieniu, posiadający kanały pomocnicze. | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |

Data     .................................                   								 ............................................................                     															 Podpis i pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 2.2

Formularz przedmiotu zamówienia – cenowy

Pakiet nr II

| Lp. | Opis/ Parametry Wymagane | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zastawka Ahmeda model FP8 – jest odpowiednikiem modelu S3, przeznaczonego dla dzieci. Różnica polega na materiale z jakiego jest wytworzony. FP8 wykonany jest ze specjalnego silikonu, zapewniającego operatorowi większy komfort podczas wszczepiania zaworu. Materiał: elastyczny silikon, do zastosowań medycznych. Rurka odprowadzająca: silikonowa, do zastosowań medycznych. Zawór: silikonowy z membraną z elastomeru, do zastosowań medycznych, szerokość: 9,60 mm, długość: 10,00 mm, długość rurki: 25,00 mm, powierzchnia zaworu: 96,00 mm2, wewnętrzna średnica rurki: 0,305 mm, zewnętrzna średnica rurki: 0,635 mm. | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Zastawka Ahmeda model FP7 – jest odpowiednikiem modelu S2, przeznaczonego dla dorosłych. Różnica polega na materiale z jakiego jest wytworzony. FP7 wykonany jest ze specjalnego silikonu, zapewniającego operatorowi większy komfort podczas wszczepiania zaworu. Materiał: elastyczny silikon, do zastosowań medycznych. Rurka odprowadzająca: silikonowa, do zastosowań medycznych. Zawór: silikonowy z membraną z elastomeru, do zastosowań medycznych, szerokość: 13,00 mm, długość: 16,00 mm, długość rurki: 25,00 mm, powierzchnia zaworu: 184,00 mm2, wewnętrzna średnica rurki: 0,305 mm, zewnętrzna średnica rurki: 0,635 mm. | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |

Data     .................................                   								 ............................................................                     															 Podpis i pieczęć Wykonawcy