Zał. nr 2 do SIWZ

EZ/215/121/2012

Pakiet nr 1 - Nici syntetyczne, multifilamentowe, wchłanialne, wykonane z kwasu glikolowego i mlekowego o okresie podtrzymywania tkankowego ok. 21 dni i okresie całkowitego wchłonięcia 56-70 dni, powleczone mieszanką kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i laktydu stearylowo-wapniowego. Podtrzymywanie węzła po dwóch tygodniach min. 75%, po trzech tygodniach min. 30%.

| Lp. | Kod produktu | Grubość | Długość cm | OPIS IGŁY | Powleczenie nici | J.m. | Ilość roczna | Cena jednostkowa netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nazwa, nr katalogowy, który będzie używany do fakturowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 90 | 1/2 koła dł 48 mm , okragła | TAK | sasz | 576 |  |  |  |  |  |  |

........................., DNIA ................        ………………………………………………

Pakiet nr 2

| Lp. | Kod produktu | Grubość Długość cm OPIS IGŁY Powleczenie nici | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nazwa, nr katalogowy, który będzie używany do fakturowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Szew wchłanialny, syntetyczny, pleciony, powlekany z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego o okresie wchłaniania 56-70 dni i zdolności podtrzymywania tkankowego 75% po dwóch tygodniach, 50% po trzech tygodniach i 25% po 4 tygodniach, 7/0, długość nici 30 cm, Igła 3/8 koła z mikroostrzem podwójna | sasz | 96 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Szew wchłanialny, syntetyczny, powlekany z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego o okresie wchłaniania 55-70 dni i zdolności podtrzymywania tkankowego do 21 dni, 5/0, długość nici 75 cm, igła taper ½ koła, 17 mm | sasz | 144 |  |  |  |  |  |  |

........................., DNIA ................        ………………………………………………