| AKCESORIA DO STACJI UZD. WODY |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Artykuły | j.m | Ilość | Cena j. Netto | Wartość netto | Vat % | Cena j. Brutto | Wartość brutto | Producent |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | FILTR WSTĘPNY H003 | SZT. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | FILTR WSTĘPNY H009 | SZT. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | FILTR WĘGLOWY CTO/2 | SZT. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | FILTR WSTĘPNY WEWNĘTRZNY LC 140 | SZT. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | FILTR ODDECHOWY LC 136/USL 100 | SZT. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | WYMIENNIK JONOWY LC 141 | SZT. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | PALNIK UV ( LC 105 ) | SZT. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Przegląd systemu raz do roku | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Obłsuga Serwisowa w wypadku awarii | roboczo godzina + dojazd | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓLNA |  |  |  |  |  |  |
|  | SPRZĘT MUSI BYĆ KOMPATYBILNY Z POSIADANYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SPRZĘTEM |  |  |  |  |
|  | TJ. SYSTEM OCZYSZCZANIA WODY PURELAB OPTION R7+7 ROK PRODUKCJI 2010 |  |  |  |  |
|  | DODATKOWO ZAMAWIAJĄCY WYMAGA WYCENY : |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. PRZEGLĄDU SYSTEMU OCZYSZCZANIA WODY - RAZ W ROKU |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.OBSŁUGI SERWISOWEJ W SYTUACJACH AWARII - CENA Z A ROBOCZO/GODZINĘ I DOJAZD DO SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO |
|  | OBSŁUGA PRZEZ AUTORYZOWANY SERWIS |  |  |  |  |  |  |  |  |