Pakiet 1                                                                                                                                                                                                                                                           Załącznik nr  2

Odczynniki i sprzęt jednorazowego użycia  do wykonywania badań w mikrometodzie kolumnowej w żelu dekstranowym kompatybilne z posiadanymi urządzeniami firmy Dia-Med.

| Lp | Nazwa parametru | Numer katalogowy/ Producent/Nazwa handlowa | Ilość na 24 miesiące | Cena 1 opak. Netto | Cena 1 opak. Brutto | Stawka VAT % | Wartość netto na 24 miesiące | Wartość brutto na 24 miesiące |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ID-karty: LISS / Coombs (1op.= 288 mikrokart) |  | 58 opakowań |  |  |  |  |  |
| 2 | ID-karty: Coombs Anty-IgG (1op.= 48 mikrokart) |  | 2 opakowania |  |  |  |  |  |
| 3 | ID-karty: NaCl / Enzyme test (1op.= 48 mikrokart) |  | 5 opakowań |  |  |  |  |  |
| 4 | ID Diluent-2 – (1op. = 500ml ) |  | 24 opakowania |  |  |  |  |  |
| 5 | DC- Screening I (1 op.=12 mikrokart) |  | 2 opakowań |  |  |  |  |  |
| 6 | Dia-Med Quality Control Survay- Basic |  | 10 zestawów |  |  |  |  |  |
| 7 | ID Tips ( sharp point) (1op.= 1000szt.) |  | 80 opakowań |  |  |  |  |  |
| 8 | ID-Dia Cell I-II-III (1op.=3 x 10ml) |  | 174 opakowania |  |  |  |  |  |
| 9 | ID-Dia Cell I-II-III P (1op.=3 x 5ml) |  | 29 opakowań |  |  |  |  |  |
| 10 | ID-DiaPanel (1op.=11 x 4ml) |  | 29 opakowań |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania:

Krwinki wzorcowe powinny być zaopatrzone w zakraplacze, opakowania powinny zawierać  wydruki panelowe. Dostawa ma odbywać się wg harmonogramu dostaw, transportem monitorowanym pod względem temperatury ( 2 do 8o C). Termin ważności krwinek wzorcowych powinien wynosić nie mniej niż 5 tygodni, a mikrokart i diluentów przynajmniej 1 rok licząc od daty dostawy.

Z uwagi na posiadane urządzenia wszystkie produkty muszą pochodzić od jednego producenta.

......................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli   wraz z pieczątką imienną

Pakiet 2                                                                                                                                                                                                                                                           Załącznik nr  2

Doposażenie w formie dzierżawy urządzenia umożliwiającego wirowanie mikrokart i komputerowy odczyt wyników badań z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem oraz mikropipet do wykonywania badań  w mikrometodzie kolumnowej w żelu dekstranowym  - kompatybilnych z posiadanymi urządzeniami firmy Dia-Med.

| Lp | Nazwa sprzętu | Numer katalogowy/ Producent/Nazwa handlowa | Ilość na 24 miesiące | Cena za 1 miesiąc Netto | Cena za 1 miesiąc Brutto | Stawka VAT % | Wartość netto na 24 miesiące | Wartość brutto na 24 miesiące |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Wirówko-czytnik Saxo (komplet z oprogramowaniem i dodatkowym wyposażeniem) |  | 1szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Pipety automatyczne elektroniczne |  | 3 szt. |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania:

Urządzenie ma wirować co najmniej 24 mikrokarty w jednym czasie. Powinno umożliwić dokładny odczyt każdego pojedynczego badania z ekranu monitora oraz je zarchiwizować.

Pipety mają umożliwić dozowanie składników reakcji używanych do badań w ilościach: 50l i 25l.

Z uwagi na posiadane urządzenia wszystkie produkty muszą pochodzić od jednego producenta.

......................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli   wraz z pieczątką imienną