Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  I ZAOPATRZENIA

Tel. 13-43-78-215 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620

Krosno, dnia 15.02.2013

Do wszystkich uczestników postępowania

(www.krosno.med.pl)

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU WYJAŚNIEŃ NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW W POSTEPOWANIU

na zakup wraz z dostawą szwów chirurgicznych

nr postępowania EZ/214/21/2013

Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1. poz. 1-4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nici wykonanych z kwasu poliglikolowego i mlekowego mlekowego podtrzymaniu tkankowym do 35 dni, powleczone poliglikolidem laktydu i stearynianem wapnia, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2. poz. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą o dł. 20 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3. poz. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów bez rolki?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4. poz. 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów w kolorze fioletowym?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Z poważaniem