Zał. nr 2 do SIWZ

Pakiet nr 1

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jednorazowe pętle elektrochirurgiczne do polipektomii razem z rękojeścią, rozwarcie pętli 2,5x 5,5 cm , długość 240 cm, minimalny kanał roboczy 2,8 mm | 120 szt |  |  |  |  |  |  |
| Jednorazowe pętle elektrochirurgiczne do polipektomii razem z rękojeścią , rozwarcie pętli 1,5 x 3 cm, , długość 240 cm, minimalny kanał roboczy 2,8 mm | 150 szt |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 2

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jednorazowe igły iniekcyjne do ostrzykiwania , długość igły 4 lub 5 mm ,średnica 23 lub 25 G, minimalny kanał roboczy 2,8 mm. Do zmian w górnym odcinku przewodu pokarmowego. Długość całkowita 180 cm | 40 szt |  |  |  |  |  |  |
| Jednorazowe igły iniekcyjne do ostrzykiwania, długość igły 4 lub 5 mm, średnica igły 23 lub 25G, minimalny kanał roboczy 2,8 mm. Do zmian w dolnym odcinku przewodu pokarmowego. Długość całkowita 210 cm | 40 szt |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 3

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cewnik z balonem do usuwania złogów i kontroli dróg żółciowych , o zmiennej średnicy rozprężania balonu 8,5-12-15 mm, długość robocza ok.195 cm, minimalny kanał roboczy 2,8 mm , na prowadnik 0,035” z ujściem kontrastu proksymalnie do balonu | 20 szt |  |  |  |  |  |  |
| Cewnik z balonem do usuwania złogów i kontroli dróg żółciowych , o zmiennej średnicy rozprężania balonu 8,5-12-15 mm, długość robocza ok.195 cm, minimalny kanał roboczy 2,8 mm , na prowadnik 0,035” z ujściem kontrastu dystalnie do balonu | 20 szt |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 4

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestaw do opaskowania żylaków przełyku z sześcioma gumkami | 2 szt |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 5

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sondy nosowo-żółciowe o końcówce typu pigtail śr.7 Fr na prowadnik 0,035 , dł. 250 cm | 4 szt |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 6

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jednorazowe kosze do usuwania złogów dróg żółciowych o śr. 30 mm „cztery druty” | 20 szt |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 7

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jednorazowy litotryptor mechaniczny śródkanałowy o śr. kosza ok. 30 mm gotowy do użycia (zmontowany fabrycznie) | 2 szt |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 8

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jednorazowa sterylna strzykawka z manometrem do rozprężania balonów do poszerzania przełyku kompatybilna z posiadaną rękojeścią Alliance firmy Boston Scientific | 30 szt |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 9

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Urządzenie do inflacji i deflacji balonów do dróg żółciowych z manometrem , z gwintowanym tłokiem | 6 szt |  |  |  |  |  |  |
| Urządzenie do inflacji i deflacji balonów do achalazji w zestawie z manometrem | 2 szt |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 10

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Balony do poszerzania zwężeń przełyku , o zmiennej średnicy regulowanej ciśnieniem cieczy w balonie , z końcami zaokrąglonymi, długość balonu 8 cm, zakres średnic balonu : 12- 15 mm lub 15-18 mm do wyboru przez zamawiającego Długość robocza 180 cm | 20 szt |  |  |  |  |  |  |
| Balony do poszerzania zwężeń jelita grubego , o zmiennej średnicy regulowanej ciśnieniem cieczy w balonie, o zaokrąglonych końcach o długości balonu ok. 5 cm, śr. balonu 8-9-10 lub 12-15 mm ( do wyboru przez zamawiającego), długość robocza 240 cm | 20 szt |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 11

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ustniki jednorazowe do zabiegów endoskopowych | 2 500 szt |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 12

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozszerzadło sztywne do dróg żółciowych typ Soehendra śr. 8,5 Fr zwężane do 5 Fr na końcu dystalnym 3 cm, długość 200 cm | 6 szt |  |  |  |  |  |  |
| Rozszerzadło sztywne do dróg żółciowych typ Soehendra śr. 10 Fr zwężane do 6 Fr na końcu dystalnym 3 cm, długość 200 cm | 4 szt |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 13

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Szczoteczka cytologiczna o długości roboczej 200 cm., dł. włosia szczoteczki 3 mm , z systemem znaczników umożliwiającym pomiar zwężenia , na prowadnik 0,035” | 20 szt |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 14

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jednorazowa kaniula do zabiegów ERCP na prowadnik 0,035” ,min śr. kanału roboczego 2,8 mm dł.ok 1950 mm | 10 szt |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 15

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Protezy dróg żółciowych z tworzywa sztucznego z pojedynczymi językami zapobiegającymi migracji |
| 11,5 Fr- 5 cm dł. | 6 szt |  |  |  |  |  |  |
| 11,5 Fr - 7 cm dł. | 6 szt |  |  |  |  |  |  |
| 10 Fr – 5 cm dł. | 4 szt |  |  |  |  |  |  |
| 10 Fr – 7cm dł. | 6 szt |  |  |  |  |  |  |
| 8,5 Fr – 12 cm dł. | 6 szt |  |  |  |  |  |  |
| 8,5 Fr – 15 cm dł. | 4 szt |  |  |  |  |  |  |
| 8,5 Fr- 9 cm, dł. | 4 szt |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 16

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proteza plastikowa do dróg żółciowych z czterema listkami mocującymi na obu jej końcach: |
| 11,5 Fr- 5 cm dł. | 8 szt |  |  |  |  |  |  |
| 11,5 Fr – 7 cm dł. | 8 szt |  |  |  |  |  |  |
| 11,5 Fr – 9 cm dł. | 4 szt |  |  |  |  |  |  |
| 10 Fr – 5 cm dł | 6 szt |  |  |  |  |  |  |
| 10 Fr – 7 cm dł. | 6 szt |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 17

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Protezy dróg żółciowych z tworzywa sztucznego zagięte na obu końcach typu pigtail |
| 8,5 Fr (8 Fr) – 5 cm dł. | 6 szt |  |  |  |  |  |  |
| 8,5 Fr (8 Fr) – 7 cm dł. | 6 szt |  |  |  |  |  |  |
| 10 Fr – 5cm dł. | 6 szt |  |  |  |  |  |  |
| 10 Fr – 9cm dł. | 6 szt |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................