Zał. nr 2 do SIWZ

Pakiet nr 1

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Soczewki zwijalne jednoczęściowe akrylowe hydrofilne asferyczne bezaberacyjne z injectorem i cartrigem cartrige i injector jednorazowy w cenie soczewki do implantacji przez port 2,2 dwuwypukła z filtrem UV zakres mocy 0,0D - +30,0D konstrukcja 4 haptyków narożnych ze znacznikiem poprawności położenia ostre krawędzie na częściach optycznych i haptycznych oraz bariera 360 stopni na części optycznej soczewki stopień angulacji 0 współczynnik refrakcji 1,458 lub mniej poziom uwodnienia 26% lub większy funkcja anti-glare | 250 szt |  |  |  |  |  |  |
| Soczewki zwijalne jednoczęściowe asferyczne akrylowe bezaberacyjne hydrofilowe z injectorem i cartrigem budowa jednoczęściowa o 3 stopniowej stabilizacji haptyków funkcja anti-glare stopień angulacji 10 4 haptyki narożne ostre krawędzie na częściach optycznych i haptycznych oraz bariera 360 stopni na części optycznej soczewki zakres mocy 0,0D do 30,0D cartige i injector jednorazowy w cenie soczewki do implantacji przez port 1,8 | 20 szt |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 2

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Soczewki zwijalne jednoczęściowe akrylowe do przypadków trudnych akrylowe, hydrofilowe o haptykach zamkniętych cartrige i injector połączone w jedną całość, jednorazowe, pozwalające na implantację przez port 2,2 mm, w cenie soczewki podwójne ostre krawędzie na części optycznej ( 360 stopni) średnica części optycznej 6,2-6,5 mm zakres mocy od –10,0D do +25,0D średnica całkowita 12,5 mm angulacja 0 stopni część optyczna ; bi convex | 150 szt |  |  |  |  |  |  |
| Soczewka zwijalne jednoczęściowe akrylowe, hydrofilowe jednoczęściowa dotorebkowa do implantacji przez port 2,2 srednica całkowita 12-13 mm cartrige i injector połączone w całość , jednorazowe , w cenie soczewki podwójnie ostre krawędzie na części optycznej(360 stopni) stopień uwodnienia max 26% zakres mocy +8,0D do +30,0D angulacja 0 stopni | 650 szt |  |  |  |  |  |  |
| Soczewki zwijalne wewnątrzgałkowe asferyczne, akrylowe, hydrofilowe średnica optyczna 5,6-5,8mm z haptykami zamkniętymi średnica całkowita 12,0mm zakres mocy +18,0D do +30,0D stopień uwodnienia max 26% optyka równomiernie wypukła jednoczęściowa do implantacji przez port 2,2mm angulacja 0 stopni | 100 szt |  |  |  |  |  |  |
| Soczewka akrylowa, zwijalna, hydrofilna, asferyczna do wszczepu wtórnego do rowka w oku pseudofakijnym średnica optyczna 6,5mm średnica całkowita 14mm moc od –5,0D do +5,0D skok co 0,5D injektor jednorazowego użytku z wbudowanym kartridgem, fabrycznie pakowany z soczewką | 5 szt |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 3

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Soczewki zwijalne akrylowe hydrofilowe asferyczne soczewka zwijalna jednoczęściowa, akrylowa, hydrofilowa asferyczna średnica optyczna 6.0 mm, średnica całkowita 13 mm implantacja przez port 2,2 mm angulacja 9 stopni stopień uwodnienia 26% zakres mocy od –10.0 D do + 40.0 D zestaw do implantacji jednorazowy w cenie soczewki | 950 szt |  |  |  |  |  |  |
| Soczewki wewnątrzgałkowe fabrycznie załadowane do jednorazowego aplikatora, jednoczęściowe , hydrofilne wykonana z hydrofilnego akrylu 26% średnica optyczna 6 mm, całkowita 13 mm prostokątna krawędź na całym obwodzie dotorebkowa, stała A : 119.5 moc refrakcji od +10 D do + 30 stopień angulacji 6 | 100 szt |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 		Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 4

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Soczewki przedniokomorowe o miękkich haptykach do przypadków powikłanych i zaćm wikłających soczewka o średnicy całkowitej 12.5 mm i 13.0 mm, średnica optyczna 5,5 mm materiał PMMA modyfikowany, samocentrujące haptyki o wysokiej elastyczności i wytrzymałości na napinanie angulacja 12-14 stopni | 25 szt |  |  |  |  |  |  |
| Pierścień napinający torebkę soczewki (TCR) PMMA Injectory jednorazowe Wymiar po rozprężeniu 11 i 12 mm | 60 szt |  |  |  |  |  |  |
| Pierścień napinający torebkę Cionni PMMA injektory jednorazowe rozmiar 11mm haptyki w środkowej części pierścienia 0,20mm w końcowej 0,15mm odległość uszka haczyka w stosunku do haptyki 0,25mm. | 10 szt |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 5

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Soczewka wewnątrzgałkowa zwijalna asferyczna jednoczęściowa hydrofilowa stopień uwodnienia 25% filtr UV średnica optyczna 6,0mm, całkowita 13,0mm stopień angulacji 0 moc od -9,0D do + 45,0 D implantacja przez port 2,2mm dwie pełne części haptyczne typu Z podwójna ostra krawędź na całym obwodzie 360stopni współczynnik refrakcji 1,46 w zestawie jednorazowy cartrige i injector. | 300 szt |  |  |  |  |  |  |
| Retraktor tęczówkowy o przekroju okągłym aplikacja przez cięcie 0,5mm blokada okrągły ring silikonowy płaski pakowany po 5 szt | 70 op |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................