Załącznik nr 7

Wytyczne do prac projektowych, związanych z przebudową i dostosowaniem do obowiązujących przepisów istniejącego traktu porodowego wraz z salą cięć cesarskich zlokalizowanego na I Piętrze budynku „C

- W zakresie w/w przebudowy pomieszczeń należy zaprojektować między innymi:

- położniczą izbę przyjęć  z węzłem  sanitarnym,

- pokój badań,

- pokój przedporodowy 3-stanowiskowy z węzłem sanitarnym,

- trzy sale porodowe jednostanowiskowe z węzłami sanitarnymi,

- pokój po porodach powikłanych 2- stanowiskowy,

- salę cięć cesarskich z pokojem przygotowania pacjentki,

- myciem lekarzy, przygotowanie zespołu,

- wstępnym myciem narzędzi,

- pokój personelu wraz w WC,

- brudownik, składzik porządkowy,

- magazynek,

- pomieszczenie dla osób towarzyszących przy porodach z WC,

- śluza umywalkowo-fartuchowa dla personelu, pacjentek, osób towarzyszących przy porodach,

- gabinet lekarski,

- stanowisko monitoringu,  funkcji życiowych wraz z nadzorem wizyjnym sal porodowych i sali po porodach powikłanych,

- zaprojektowanie  wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów między innymi następujących instalacji:

- elektrycznej

- sanitarnej

- gazów medycznych

- wentylacji i klimatyzacji -

- przeciw-pożarowej

- przyzywowej

- okablowania strukturalnego

- Przy projektowaniu  należy zapoznać się i uwzględnić m.in.:

- istniejący trakt porodowy,

- wyremontowany i funkcjonujący na wysokim parterze Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym,

- wyremontowaną i funkcjonującą na niskim parterze Izbą Przyjęć Planowych oraz P.O.Z.,

- dokumentację  techniczną archiwalną budynku i instalacji,

- dokumentację  techniczną przebudowy SOR-u oraz Izby Przyjęć Planowych,

- projekt „Dostosowanie budynków Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie do wymagań ochrony przeciwpożarowej”,

- Projekt przebudowy systemu zasilania Szpitala w energię elektryczną

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z dnia 29 czerwca 2012 r.),

- Przy projektowaniu lokalizacji centrali nawiewno-wywiewnej oraz projektowaniu tras kanałów wentylacyjnych projektant winien uwzględnić istniejące elementy konstrukcyjne budynku i w przypadku konieczności np..lokalizacji central na dachu dokonać analizy takiej możliwości mając na uwadze wytrzymałość konstrukcji budynku i konstrukcji dachu.  Wyniki analizy winny być uwzględnione w wykonanej dokumentacji projektowej. Jednak rozwiązanie z lokalizacją central wentylacyjnych na dachu budynku należy traktować jako rozwiązanie ostateczne jeżeli nie będzie możliwości inna lokalizacja..

- Pozostałe obowiązujące  przepisy.