Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  I ZAOPATRZENIA

Tel. 13-43-78-215 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620,  KRS 00000 14669

EZ/215/16/2013

Krosno, dn. 11.06.2013

Do wszystkich uczestników postępowania

www.krosno.med.pl

Zawiadomienie o udzieleniu  wyjaśnień na zapytania wykonawców w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup wraz                 z dostawą systemu zamkniętego do pobierania krwi - EZ/215/16/2013.

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Czy zamawiający w pozycji nr 14 dopuści nakłuwacze o głębokości nakłucia 1 mm (nakłuwacz różowy), dedykowany dla noworodków i wcześniaków ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 2

Czy Zamawiający w pozycji nr 15 dopuści nakłuwacze o głębokości nakłucia 1,5 mm ( nakłuwacz zielony) dedykowany dla noworodków i wcześniaków?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 3

Ze względu na to, że mikrometoda wraz z nakłuwaczami nie są elementami systemu zamkniętego do pobierania krwi a więc nie pobiera się z żył wnosimy o wydzielenie pozycji 9,10,11,14,15 do oddzielnego pakietu. Ponadto opis przedmiotu zamówienia wskazuje na określonego producenta, firmę Becton Dickinson co ogranicza udział w postępowaniu innym wykonawcom.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami siwz.

Pytanie 4

W przypadku pozytywnych odpowiedzi wnosimy o przesuniecie terminu składania ofert.

Odpowiedź:

Termin składania i otwarcia ofert zostaje przesunięty na dzień 14.06.2013r., godziny pozostają bez zmian.

Z poważaniem