Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  I ZAOPATRZENIA

Tel. 13-43-78-215 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620,  KRS 00000 14669

EZ/215/84/2013

Krosno, dn. 24 września 2013r.

Do wszystkich uczestników postępowania

www.krosno.med.pl

Zawiadomienie o udzieleniu  wyjaśnień na zapytania wykonawców w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup wraz z dostawą obłożeń operacyjnych II nr postępowania EZ/215/84/2013.

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami:

PAKIET 1

Pytanie 1:

Poz. nr 2 czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 50 x 60 cm o średnicy otworu 7 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 2:

Poz. nr 3- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety wykonanej z laminatu 2- warstwowego o gramaturze 55 g/m2 w rozmiarze 50 x 50 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 3:

Poz. 1 – Czy Zamawiający wymaga zaoferowania fartuch jałowy czy niejałowy?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza obie formy.

Pytanie 4:

Poz. 3 – Czy można zaoferować serwetę z dwuwarstwowego nieprzemakalnego laminatu o gramaturze 56g/m2? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 5:

Pakiet 1 pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x75cm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 6:

Pakiet 1 pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną o gramaturze 56g/m2, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 7:

Pakiet 1 pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną trzywarstwową o gramaturze 75g/m2, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

PAKIET 2

Pytanie 1:

Poz. nr 2- czy Zamawiający  dopuści możliwość zaoferowania maski 4- warstwowej, pakowanej w opakowanie a’ 50 sztuk, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie maski chirurgicznej pakowanej po 100 szt. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 3:

Poz. 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji z pakietu i utworzenie osobnego? Pozwoli to na złożenie większej ilości oferentów oferty.

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz i odpowiedziami na pytania.

Pytanie 4 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści czepek chirurgiczny męski z wstawką przeciwpotną wiązany na troki?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów.

Pytanie 5 poz.1:

Czy Zamawiający dopuści czepek chirurgiczny pakowany zbiorczo w woreczek foliowy?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami siwz.

Pytanie 6:

Czy Zamawiający dopuści maskę chirurgiczną pakowaną po 50szt?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 7:

Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie czepka chirurgicznego wiązanego na troki, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 8: poz. 2

Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie maski chirurgicznej pakowanej po 25sztuk w kolorze fioletowym, spełniającej pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

PAKIET 3

Pytanie 1:

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zabiegów TUR wykonanego z laminatu 2- warstwowego o gramaturze 55 g/m2 ( pozostałe parametry bez zmian) i następującym składzie:

1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm

1 serweta urologiczna( obszar chłonny na całej powierzchni) z torbą do zbierania płynów (z sitem) 185 x 200 cm, okno suprapubic  7 x 10 cm i na genitalia o średnicy 7 cm

1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

2 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm

Dodatkowo pakowane niezależnie od zestawu 2 fartuchy w rozmiarze XL, wykonane z włókniny SMMMS

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz i odpowiedziami.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie obłożenia do TUR. Obłożenie wykonane z laminatu 2-warstwowego, spełnia wymogi normy PN EN 13795 1-3 oraz został zaakceptowany i przetestowany na bloku operacyjnym zamawiającego. Skład:

Z osobno pakowanymi i dostarczanymi fartuchami, 2xXL:

chirurgiczny-do procedur standardowych, wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m2; fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Rękawy szyte techniką ultradźwiękową, troki klejone. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Bawełniane mankiety nie powodują ucisku na skórę. Opakowanie folia-papier z czterema etykietami przylepnymi, wewnętrzne owinięcie papierowe, dodatkowo pakowane z dwoma celulozowymi ręczniczkami. Zgodny z normą PN EN 13795- wymagania standardowe.

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz i odpowiedziami.

Pytanie 3:

Poz. 1 – Czy można zaoferować obłożenie do TUR o następującym składzie:

| serweta z otworem elastycznym, ochraniaczem na palec i workiem na płyny z sitem i zaworem do zamocowania drenu | 1 | 240x100 | OKRĄG | 5; 4 | WYCIĘC. PÓŁOKRĄ. | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| serweta przeznaczona pod pośladki | 1 | 90x75 |  |  |  |  |
| pokrowiec na nogę | 2 | 120x75 |  |  |  |  |
| taśma medyczna | 4 | 50x9 |  |  |  |  |
| serweta na stół instrum. | 1 | 190x150 |  |  |  |  |
| serweta na stolik Mayo | 1 | 145x80 |  |  |  |  |
| serwetki do rąk | 4 | 40x20 |  |  |  |  |

Dodatkowo 2xfartuch chirurgiczny (XL) z włókniny SMS oddzielnie zapakowany. Wodoszczelność powyżej 191 cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie na mokro 95 kPa i sucho 108 kPa. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz i odpowiedziami.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający w dopuści zestaw do zabiegów TUR z serwetą główną o wymiarach 152cm x 164cm, posiadającą w części kroczowej elastyczny otwór oraz palec do badania per rectum wykonany z neoprenu, w części brzusznej – otwór o średnicy 6cm; zintegrowaną z osłonami na kończyny oraz zbiornikiem na płyny wraz z filtrem i zaworem z możliwością podłączenia ssaka; zbiornik wyposażony w przylepiec od strony zewnętrznej umożliwiający stabilizację zbiornika przez przyklejenie do fartucha operatora ; serweta na stolik instrumentariuszki 200 x 150 cm, 4 serwetki do rąk oraz 2 fartuchy chirurgiczne XL pakowane i dostarczane oddzielnie ?

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz i odpowiedziami.

Pytanie 5: pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw obłożenia do TUR o składzie:

|  | Zestaw serwet do resekcji przezcewkowych 1 x Serweta na stolik o wym. 150 x 190cm Serweta 2 -warstwowa , laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych,serweta stanowi drugie, wewnętrzne ownięcie zestawu Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałaość na rozrywanie na sucho 108 kPa. 1 x Serweta do operacji resekcji przezcewkowej o wym. 190 x 230cm Serweta w górnej części wykonana z włókniny, w dolnej części z nieprzemakalnego, niebieskiego polietylenu. Nogawice zintegrowane z całością serwety. Serweta z otworem brzusznym o śred. 3 cm i kroczowym o średn. 6cm, osłoną lateksową palca do badanie per rectum, torebką do zbiórki płynów w kształcie stożka o wym. 83x56. Torebka posiada filtr w dlbej wewnętrznej części, usztywnienie w górnym brzegu, port do odsysania treści umieszczony w dolnej części torebki ,budowa końcówki portu umożliwia dopasowanie drenów o różnej średnicy 1 x Taśma przylepna o wym. 10 x 50cm 4 xRęcznik do rąk o wym. 30x30cm Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - opakowanie typu TYVEC. |
| --- | --- |

Z  dwoma fartuchami (XL) sterylnymi wykonanymi z włókniny SSMMS pakowanymi oddzielnie. Całość (zestaw + fartuchy) zapakowane razem w opakowanie foliowe.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 6: poz. 1

Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie obłożenia do TUR wykonanego  z włókniny typu SMS o gramaturze 43 g/m2 poza obszarem wzmocnień i 116 g/m2 w obszarze wzmocnień, wodoszczelności  powyżej 30 cm H2O i powyżej 200 cm H2O w obszarze wzmocnień i odporności na rozerwanie na mokro i sucho powyżej 150 kPa, w obszarze krytycznym powyżej 250kPA, spełniającego pozostałe parametry opisane w SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 7: poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje uchwytów na przewody typu rzep na serwecie  głównej zapewniających łatwe, pewne i bezpieczne mocowanie kabli i przewodów do serwety oraz możliwość szybkiego i bezpiecznego przepinania kabli i przewodów miedzy rzepami w zależności od chwilowych konieczności i potrzeb w czasie zabiegu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 8: poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje fartucha, który posiada rzep o długości minimum 15cm, co zapewnia odpowiednio szeroki zakres regulacji zapięcia wokół szyi użytkownika.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zapięcia na rzep o długości odpowiadającej rozmiarowi fartucha i umożliwiające swobodne zapięcie.

Pytanie 9: poz. 1

Czy Zamawiający w celu jak największego bezpieczeństwa użytkowników fartuchów oczekuje, aby były one odporne na penetrację płynów tj. charakteryzowały się barierowością dla wody wynoszącą min. 46 cmH2O oraz dla drobnoustrojów na mokro o Barrier Index min.4,5 na całej powierzchni fartucha?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 10:

Czy Zamawiający dopuści obłożenie z laminatu 2 warstwowego o gramaturze 57,5g/m² i wodoszczelności 125cmH2O o następujacym składzie:

| 1 serweta na stolik instrumentariuszki | 150 x 190 cm |
| --- | --- |
| 2 ręczniki | 30 x 40 cm |
| uchwyt na rzepy do mocowania | 2,5 x 25 cm |
| przewodów typu Velcro |  |
| 1 serweta do procedur TUR I | 175/260 x 210 cm |
| ze zintegrowanymi osłonami na | 125 cm |
| kończyny dolne |  |
| z otworem na krocze | 5 cm |
| z otworem nadłonowym, | 8 cm |
| ze zintegrowaną torbą na płyny, |  |
| z sitem i lejkiem odprowadzającym |  |
| płyny |  |
| bezlateksowa osłona na palec |  |

Fartuchy o długości 150cm odpowiadające rozmiarowi XL.

Pakowanie: obłożenia w oryginalnych opakowaniach handlowych i fartuchów w oryginalnych opakowaniach handlowych, bez indywidualnej konfekcjonizacji.

Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 11:

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w  Pakiecie III  Pozycji 1 Sterylnego obłożenia do TUR wykonanego z laminatu 3-warstwowego, o gramaturze 76 g/m2, wodoszczelności 180 cm H2O, wytrzymałości na rozerwanie na mokro 95 kPa/ na sucho 180 kPa, posiadającego min. 2 naklejki do dokumentacji pacjenta.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe z zachowaniem pozostałych parametrów.

Pytanie 12:

Lub Sterylnego obłożenia do TUR wykonanego z laminatu 2-warstwowego, o gramaturze 66 g/m2, wodoszczelności 981 cm H2O, wytrzymałości na rozerwanie na mokro  i na sucho 150 kPa, posiadającego  min. 2 naklejki do dokumentacji pacjenta.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe z zachowaniem pozostałych parametrów.

Pytanie 13:

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w  Pakiecie III i IV  Pozycji 1 Fartucha chirurgicznego wykonanego z włókniny typu SMS.

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz i odpowiedziami.

Pytanie 14:

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w  Pakiecie III  Pozycji 1 Serwety TUR o wym.  190x230 cm z zintegrowanymi nogawicami, z otworem brzusznym 8x10 cm, z otworem na prącie 6x8 cm, ze wzmocnieniem chłonnym wokól otworów, osłoną na palec,  torbą na płyny  z filtrem, portem do ssaka z 2 podwójnymi uchwytami na przewody.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe z zachowaniem pozostałych parametrów.

Pytanie 15:

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w  Pakiecie III i IV Pozycji 1 Serwetę na stół do instrumentarium o wym. 150x200 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe

Pytanie 16:

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w  Pakiecie III  Pozycji 1 Ręczników o wym. 30x35 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

PAKIET 4

Pytanie 1:

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zabiegów laparoskopii  wykonanego z laminatu 2- warstwowego o gramaturze 55 g/m2 ( pozostałe parametry bez zmian) i następującym składzie:

1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 140 cm (opakowanie zestawu)

1 x serweta do laparoskopii 250 x 300 cm, otwór 32 x 28 cm (folia operacyjna na brzegach otworu), kiesznie obustronnie. Wbudowane osłony na kończyny

1 x fartuch chirurgiczny Standard L

2 x fartuch chirurgiczny wzmocniony XL

1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm

1 x taśma przylepna 10 x 50 cm

2 x ręcznik celulozowy 33 x 33 cm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 2:

LUB Zestaw wykonany z  laminatu 3- warstwowego ( pozostałe parametry bez zmian) o następującym składzie:

1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 140 x 190 cm

1 serweta do nakrycia stolika Mayo 80 x 145 cm

1 serweta do zabiegów laparoskopii z wbudowanymi osłonami na nogi, przezroczystą torbą na narzędzia i samoprzylepnym oknem 260 x 300 cm; Ø 28 x 32 cm

4 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm

Dodatkowo pakowane niezależnie od zestawu 3 fartuchy (w rozmiarze 2 x XL i 1 x L), wykonane z włókniny SMMMS

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 3:

dot. przedmiotu zamówienia pakiet IV, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie obłożenie do laparoskopii brzuszne . Obłożenie wykonane z laminatu 2-warstwowego,  spełnia wymogi normy PN EN 13795 1-3 oraz został zaakceptowany i przetestowany na bloku operacyjnym zamawiającego skład:

Z osobno pakowanymi i dostarczanymi fartuchami, 2xXL, 1xL:

chirurgiczny-do procedur standardowych, wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m2; fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Rękawy szyte techniką ultradźwiękową, troki klejone. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Bawełniane mankiety nie powodują ucisku na skórę. Opakowanie folia-papier z czterema etykietami przylepnymi, wewnętrzne owinięcie papierowe, dodatkowo pakowane z dwoma celulozowymi ręczniczkami. Zgodny z normą PN EN 13795- wymagania standardowe.

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz i odpowiedziami.

Pytanie 4:

Poz. 1 – Czy można zaoferować obłożenie do laparoskopii brzusznej o następującym składzie:

| serweta z otworem trapez i przylepcem | 1 | 300x180 | TRAPEZ | 28x20x19 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| kieszeń na płyny z kształtką | 1 | 30x25 |  |  |
| taśma medyczna | 1 | 50x9 |  |  |
| serweta na stół instrum. | 1 | 190x150 |  |  |
| serweta na stolik Mayo | 1 | 145x80 |  |  |
| serwetki do rąk | 4 | 40x20 |  |  |

Dodatkowo 3xfartuch chirurgiczny (2-XL, 1-L) z włókniny SMS oddzielnie zapakowany. Wodoszczelność powyżej 191 cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie na mokro 95 kPa i sucho 108 kPa. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz i odpowiedziami.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający dopuści sterylny obłożęnie do laparoskopii ginekologicznej o rozmiarze 241 x 228 cm z oknem 27 x 30 cm z otworem w części kroczowej o wym 12 x 15,5 cm oraz  4 organizatorami przewodów w rogach pola operacyjnego ? Obłożenie zintegrowane z ekranem anestezjologicznym i osłonami na kończyny. W części kroczowej – otwór przylepny: 12cmx 15,5cm przysłonięty papierem foliowym umożliwiającym zachowanie sterylności i jednocześnie łatwym do usunięcia w razie potrzeby oraz 3 fartuchy chirurgiczne (2 x XL i 1xL) pakowane i dostarczane oddzielnie ?

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz i odpowiedziami.

Pytanie 6: pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do laparoskopii o składzie:

|  | Zestaw serwet do laparoskopii nr 1 1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 x 190cm Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne ownięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa. 1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana telskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety 1 x Serweta laparoskopowa o wym. 200 x 260cm Serweta z włókniny, z folią chirurgiczną, otwór. 30 x 30cm, serweta w kształcie litery T 2 x Nogawica, 70 x 120cm Wykonana z włókniny z podwójnie wywiniętm brzegiem 1 x Taśma przylepna o wym. 10 x 50cm 1 x Pokrowiec na przewody o wym. 14 x 250cm Pokrowiec z przeźroczystego polietylenu , składany teleskopowo, z przylepcem 4 x Ręcznik do rąk o wym. 30x30 cm Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - opakowanie typu TYVEC. |
| --- | --- |

Z  trzema fartuchami sterylnymi (2-XL, 1-L) wykonanymi z włókniny SSMMS pakowanymi oddzielnie. Z ośmioma taśmami typu rzep pakowanymi każda oddzielnie. Całość (zestaw + fartuchy+ taśmy) zapakowane razem w opakowanie foliowe.

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz i odpowiedziami na pytania.

Pytanie 7:

Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie obłożenia do laparoskopii wykonanego  z włókniny typu SMS o gramaturze 43g/m2, poza obszarem wzmocnień i 116  g/m2 w obszarze wzmocnień, wodoszczelności  powyżej 30 cm H2O i powyżej 200 cm H2O w obszarze wzmocnień i odporności na rozerwanie na mokro i sucho powyżej 150 kPa, w obszarze krytycznym powyżej 250kPa, spełniającego pozostałe parametry opisane w SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 8:

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje, aby uchwyty na przewody w formie rzepu posiadały podwójna blokadę zabezpieczającą przez przypadkowym wypięciem kabli i drenów.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 9:

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje fartucha, który posiada rzep o długości minimum 15cm, co zapewnia odpowiednio szeroki zakres regulacji zapięcia wokół szyi użytkownika.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zapięcia na rzep o długości odpowiadającej rozmiarowi fartucha i umożliwiające swobodne zapięcie.

Pytanie 10:

Czy Zamawiający w celu jak największego bezpieczeństwa użytkowników fartuchów oczekuje, aby były one odporne na penetrację płynów tj. charakteryzowały się barierowością dla wody wynoszącą min. 46 cmH2O oraz dla drobnoustrojów na mokro o Barrier Index min.4,5 na całej powierzchni fartucha?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 11:

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w  Pakiecie III i IV  Pozycji 1 Fartucha chirurgicznego wykonanego z włókniny typu SMS.

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz i odpowiedziami.

Pytanie 12:

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w  Pakiecie III i IV Pozycji 1 Serwetę na stół do instrumentarium o wym. 150x200 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 13:

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w  Pakiecie IV Pozycji 1 Sterylnego obłożenie do laparoskopii brzusznej, wykonanego z laminatu 3-warstwowego, o gramaturze 76 g/m2, wodoszczelności 180 cm H2O, wytrzymałości na rozerwanie na mokro 95 kPa/ na sucho 180 kPa, posiadającego min. 2 naklejki do dokumentacji pacjenta.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Lub Sterylnego obłożenie do laparoskopii brzusznej wykonanego z laminatu 2-warstwowego, o gramaturze 66 g/m2, wodoszczelności 981 cm H2O, wytrzymałości na rozerwanie na mokro  i na sucho 150 kPa, posiadającego  min. 2 naklejki do dokumentacji pacjenta.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 14:

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w  Pakiecie IV  Pozycji 1 Serwety głównej chłonnej na całej powierzchni o wym. 250x280 cm z samoprzylepnym otworem brzusznym 30x30 cm. Serweta zintegrowana z nogawicami.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów.

PAKIET 5

Pytanie 1:

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do artroskopii kolana  wykonanego z laminatu 3- warstwowego ( PP- PE- wiskoza) o gramaturze 74 g/m2 i następującym składzie:

1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 140 x 190 cm

1 serweta do nakrycia stolika Mayo 80 x 145 cm

1 serweta operacyjna 150 x 175 cm

1 osłona na kończynę 25 x 80 cm

1 serweta do artroskopii z torbą na płyny i uchwytem Velcro do mocowania kabli i drenów. Serweta posiada samouszczelniające się, elastyczne otwory 200 x 320 cm; Ø 7x5 cm Ø 5 cm

1 rurka drenowa 130 cm

2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm

4 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm

Dodatkowo pakowane niezależnie od zestawu 2 fartuchy w rozmiarze XL, wykonane z włókniny SMMMS

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 2:

dot. przedmiotu zamówienia pakiet V, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do artroskopii kolana, wykonane z laminatu 2-warstwowego. Zestaw spełnia wymogi normy PN EN 13795 1-3 oraz został zaakceptowany i przetestowany na bloku operacyjnym zamawiającego. Skład:

Z osobno pakowanymi i dostarczanymi fartuchami:

Chirurgiczny XL-do procedur standardowych, wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m2; fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Rękawy szyte techniką ultradźwiękową, troki klejone. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Bawełniane mankiety nie powodują ucisku na skórę. Opakowanie folia-papier z czterema etykietami przylepnymi, wewnętrzne owinięcie papierowe, dodatkowo pakowane z dwoma celulozowymi ręczniczkami. Zgodny z normą PN EN 13795- wymagania standardowe.

Oraz

fartuch chirurgiczny XL-do procedur standardowych ze wstawkami, wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m2; fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Rękawy szyte techniką ultradźwiękową, troki klejone. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Bawełniane mankiety nie powodują ucisku na skórę. Opakowanie folia-papier z czterema etykietami przylepnymi, wewnętrzne owinięcie papierowe, dodatkowo pakowane z dwoma celulozowymi ręczniczkami. Zgodny z normą PN EN 13795- wymagania standardowe.

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz i odpowiedziami.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuści zestaw do artroskopii kolana w składzie:

-- obłożenie do artroskopii o wymiarach 292cm x 304cm zintegrowane ze zbiornikiem na płyny w kształcie worka;  zbiornik wyposażony w dwa otwory elastometryczne do przeprowadzenia kończyny oraz dwa zawory umożliwiające podłączenie ssaka; zbiornik posiada także organizator przewodów ( 4 otwory na przewody)

- serweta nieprzylepna 150cm x 150cm

- osłona na kończynę 35cm x 60cm

- serweta na stolik instrumentariuszki 200cm x 150cm

- serweta na stolik Mayo 80cm x 145cm

- 4 serwetki do rąk

- 2 taśmy samoprzylepne 10cm x 55cm

Oraz 2 fartuchy chirurgiczne XL (jeden dodatkowo wzmocniony) pakowane i dostarczane osobno ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 4: pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

|  |  | Zestaw serwet do artroskopii nr 2 1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 x 190cm Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne ownięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałaość na rozrywanie na sucho 108 kPa. 1 x Serweta na stolik Mayo wzmoncniona o wym. 80 x 140cm Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana telskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety 1 x Serweta do artroskopii o wym. 200 x 320cm Serweta z otworem elastycznym samouszczelniającym się o wym. 6 x 8cm. Serweta wykonana w polu niekrytycznym z włókniny z łatą chłonną/wzmocnieniem w polu krytycznym o wym. min. 75 x50cm i 2oma organizerami na przewody. Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H20, wytrzymałaość na rozrywanie na mokro 187 kPa. 1 x Torebka na płyny o wym. 60 x 100cm Torebka z przeźroczystego polietylenu, z otworem samouszczelniającym się o wym. 6x8cm, z kształtką metalową w górnej części torebki na całej jej górnej krawędzi, z 2ma przylepcami w przedniej części służące do ufiksowania torebki, portem do odsysania treści w dolnej części worka,budowa końcówki portu umożliwia dopasowanie do nich drenów o różnej srednicy. 1 x Pokrowiec na przewody Comfort o wym. 14 x 250cm. Pokrowiec z przeźroczystego polietylenu , składany teleskopowo, z przylepcem 1 x Nogawica o wym. 30 x 60cm Nogawica 2 - warstwowa. Gramatura 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałaość na rozrywanie na sucho 108 kPa. 2 x Taśma przylepna o wym. 10 x 50cm 2x Ręcznik do rąk o wym. 30x30 cm Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - opakowanie typu TYVEC. |
| --- | --- | --- |

Z  dwoma fartuchami (1x XL oraz 1x wzmocniony XL) sterylnymi wykonanymi z włókniny SSMMS pakowanymi oddzielnie. Całość (zestaw + fartuchy) zapakowane razem w opakowanie foliowe.

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz i odpowiedziami na pytania.

Pytanie 5:

Prosimy o doprecyzowanie  przedmiotu zamówienia i wyjaśnienia czy materiał z którego ma być  wykonane obłożenie powinno być wykonane  z wielowarstwowej włókniny polipropylenowej, oddychającej paro przepuszczalnej, która pozwala na swobodne odparowywanie skóry pacjenta co zapobiega tworzeniu się wilgotnego środowiska, w którym rozwijają się drobnoustroje. Zapobieganie migracji drobnoustrojów ma znaczący wpływ na ograniczenie zakażeń na bloku operacyjnym.

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz i odpowiedziami na pytania.

Pytanie 6:

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje fartucha, który posiada rzep o długości minimum 15cm, co zapewnia odpowiednio szeroki zakres regulacji zapięcia wokół szyi użytkownika.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zapięcia na rzep o długości odpowiadającej rozmiarowi fartucha i umożliwiające swobodne zapięcie.

Pytanie 7:

Czy Zamawiający w celu jak największego bezpieczeństwa użytkowników fartuchów oczekuje, aby były one odporne na penetrację płynów tj. charakteryzowały się barierowością dla wody wynoszącą min. 46 cmH2O oraz dla drobnoustrojów na mokro o Barrier Index min.4,5 na całej powierzchni fartucha?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 8:

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje, aby uchwyty na przewody w formie rzepu posiadały podwójna blokadę zabezpieczającą przez przypadkowym wypięciem kabli i drenów.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 9:

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie czy osłona na kończynę w zestawie do operacji kolana powinna być elastyczna, pełnobarierowa i antypoślizgowa co znacząco ułatwia manewrowanie kończyną w trakcie zabiegu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 10:

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w  Pakiecie V  Pozycji 1 Zestawu do artroskopii kolana  wykonanego z włókniny typu SMS.

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz i odpowiedziami na pytania.

Pytanie 11:

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w  Pakiecie V  Pozycji 1 Zestawu do artroskopii kolana  o składzie:

1 x serweta na stolik narzędziowy 150x200 cm;

1 x serweta na stolik Mayo 80x140 cm;

1 x serweta do artroskopii 200x320 cm z samouszczelniającym się otworem 6x8 cm, ze wzmocnieniem chłonnym wokół otworu i ze zintegrowaną torbą na płyny posiadająca również samouszczelniający się otwor 6x8 cm i 2 podłączenia do ssaka;

3 x uchwyty na przewody typu rzep;

1 x serweta nieprzylepna 150x200 cm;

1 x osłona na kończynę 33x80cm;

2 x taśma przylepna 10x50cm;

2 x ręcznik chłonny 30x35cm;

1x fartuch chirurgiczny XL z włókniny typu SMS;

1 x fartuch chirurgiczny XL wzmacniany folią z włókiny typu SMS.

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz i odpowiedziami na pytania.

PAKIET 6

Pytanie 1:

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do protezy biodra o następującym składzie:

1 x serweta 245 x 310 cm, otwór przylepny "U" 15 x 115 cm

1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm

1 x serweta przylepna 300 x 170 cm

1 x serweta nieprzylepna 100 x 100 cm

1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 140 cm

2 x organizer przewodów przylepny 8,5 x 13 cm

2 x taśma przylepna 10 x 50 cm

1 x osłona na kończynę 35 x 120 cm, rolowana, nieelastyczna

2 x ręcznik celulozowy 33 x 33 cm

1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 140 cm (owinięcie zestawu)

Dodatkowo pakowane niezależnie od zestawu 3 fartuchy (w rozmiarze 2 x XL i 1 x L), wykonane z włókniny SMMMS

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 2:

dot. przedmiotu zamówienia pakiet VI, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do protezy biodra, . Zestaw spełnia wymogi normy PN EN 13795 1-3 oraz został zaakceptowany i przetestowany na bloku operacyjnym zamawiającego. Skład:

Z osobno pakowanymi i dostarczanymi fartuchami:

Chirurgiczny 2xXL; 1xL-do procedur standardowych, wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m2; fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Rękawy szyte techniką ultradźwiękową, troki klejone. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Bawełniane mankiety nie powodują ucisku na skórę. Opakowanie folia-papier z czterema etykietami przylepnymi, wewnętrzne owinięcie papierowe, dodatkowo pakowane z dwoma celulozowymi ręczniczkami. Zgodny z normą PN EN 13795- wymagania standardowe.

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz i odpowiedziami.

Pytanie 3:

Poz. 1 – Czy można zaoferować obłożenie do protezy biodra o następującym składzie:

| serweta | 1 | 260x240 | WYCIĘC. U | 100x20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| serweta | 1 | 240x150 |  |  |
| serweta | 1 | 90x75 |  |  |
| serweta | 3 | 250x160 |  |  |
| pokrowiec na nogę | 1 | 120x37 |  |  |
| kieszeń na płyny z kształtką | 2 | 40x30 |  |  |
| taśma medyczna | 7 | 50x9 |  |  |
| serweta na stół instrum. | 1 | 190x150 |  |  |
| serweta na stolik Mayo | 1 | 145x80 |  |  |
| serwetki do rąk | 2 | 40x20 |  |  |

Wykonany z 3-warstwowego laminatu o gramaturze 73 g/m2Wodoszczelność powyżej 191 cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie na mokro 95 kPa i sucho 108 kPa. Zdolność absorpcji 824% na całej powierzchni. Dodatkowo w osobnym opakowaniu 3x fartuch chirurgiczny (2-XL, 1-L).

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz i odpowiedziami.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający dopuści zestaw do protezy biodra  w składzie:

- serweta z przylepnym wycięciem „U” 228cm x 260cm (rozmiar „U’- 20cm x 100cm)

-serweta przylepna 250cm x 150cm

-serweta przylepna 183cm x 183cm

-serweta na stół instrumentariuszki o rozmiarze 150 x 200 cm

-serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm

-Osłona na kończynę 35x100 cm

-4 serwetki do rąk

-taśma samoprzylepna 10 x 55 cm

Oraz 3 fartuchy chirurgiczne w podanych rozmiarach pakowane i dostarczane oddzielnie ?

Materiał obłożeń i serwet: materiał  z włókien sztucznych, dwuwarstwowy (polipropylen i polietylen - laminat) , bez dodatku wiskozy i celulozy; gramatura materiału : 60 g/m2; I klasa palności wdł 16 CFR 1610; materiał niepylący,  chłonny, absorpcyjny na całej powierzchni; bez dodatku lateksu; zastosowany klej – klej akrylowy, hypoalergiczny, repozycjonowalny (umożliwiający swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału); obłożenia i serwety  spełniają  wymogi Normy EN 13 795 dla materiałów o podwyższonym standardzie w obszarze krytycznym; minimalna odporność na przenikanie płynów 200cm H20

serweta na stolik Mayo: z   włókniny  wiskozowej o gramaturze 35g/m2, laminowana folią polietylenową 54g/m2o grubości 60 um, spełniająca obowiązujące normy  (PN-EN 13 795) dla materiałów o wysokiej efektywności w obszarze krytycznym, palność – I klasa wdł 16 CFR 1610.

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz i odpowiedziami na pytania.

Pytanie 5: pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

Zestaw serwet do operacji biodra nr 2 1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 x 190cm Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne ownięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałaość na rozrywanie na sucho 108 kPa. 1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana telskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety 1 x Serweta z wycięciem U o wym. 200 x 260cm Serweta z wycięciem U samoprzlepnym o wym. 8,5 x 85 cm, z łatą chłonną o wym. 80x30cm i 2oma organizerami na przewody ,wykonana w polu niekrytycznym z włókniny . Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H20, wytrzymałaość na rozrywanie na mokro 187 kPa. 1 x Serweta o wym. 170 x 300cm Serweta samoprzylepna z łatą chłonna o wym. 80x30cm i pojedynczym organizerem na przewody ,wykonana w polu niekrytycznym z włókniny . Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H20, wytrzymałaość na rozrywanie na mokro 187 kPa. 1 x Serweta o wym. 170 x 180cm Serweta z włókniny, samoprzylepna 1 x Nogawica o wym3 5 x 120 cm Nogawica 2 - warstwowa. Gramatura 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałaość na rozrywanie na sucho 108 kPa. 2 x Taśma przylepna o wym. 10 x 50cm 4 x Ręcznik do rąk o wym. 30x30 cm Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - opakowanie typu TYVEC.

Z  trzema fartuchami sterylnymi (2-XL, 1-L) wykonanymi z włókniny SSMMS pakowanymi oddzielnie. Całość (zestaw + fartuchy) zapakowane razem w opakowanie foliowe.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami siwz i odpowiedziami na pytania.

Pytanie 6:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie obłożenia do biodra posiadającego 2 ręczniki w rozmiarze 30x20 cm ( w SIWZ jest 15x20cm) i 2 taśmy klejące9x50cm ( w SIWZ są 2 zapisy po 2 taśmy klejące 9x50cm), spełniającego pozostałe wymogi zawarte w SIWZ

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 7:

W związku z dużym obciążeniem mechanicznym obłożenia w trakcie zabiegu prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje zaoferowania obłożenia odpornego na rozrywanie i manipulację  na sucho i mokro  w obszarze będącym w bezpośrednim sąsiedztwie pola operacyjnego  o  odporności na rozrywanie na sucho i mokro nie mniejszej niż 500kPa.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe nie wymaga.

Pytanie 8:

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje fartucha, który posiada rzep o długości minimum 15cm, co zapewnia odpowiednio szeroki zakres regulacji zapięcia wokół szyi użytkownika.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zapięcia na rzep o długości odpowiadającej rozmiarowi fartucha i umożliwiające swobodne zapięcie.

Pytanie 9:

Czy Zamawiający w celu jak największego bezpieczeństwa użytkowników fartuchów oczekuje, aby były one odporne na penetrację płynów tj. charakteryzowały się barierowością dla wody wynoszącą min. 46 cmH2O oraz dla drobnoustrojów na mokro o Barrier Index min.4,5 na całej powierzchni fartucha?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 10:

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w  Pakiecie VI  Pozycji 1 Sterylnego obłożenia do protezy biodra o składzie:

1 x serweta na stolik narzędziowy 150 x200 cm (opakowanie wewnętrzne);

1x serweta na stolik narzędziowy 150x200 cm;

1x serweta na stolik Mayo 80x140 cm;

1x osłona na kończynę 33x120 cm, 2 -warstwowa;

2 x ręcznik chłonny 30x30 cm;

1 x serweta nieprzylepna 75x100 cm;

2 x taśma klejąca włókninowa 10x50 cm;

1 x serweta dolna typu U 200x300 cm, wycięcie U przylepne 20 x102cm ze wzmocnieniem chłonnym, 2 podwojne uchwyty na przewody;

1x serweta górna 160x240 cm przylepna ze wzmocnieniem chłonnym z  podwójnym uchwytem na przewody;

2 x taśma przylepna 10x50cm;

3 x fartuch chirurgiczny (2-XL, 1-L) z włókniny typu SMS.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami siwz i odpowiedziami na pytania.

Pytanie 11:

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w  Pakiecie VI Pozycji 1

Sterylnego obłożenia do protezy biodra wykonanego z laminatu 2-warstwowego, o gramaturze 66 g/m2, wodoszczelności 981 cm H2O, wytrzymałości na rozerwanie na mokro  i na sucho 150 kPa, posiadającego  min. 2 naklejki do dokumentacji pacjenta.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

PAKIET 7

Pytanie 1:

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego obłożenia uniwersalnego, wykonanego z laminatu 2- warstwowego o gramaturze 55 g/m2, spełniającego wymagania SIWZ w zakresie parametrów użytkowych, jednakże o pyleniu  log< 2,5 (spełniającego wymagania normy PN NE 13795 dla wymagań wysokich parametrów użytkowych obszarów krytycznych wyrobu) i następującym składzie:

1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm

1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80 x 145 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 170 x 175 cm

2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90 cm

1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

4 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm

Dodatkowo pakowane niezależnie od zestawu 3 fartuchy (w rozmiarze 2 x XL i 1 x L), wykonane z włókniny SMMMS

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 2:

LUB

1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki wzmocniona 140 x 190 cm (opakowanie zestawu)

1 serweta do nakrycia stolika Mayo 80 x 145 cm

2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 170 x 175 cm (nogi)

1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 cm (ekran anestezjologiczny)

1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

1 fartuch chirurgiczny standard L

2 fartuchy chirurgiczne standard XL

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3:

dot. przedmiotu zamówienia pakiet VII, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie obłożenia uniwersalnego, wykonane z laminatu 3-warstwowego. Obłożenie spełnia wymogi normy PN EN 13795 1-3 oraz został zaakceptowany i przetestowany na bloku operacyjnym zamawiającego. Skład:

Z osobno pakowanymi i dostarczanymi fartuchami:

Chirurgiczny 2xXL; 1xL-do procedur standardowych, wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m2; fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Rękawy szyte techniką ultradźwiękową, troki klejone. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Bawełniane mankiety nie powodują ucisku na skórę. Opakowanie folia-papier z czterema etykietami przylepnymi, wewnętrzne owinięcie papierowe, dodatkowo pakowane z dwoma celulozowymi ręczniczkami. Zgodny z normą PN EN 13795- wymagania standardowe.

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz i odpowiedziami.

Pytanie 4: Poz. 1 – Czy można zaoferować sterylne obłożenie uniwersalne, wykonane z laminatu 2-warstwowego, o gramaturze min. 56g/m2, wodoszczelność 250 cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho i mokro 150kPa, posiadającą 2 naklejki do dokumentacji pacjenta o następującym składzie:

| serweta z przylepcem | 1 | 240x180 |
| --- | --- | --- |
| serweta z przylepcem | 1 | 180x170 |
| serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku | 2 | 90x75 |
| serwetki do rąk | 2 | 40x20 |
| taśma medyczna | 1 | 50x9 |
| serweta na stół instrum. | 1 | 190x150 |
| serweta na stolik Mayo | 1 | 145x80 |
| serwetki do rąk | 2 | 40x20 |
| kieszeń na płyny z kształtką | 1 | 30x25 |
| fartuch chir. Perfect | 1 | L |
| fartuch chir. Perfect | 2 | XL |

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów.

Pytanie 5: pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

|  |  | Zestaw serwet uniwersalnych EFI 1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 x 190cm Serweta 2- warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne ownięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa. 1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana telskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety 1 x Serweta o wym. 150 x 180cm Serweta 2 warstwowa, samoprzylepna. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa. Serweta 2-warstwowa, samoprzylepna. 1 x Serweta o wym. 150 x 240cm Serweta 2 warstwowa, samoprzylepna. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa. 2 x Serweta o wym. 75 x 90cm Serweta 2 warstwowa, samoprzylepna. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymaaość na rozrywanie na sucho 108 kPa. 2 x Ręcznik do rąk o wym. 30x30 cm Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - opakowanie typu TYVEC. |
| --- | --- | --- |

Z  trzema fartuchami sterylnymi (2-XL, 1-L) wykonanymi z włókniny SSMMS pakowanymi oddzielnie. Całość (zestaw + fartuchy) zapakowane razem w opakowanie foliowe.

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz i odpowiedziami.

Pytanie 6:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie obłożenia uniwersalnego  wykonanego z włókniny o pyleniu log1,9 ( w SWIZ jest log 1,7) i z serwetami bocznymi w rozmiarze 75x90cm (w SIWZ jest 75x98) spełniającego pozostałe wymogi zawarte w SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 7:

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje fartucha, który posiada rzep o długości minimum 15cm, co zapewnia odpowiednio szeroki zakres regulacji zapięcia wokół szyi użytkownika.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zapięcia na rzep o długości odpowiadającej rozmiarowi fartucha i umożliwiające swobodne zapięcie.

Pytanie 8:

Czy Zamawiający w celu jak największego bezpieczeństwa użytkowników fartuchów oczekuje, aby były one odporne na penetrację płynów tj. charakteryzowały się barierowością dla wody wynoszącą min. 46 cmH2O oraz dla drobnoustrojów na mokro o Barrier Index min.4,5 na całej powierzchni fartucha?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 9:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o gramaturze 57,5g/m² o następującym składzie:

| 1 serweta na stolik instrumentariuszki | 150 x 190 cm |
| --- | --- |
| 2 ręczniki | 30 x 40 cm |
| 1 serweta na stolik Mayo | 80 x 145 cm |
| 2 samoprzylepne serwety | 75 x 90 cm |
| operacyjne, 2-warstwowe |  |
| 1 samoprzylepna serweta operacyjna | 175 x 180 cm |
| 2-warstwowa z paskiem | 80 cm |
| samoprzylepnym |  |
| 1 samoprzylepna serweta | 150 x 240 cm |
| operacyjna, 2- warstwowa z paskami samoprzylepnymi | 15 + 70 + 15 cm |

Fartuchy o długościach: 130cm odpowiadające rozmiarowi L oraz 150cm odpowiadające rozmiarowi  XL

Pakowanie: obłożenia w oryginalnych opakowaniach handlowych i fartuchów w oryginalnych opakowaniach handlowych, bez indywidualnej konfekcjonizacji.

Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 10:

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w  Pakiecie VII Pozycji 1

Sterylnego obłożenia uniwersalnego wykonanego z laminatu 2-warstwowego, o gramaturze 66 g/m2, wodoszczelności 981 cm H2O, wytrzymałości na rozerwanie na mokro  i na sucho 150 kPa, posiadającego  min. 2 naklejki do dokumentacji pacjenta, pylenie log 1,30.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 11:

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w  Pakiecie VII Pozycji 1

Sterylnego obłożenia uniwersalnego o składzie:

1x serweta górna 160x260cm z przylepnym paskiem;

2x serwety boczne 75x100 cm z przylepnym paskiem;

1x serweta dolna 180x200 cm z przylepnym paskiem;

1x przykrycie na stolik Mayo 80x140 cm;

2 x ręcznik 30 x30 cm;

1x taśma samoprzylepna 10x50 cm;

1x serweta na stolik instrumentariuszki 150x200 cm;

3 x fartuch chirurgiczny (2-XL, 1-L) z włokniny typu SMS.

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz i odpowiedziami na pytania.

PAKIET 8

Pytanie 1:

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do cystoskopii o następującym składzie:

1 serweta na stolik narzędziowy 150 x 100 cm

1 serweta do ginekologii/cystoskopii (z otworem 8 x 12 cm) 75 x 200 cm

2 osłony na kończynę długie 75 x 120 cm

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz.

Pytanie 2:

dot. przedmiotu zamówienia pakiet VIII, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do cystoskopii. Zestaw spełnia wymogi normy PN EN 13795 1-3 oraz został zaakceptowany i przetestowany na bloku operacyjnym zamawiającego. Skład:

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 3:

Poz. 1 – Czy można zaoferować zestaw do cystoskopii o następującym składzie:

| serweta z przylepcem | 1 | 180x75 | ROMB | 20x10 | WYCIĘC. PÓŁOKRĄ. | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pokrowiec na nogę | 2 | 120x60 |  |  |  |  |
| serweta na stół instrum. | 1 | 190x150 |  |  |  |  |
| serwetki do rąk | 2 | 40x20 |  |  |  |  |

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz i odpowiedziami.

Pytanie 4: pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

|  |  | Zestaw serwet do cystoskopii mały 1 x Serweta na stolik o wym. 75 x 90cm Serweta 2 - warstwowa. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałaość na rozrywanie na sucho 108 kPa. 1 x Serweta o wym. 75 x 90cm Serweta 2 - warstwowa, samoprzylepna z otworem o wym. 6 x 8 cm, otwór przylepny. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałaość na rozrywanie na sucho 108 kPa. 2 x Nogawica o wym. 70x120cm wykonana z włókniny z podwójnie wywiniętm brzegiem Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - opakowanie typu TYVEC. |
| --- | --- | --- |

Z dwoma sterylnymi ręcznikami w rozmiarze 40x40cm pakowanymi każdy oddzielnie. Całość zapakowana razem w opakowanie foliowe.

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz i odpowiedziami.

Pytanie 5:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do cystoskopii w następującym składzie:

1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm

1 x serweta 75x120 cm, z przylepnym decentralnym otworem w kształcie rombu 8x18 cm

2 x nogawica 79x140 cm

2 x ręcznik chłonny 30x20 cm

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz i odpowiedziami.

Pytanie 6:

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w  Pakiecie VIII Pozycji 1

Zestawu do cystokskopii o składzie:

1x serweta na stolik narzędziowy 150x200cm;

2 x ręcznik do rąk 30x30 cm;

1 x serweta do cystoskopii  zintegrowana z nogawicami o wym. 230x250 cm  z otwórem przylepnym 12 cm w częsci kroczowej.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

PAKIET 9

Pytanie 1:

(Pakiet IX, poz. 2)  Czy Zamawiający dopuści kieszeń o wymiarach 22x29cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 2:

Poz. nr 3- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnej kieszeni spełniającej wymagania SIWZ, jednakże bez sztywnika?

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wyłączenie w/w pozycji z Pakietu nr 9 i utworzenie z niej odrębnej części zamówienia, co zwiększy konkurencyjność postępowania w zakresie dostaw obłożeń operacyjnych.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 3: pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści sterylne osłony na kończynę w rozmiarze 70x120cm pakowane a’2szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz i odpowiedziami.

Pytanie 4: pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści sterylną kieszeń bez sztywnika, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

PAKIET 10

Pytanie 1:

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do artroskopii kolana wykonanego z laminatu 2- warstwowego o gramaturze 55 g/m2 ( pozostałe parametry bez zmian) o następującym składzie:

1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm

1 serweta do artroskopii stawu barkowego z workiem do zbiórki płynów 225 x 360 cm

1 serweta samoprzylepna 75 x 90 cm

1 osłona na kończynę 25 x 80 cm

1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

1 ręcznik celulozowy 33 x 33 cm

Dodatkowo pakowane niezależnie od zestawu 3 fartuchy (w rozmiarze 2 x XL i 1 x L), wykonane z włókniny SMMMS

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów.

Pytanie 2:

dot. przedmiotu zamówienia pakiet X, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do artroskopii barku, wykonane z laminatu 3-warstwowego. Zestaw spełnia wymogi normy PN EN 13795 1-3 oraz został zaakceptowany i przetestowany na bloku operacyjnym zamawiającego. Skład:

Z osobno pakowanymi i dostarczanymi fartuchami:

Chirurgiczny 2xXL; 1xL-do procedur standardowych, wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m2; fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Rękawy szyte techniką ultradźwiękową, troki klejone. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Bawełniane mankiety nie powodują ucisku na skórę. Opakowanie folia-papier z czterema etykietami przylepnymi, wewnętrzne owinięcie papierowe, dodatkowo pakowane z dwoma celulozowymi ręczniczkami. Zgodny z normą PN EN 13795- wymagania standardowe.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów.

Pytanie 3:  pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

|  |  | Zestaw serwet do operacji barku 1x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 x 190cm Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne ownięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałaość na rozrywanie na sucho 108 kPa. 1 x Serweta na stolik Mayo wzmoncniona o wym. 80 x 140cm Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana telskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety 1 x Serweta z wycieciem U o wym. 200 x 260cm Serweta z wycięciem U samoprzlepnym o wym. 8,5 x 85 cm, z łatą chłonną o wym. 75x50cm i 2oma organizerami na przewody ,wykonana w polu niekrytycznym z włókniny . Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H20, wytrzymałaość na rozrywanie na mokro 187 kPa. 1 x Serweta o wym. 150x180cm Serweta 3-warstwowa, samoprzylepna. Gramatura serwety 75 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 180 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa. 1 x Serweta o wym. 170x180cm Serweta samoprzylepna z łatą chłonną o wym. 80x50cm i 1dnym organizerem na przewody ,wykonana w polu niekrytycznym z włókniny . Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H20, wytrzymałaość na rozrywanie na mokro 187 kPa. 1 x Rękaw o wym. 30 x 60cm Rękaw 2 - warstwowy. Gramatura 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałaość na rozrywanie na sucho 108 kPa. 1 x Taśma przylepna o wym. 10 x 50cm 4 xRęcznik do rąk o wym. 40x40cm Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - opakowanie typu TYVEC. |
| --- | --- | --- |

Z  trzema fartuchami sterylnymi (2-XL, 1-L) wykonanymi z włókniny SSMMS pakowanymi oddzielnie. Całość (zestaw + fartuchy) zapakowane razem w opakowanie foliowe.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 4:

Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie obłożenia do artroskopii barku wykonanego  z włókniny typu SMS o gramaturze 43 g/m2 poza obszarem wzmocnień i 116 g/m2 w obszarze wzmocnień, wodoszczelności  powyżej 30 cm H2O i powyżej 200 cm H2O w obszarze wzmocnień i odporności na rozerwanie na mokro i sucho powyżej 150 kPa, w obszarze krytycznym powyżej 250kPa, spełniającego pozostałe parametry opisane w SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 5:

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje fartucha, który posiada rzep o długości minimum 15cm, co zapewnia odpowiednio szeroki zakres regulacji zapięcia wokół szyi użytkownika.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zapięcia na rzep o długości odpowiadającej rozmiarowi fartucha i umożliwiające swobodne zapięcie.

Pytanie 6:

Czy Zamawiający w celu jak największego bezpieczeństwa użytkowników fartuchów oczekuje, aby były one odporne na penetrację płynów tj. charakteryzowały się barierowością dla wody wynoszącą min. 46 cmH2O oraz dla drobnoustrojów na mokro o Barrier Index min.4,5 na całej powierzchni fartucha?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

PAKIET 11

Pytanie 1:

Poz. nr 2- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia okulistycznego z folią operacyjną (8x10cm) i kieszenią na płyny (28 x 30) w rozmiarze 150x150cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów.

Pytanie 2:

Poz. nr 2- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia okulistycznego wykonanego z laminatu 2- warstwowego o gramaturze 55 g/m2 posiadającą warstwę chłonną na całej powierzchni z folią operacyjną (8x10cm) i kieszenią na płyny (28 x 30) w rozmiarze 150x150cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 3:

Poz. 1 – Czy można zaoferować serwetę z otworem o średnicy 8 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 4:

Poz. 1 – Czy Zamawiający wymaga zaoferowania serwety jałowej czy niejałowej?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga serwety jałowej.

Pytanie 5:

Poz. 2 – Czy można zaoferować sterylne obłożenie okulistyczne o następującym składzie:

- serweta o wymiarach 150x150cm wyposażona w otwór o średnicy 8cm wypełniony folią chirurgiczną – 1 szt

- kieszen przylepna 30x20cm do przechwytywania płynów – 1szt ?

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz i odpowiedziami.

Pytanie 6: pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści obłożenie okulistyczne o składzie:

Serweta okulistyczna 120x170cm z folią operacyjną  i 2 kieszeniami na płyny                                                                                                                                                                 Serweta wykonana z włókniny, okienko z folią operacyjną o wym. 10x10cm. Posiada 2ie kieszenie na płyny o wym. 20x25 cm, z usztynieniem/kształtką metalową  w górnej części kieszeni. 1 usztywnienie/ kształtka metalowa o dług. 40cm, do ufiksowania całej serwety.                                                                                                                            Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci  2 naklejek typu TAG do wklejenia w  karcie pacjenta.  Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - opakowanie typu FOLIA-PAPIER.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 7:

Pozycja nr 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety o otworze 8cm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów.

Pytanie 8:

Pozycja nr 2 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o gramaturze 57,5g/m² o następującym składzie:

| Serweta oczna (materiał odporny | 150 x 150 cm |
| --- | --- |
| na przenikanie płynów) |  |
| otwór centralny, ułożony poziomo) | 7 x 10 cm |
| ze zintegrowana folią chirurgiczną, |  |
| ze zintegrowaną torbą na płyny |  |

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów.

Pytanie 9:

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w  Pakiecie XI Pozycji 1 Serwety o wym. 75x100 cm z centralnym samoprzylepnym ototrem 6x8 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 10:

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w  Pakiecie XI Pozycji 2 Serwety  wymiarze 120 x 160cm wyposażonej w otwór (10 x 10cm) wypełniony folią chirurgiczna, zintegrowanej z 2 kieszeniami 25 x 26cm do przechwytywania płynów i  posiadająca usztywniony brzeg do formowania. Serweta wykonana z odychjącej włókniny typu SMS.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

PAKIET 12

Pytanie 1:

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga aby chłonność podkładu wynosiła 4L.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie 2:

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga aby rozmiar podkładu chłonnego wynosił min. 100x220 cm i posiadały rdzeń chłonny na całej długości podkładu.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający wymaga niepylności, barierowości, czystych warunków produkcji, odporności na rozerwanie i niskiego stopnia adhezji potwierdzonych normą 13795 stosowaną do materiałów tkanych i nietkanych używanych na blokach operacyjnych. Zaakceptowanie takiego rozwiązania będzie skutkować zminimalizowaniem ryzyka rozprzestrzeniania się czynników infekcyjnych?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga.

PAKIET 13

Pytanie 1:

dot. przedmiotu zamówienia pakiet XIII, poz. 1 i 2 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pokrowca sterylnego. 1xużytku na mikroskop Zeiss MD w jednym z poniższych rozmiarów:

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w rozmiarze 117/165  65 mm.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuści składanie ofert w zadaniu nr 13 na poszczególne pozycje?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuści osłony na mikroskop w rozmiarze: 2300mm (+/-30mm) x 1200mm (+/-30mm)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający ma na myśli osłony na mikroskop o średnicy soczewek 48mm czy 65mm?

Odpowiedź:

Średnica 65 mm.

PAKIET 14

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści szczoteczki do chirurgicznego mycia rąk wykonane z polietylenu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuści szczoteczki do chirurgicznego mycia rąk pakowane a’40szt w kartonowy dyspenser?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

PYTANIA DO SIWZ  I WZORU UMOWY

Pytanie 1:

§ 5, ust. 1- wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących naliczania kar umownych. Obecne zapisy naruszają zasady i cel zastrzegania kar umownych i w konsekwencji stanowią podstawę prawną i faktyczną zarzutu ich rażącego wygórowania.

Wobec powyższego wnosimy o obniżenie wysokości kar umownych w zakresie:

-  §5 ust. 1, pkt 1 do kwoty 0,2% wartości niedostarczonego  towaru,

-  §5 ust. 1, pkt 2 do kwoty 0,2 %wartości reklamowanego towaru

-  §5 ust. 1, pkt 3 do kwoty 10 % wartości niewykonanej części umowy

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający zgodzi się wydłużyć termin dostawy do 3 dni roboczych, a w przypadku dostaw na cito  do 48h?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający zgadza się aby słowo ‘opóźnienia’ zostało zastąpione słowem ‘zwłoki’?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4:

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający zgodzi się na zmniejszenie kar umownych w Art.5 ust. 1.a) z 2% na 1%?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6:

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Z poważaniem