Załącznik nr 2 do siwz

Formularz przedmiotu zamówienia

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestaw do drenażu pooperacyjnego i autotransfuzji krwi kompatybilny z pompką podciśnieniową, z wbudowanym wyświetlaczem i panelem kontrolnym umożliwiającym regulację poziomu podciśnienia, zasilaną baterią. Zestaw sterylny. Zestaw wyposażony w łączniki typu Y do drenów Redona, sztywny zbiornik na krew, worek na krew, przyrząd do transfuzji krwi oraz dwustopniowy system filtracji krwi (wstępny filtr krwi 120 mikronów wbudowany w sztywny zbiornik na krew o pojemności 800 ml oraz dodatkowy filtr przeciwzakrzepowy 20 mikronów podłączony do przyrządu do transfuzji krwi). Oferent/Wykonawca w ramach oferty użyczy nieodpłatnie Zamawiającemu na okres obowiązywania umowy 4 szt pomp podciśnieniowych współpracujących z oferowanym zestawem do drenażu pooperacyjnego i autotransfuzji krwi. | 200 szt |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia co najmniej 2 szkoleń zespołu pielęgniarskiego i lekarskiego w ramach umowy.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................