Zał. nr 2 do SIWZ

| Lp. | Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trokar jednorazowy 5 mm, dł. 100 mm, wyposażony w dwie uszczelki, dwustronnie zaostrzone jednopłaszczyznowe ostrze. Trokar umożliwiający insuflację, desuflację i blokadę przepływu gazu. Czarna antyrefleksyjna karbowana (gwintowana) kaniula | 48 szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Trokar jednorazowy 12 mm, dł. 100 mm, wyposażony w dwie uszczelki i uniwersalną redukcję 5-12 mm, dwustronnie zaostrzone jednopłaszczyznowe ostrze. Trokar umożliwiający insuflację, desuflację i blokadę przepływu gazu. Czarna antyrefleksyjna karbowana (gwintowana) kaniula | 96 szt |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Trokar laparoskopowy nieprzeźroczysty 10-15 mm, bezostrzowy, z tępym rozpychającym obturatorem, zakończonym pinem prowadzącym z osłoną, długość 150 mm, niebieska antyrefleksyjna kaniula żebrowana. Trokar posiadający trójstopniowy kranik z osobnymi pozycjami insuflację, desuflację i blokady przepływu gazu oraz redukcję 5 mm | 24 szt |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Igła Verresa jednorazowego użytku, stalowa, o długości 120 mm oraz 150 mm, kaliber 14G, przeźroczysty uchwyt ze wskaźnikiem bezpieczeństwa | 36 szt |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Trokar jednorazowy nieprzeźroczysty 5-12, bezostrzowy z tępym rozpychającym obturatorem, zakończony pinem prowadzącym z ostrą, dł. 100 mm kaniulą żebrowaną. Trokar posiadający 3-stopniowy kranik z osobnymi pozycjami insuflację i blokady przepływu gazu | 24 szt |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Grasper jednorazowy laparoskopowy o średnicy szaftu 5 mm i długości szaftu 31 cm z możliwością podłączenia koagulacji | 48 szt |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Disektor laparoskopowy jednorazowy o średnicy szaftu 5 mm i długości szaftu 31 cm z możliwością podłączenia koagulacji | 48 szt |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 					Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................