Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  I ZAOPATRZENIA

Tel. 13-43-78-227 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620,  KRS 00000 14669

EZ/214/08/2015

Krosno, dn. 17.02.2015

Do wszystkich uczestników postępowania

www.krosno.med.pl

Zawiadomienie o udzieleniu  wyjaśnień na zapytania wykonawców w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zakup wraz                 z dostawą odczynników do oznaczania Helicobacter Pylori.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści test kasetkowy o próbie klinicznej wynoszącej 227 pacjentów gdzie niższa granica wykrywalności wynosi 64 ng/ml?

Odpowiedź: Zapisy siwz pozostają bez zmian.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający  wymaga aby oferowane testy ureazowe , eliminowały możliwość uzyskania fałszywych wyników spowodowanych obecnością krwi, żółci lub niewłaściwą jakością wody bądź soli fizjologicznej tak jak ma to miejsce w przypadku testów tzw. mokrych?

Uzasadnienie:
Testy suche są testami nowszej generacji eliminującymi wady testów mokrych takich jak: 
występowanie wyników fałszywie dodatnich spowodowanych przez krew, żółć, niewłaściwą
 jakość płynów, tzw. "blushing effect". Testy suche są też łatwiejsze w odczycie i interpretacji

wyniku badania. Są powszechnie stosowane w Polsce i na całym świecie od wielu lat. 
Tzw. suche testy ureazowe powstały  jako odpowiedź na uwagi i zastrzeżenia w stosunku

do testów mokrych polskiego środowiska lekarzy gastroenterologów podczas kolejnych WarszawskichSpotkań Gastroenterologicznych czy Zjazdów Polskiego Towarzystwa Gastroenterologiii są ich ulepszoną wersją.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, nie wymaga.