Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia

Tel. 13-43-78-215 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620

Krosno, dnia 08.07.2015

Do wszystkich uczestników postępowania

([www.krosno.med.pl](http://www.krosno.med.pl/))

Sprostowanie do zawiadomienia o udzieleniu wyjaśnień na zapytania wykonawców w postepowaniu na zakup wraz z sukcesywną dostawą sprzętu jednorazowego użytku dla oddziału OIOM, nr postepowania EZ/215/66/2015.

Zamawiający dokonuje sprostowania odpowiedzi na zapytania Wykonawców z dnia 6 lipca 2015 roku.

**W odpowiedziach z dnia 06.07.02015 roku jest:**

**Pytanie 60.**

**Pakiet 3 poz. 1.** Czy Zamawiający oczekuje cewnika do żył centralnych dwuświatłowy F7 (14/18 ) dł. 20 cm Highflow ze standardową igłą Seldingera czy ze zmodyfikowaną igłą ze zintegrowaną zastawką która umożliwia min. wprowadzenie prowadnicy do żyły bez odłączania strzykawki?

**Odpowiedź**:TAK.

**Pytanie 61.**

**Pakiet 3 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści cewnika do żył centralnych dwuświatłowy F7 (16/16 ) dł. 20 cm ze standardową igłą Seldingera lub ze zmodyfikowaną igłą ze zintegrowaną zastawką która umożliwia min. wprowadzenie prowadnicy do żyły bez odłączania strzykawki?

**Odpowiedź**: Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 62.**

**Pakiet 3 poz. 2.** Czy Zamawiający oczekuje cewnika do żył centralnych dwuświatłowy F7 (16/18/18 ) dł. 20 cm ze standardową igłą Seldingera czy ze zmodyfikowaną igłą ze zintegrowaną zastawką która umożliwia min. wprowadzenie prowadnicy do żyły bez odłączania strzykawki?

**Odpowiedź**: Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 65.**

Czy Zamawiający w **pakiecie nr 8 pozycja nr 1** dopuści możliwość zaoferowania laryngoskopu światłowodowego jednorazowego użytku, składającego się z rękojeści oraz łyżki, które nie są trwale ze sobą złączone. Materiał niewrażliwy na temperaturę polipropylen. Źródło światła w postaci bloku zasilanego dwoma bateriami typu R14 ładowane do laryngoskopu od dołu, zamykane zaślepką?

**Odpowiedź**: Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 66.**

Prosimy o doprecyzowane opisu przedmiotu Zamówienia w **pakiecie nr 8 pozycja nr 2**. Czy Zamawiający wymaga 10 000 zestawów laryngoskopów jednorazowego użytku ze standardową rękojeścią i 3 łyżkami Macintosh, rozmiar 2,3,4?

**Odpowiedź**: Zamawiający doprecyzuje zapis: laryngoskop jednorazowy ze standardową rękojeścią sztuk 15 i 10 000 łyżek Macintosh w rozmiarze 2,3,4.

**W odpowiedziach z dnia 06.07.02015 roku powinno być:**

**Pytanie 60.**

**Pakiet 3 poz. 1.** Czy Zamawiający oczekuje cewnika do żył centralnych dwuświatłowy F7 (14/18 ) dł. 20 cm Highflow ze standardową igłą Seldingera czy ze zmodyfikowaną igłą ze zintegrowaną zastawką która umożliwia min. wprowadzenie prowadnicy do żyły bez odłączania strzykawki?

**Odpowiedź**: .

Zamawiający oczekuje cewnika do żył centralnych dwuświatłowy F7 (14/18 ) dł. 20 cm Highflow ze zmodyfikowaną igłą ze zintegrowaną zastawką, która umożliwia min. wprowadzenie prowadnicy do żyły bez odłączania strzykawki przy zachowaniu pozostałych parametrów.

**Pytanie 61.**

**Pakiet 3 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści cewnika do żył centralnych dwuświatłowy F7 (16/16 ) dł. 20 cm ze standardową igłą Seldingera lub ze zmodyfikowaną igłą ze zintegrowaną zastawką która umożliwia min. wprowadzenie prowadnicy do żyły bez odłączania strzykawki?

**Odpowiedź**: Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami

**Pytanie 62.**

**Pakiet 3 poz. 2.** Czy Zamawiający oczekuje cewnika do żył centralnych dwuświatłowy F7 (16/18/18 ) dł. 20 cm ze standardową igłą Seldingera czy ze zmodyfikowaną igłą ze zintegrowaną zastawką która umożliwia min. wprowadzenie prowadnicy do żyły bez odłączania strzykawki?

**Odpowiedź**:

Czy Zamawiający oczekuje cewnika do żył centralnych trójświatłowy F7 (16/18/18) dł. 20 cm ze zmodyfikowaną igłą ze zintegrowaną zastawką która umożliwia min. wprowadzenie prowadnicy do żyły bez odłączania strzykawki przy zachowaniu pozostałych parametrów.

**Pytanie 65.**

Czy Zamawiający w **pakiecie nr 8 pozycja nr 1** dopuści możliwość zaoferowania laryngoskopu światłowodowego jednorazowego użytku, składającego się z rękojeści oraz łyżki, które nie są trwale ze sobą złączone. Materiał niewrażliwy na temperaturę polipropylen. Źródło światła w postaci bloku zasilanego dwoma bateriami typu R14 ładowane do laryngoskopu od dołu, zamykane zaślepką?

**Odpowiedź**: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający koryguje ilość na 15 sztuk.

**Pytanie 66.**

Prosimy o doprecyzowane opisu przedmiotu Zamówienia w **pakiecie nr 8 pozycja nr 2**. Czy Zamawiający wymaga 10 000 zestawów laryngoskopów jednorazowego użytku ze standardową rękojeścią i 3 łyżkami Macintosh, rozmiar 2,3,4?

**Odpowiedź**: Zgodnie z SIWZ

Z poważaniem