## 1
Załącznik 2
Pakiet nr 1
Lp. | NAZWA POSTAĆ | J.M. | ILOŚĆ ROCZNA | C.J. NETTO | PODATEK VAT w % | C.J. BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | Producent i nazwa handlowa | Dokument dopuszczający do obrotu i stosowania (określić i podać)/ strona
1. | Fartuch uniwersalny wykonany z całkowicie nieprzemakalnego laminatu, bez rękawów, wzmocniony i wydłużony w części tylnej wyposażony w troki : XL-XXL | szt. | 1000
2. | Fartuch wykonany z cienkiej, mocnej folii (koloru mlecznego, nieprzeźroczysta) odrywany od rolki. Przeznaczony do chirurgicznego mycia rak. Rolka nie mniej niż 50 szt. | szt. | 24000
RAZEM | [6 empty] | 0
Zamawiający wymaga dostarczenia próbek produktów celem oceny zgodności z opisem – po 1 szt. z każdej pozycji.

## 2
Załącznik 2
Pakiet nr 2
Lp. | NAZWA POSTAĆ | J.M. | ILOŚĆ ROCZNA | C.J. NETTO | PODATEK VAT w % | C.J. BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | Producent i nazwa handlowa | Dokument dopuszczający do obrotu i stosowania (określić i podać)/ strona
1. | Jednorazowy podkład higieniczny wzmocniony na kozetkę wykonany z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu na rolce nie mniej niż 50 sztuk przy perforacji nie rzadziej niż co 120cm | rolka | 840
RAZEM
Zamawiający wymaga dostarczenia próbek produktów celem oceny zgodności z opisem – po 1 szt. z każdej pozycji.

## 3
Załącznik 2
Pakiet nr 3
Lp. | NAZWA POSTAĆ | J.M. | ILOŚĆ ROCZNA | C.J. NETTO | PODATEK VAT w % | C.J. BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | Producent i nazwa handlowa | Dokument dopuszczający do obrotu i stosowania (określić i podać)/ strona
1. | Fartuch higieniczny wykonany z włókniny polipropylenowej, stanowiący barierę dla mikroorganizmów, wiązany na troki, rękawy wykończone elastycznymi mankietami, niepylący nie toksyczny : XL-XXL. Niejałowy, pakowany po 10 szt. | szt. | 8400
RAZEM
Zamawiający wymaga dostarczenia próbek produktów celem oceny zgodności z opisem – po 1 szt. z każdej pozycji.

## 4
Załącznik 2
Pakiet nr 4
Lp. | NAZWA POSTAĆ | J.M. | ILOŚĆ ROCZNA | C.J. NETTO | PODATEK VAT w % | C.J. BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | Producent i nazwa handlowa | Dokument dopuszczający do obrotu i stosowania (określić i podać)/ strona
1. | Jednorazowy podkład higieniczny wzmocniony wykonany z chłonnego i mocnego laminatu o wymiarach szer.80cm dł. 175cm | szt. | 7200
2. | Jednorazowy podkład higieniczny wzmocniony wykonany z chłonnego i mocnego laminatu o wymiarach szer.80cm dł. 210 cm | szt. | 16800
3. | Sterylna osłona na stolik Mayo o wymiarach. 80cm x 140cm z warstwą chłonną i z dużym wywinięciem co ułatwia czyste nakrycie stolika | szt. | 1200
RAZEM | [6 empty] | 0
Zamawiający wymaga dostarczenia próbek produktów celem oceny zgodności z opisem – po 1 szt. z każdej pozycji.

## 5
Załącznik 2
Pakiet nr 5
Lp. | NAZWA POSTAĆ | J.M. | ILOŚĆ ROCZNA | C.J. NETTO | PODATEK VAT w % | C.J. BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | Producent i nazwa handlowa | Dokument dopuszczający do obrotu i stosowania (określić i podać)/ strona
1. | Ściereczka sterylna chłonna wykonana z chłonnej celulozy, służąca do wycierania rąk przez operatora po umyciu rak. | szt. | 14400
RAZEM
Zamawiający wymaga dostarczenia próbek produktów celem oceny zgodności z opisem – po 1 szt. z każdej pozycji.

## 6
Załącznik 2
Pakiet nr 6
Lp. | NAZWA POSTAĆ | J.M. | ILOŚĆ ROCZNA | C.J. NETTO | PODATEK VAT w % | C.J. BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | Producent i nazwa handlowa | Dokument dopuszczający do obrotu i stosowania (określić i podać)/ strona
1. | Sterylny pełnoochronny fartuch barierowy z włókniny SMMMS. Posiadający miękkie dzianinowe mankiety nie powodujące nacisku na skórę, podwójny szew na rękawach wykonany techniką ultradźwiękową, krój typu raglan, o gramaturze 35 g/m2, zapinane na szyi na rzepy roz. L, XL, XXL | szt. | 9600
RAZEM | [6 empty] | 0
Zamawiający wymaga dostarczenia próbek produktów celem oceny zgodności z opisem – po 1 szt. z każdej pozycji.

## 7
Załącznik 2
Pakiet nr 7
Lp. | NAZWA POSTAĆ | J.M. | ILOŚĆ ROCZNA | C.J. NETTO | PODATEK VAT w % | C.J. BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | Producent i nazwa handlowa | Dokument dopuszczający do obrotu i stosowania (określić i podać)/ strona
1. | Sterylna serweta operacyjna 100 x150cm, wykonana z dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego min. 60g/m2 | szt. | 3000
2. | Sterylna serweta operacyjna 50x60cm,wykonana z dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego min. 60g/m2 | szt. | 4500
RAZEM | [6 empty] | 0
Zamawiający wymaga dostarczenia próbek produktów celem oceny zgodności z opisem – po 1 szt. z każdej pozycji.

## 8
Załącznik 2
Pakiet nr 8
Lp. | NAZWA POSTAĆ | J.M. | ILOŚĆ ROCZNA | C.J. NETTO | PODATEK VAT w % | C.J. BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | Producent i nazwa handlowa | Dokument dopuszczający do obrotu i stosowania (określić i podać)/ strona
1 | Okrągły czepek chirurgiczny wykonany z lekkiej, przewiewnej włókniny, ściągnięty lekką nie uciskającą gumką. Sposób pakowania w kartoniki gwarantujący higieniczne przechowywanie i wyjmowanie | szt. | 20000
RAZEM
Zamawiający wymaga dostarczenia próbek produktów celem oceny zgodności z opisem – po 1 szt. z każdej pozycji.

## 9
Załącznik 2
Pakiet nr 9
Lp. | NAZWA POSTAĆ | J.M. | ILOŚĆ ROCZNA | C.J. NETTO | PODATEK VAT w % | C.J. BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | Producent i nazwa handlowa | Dokument dopuszczający do obrotu i stosowania (określić i podać)/ strona
1 | Maska chirurgiczna trójwarstwowa pełnobarierowa zawiązywana na troki, wykonana z wysokiej klasy włóknin niepalących oraz hypoalergicznych- wolna od mikrowłosków, wyposażona w dodatkową wkładkę modelującą na nos. Pakowana pojedyńczo, sterylna. Kolor: zielony/ niebieski | szt. | 6000
RAZEM
Zamawiający wymaga dostarczenia próbek produktów celem oceny zgodności z opisem – po 1 szt. z każdej pozycji.

## 10
Załącznik 2
Pakiet nr 10
Lp. | NAZWA POSTAĆ | J.M. | ILOŚĆ ROCZNA | C.J. NETTO | PODATEK VAT w % | C.J. BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | Producent i nazwa handlowa | Dokument dopuszczający do obrotu i stosowania (określić i podać)/ strona
1 | Maska chirurgiczna trójwarstwowa pełnobarierowa zawiązywana na troki, wykonana z wysokiej klasy włóknin niepalących oraz hypoalergicznych- wolna od mikrowłosków, wyposażona w dodatkową wkładkę modelującą na nos. Sposób pakowania: w kartoniki po 50 szt., co gwarantuje higieniczne przechowywanie i wyjmowanie. Kolor: niebieski / zielony . Niesterylne. | szt. | 30000
RAZEM
Zamawiający wymaga dostarczenia próbek produktów celem oceny zgodności z opisem – najmniejsze opakowanie handlowe

## 11
Załącznik 2
Pakiet nr 11
Lp. | NAZWA POSTAĆ | J.M. | ILOŚĆ ROCZNA | C.J. NETTO | PODATEK VAT w % | C.J. BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | Producent i nazwa handlowa | Dokument dopuszczający do obrotu i stosowania (określić i podać)/ strona
1 | Zestaw do porodu naturalnego. Minimalny skład: 1x fartuch chirurgiczny SMS 35g, rozmiar XL, 140 cm; 2x serweta na stolik narzędziowy 120x156 cm; 2x ręcznik do rąk 15x20cm; 1x serweta pod pośladki z folii 85x114,5 cm ze wzmocnieniem 32,5 x48,5 cm z workiem na płyny; 1 xserweta przylepna 75x90 cm; 1x kocyk dla noworodka 100x105 cm; 20 szt. kompresów gazowych z nicią RTG o wymiarach 7,5x7,5cm; 1x prześcieradło niesterylne o wym. minimum 210x80cm | szt. | 660
RAZEM
*) dopuszcza się pakowane osobno i całość w 1 worek zaopatrzony w etykietę z informacją o składzie zestawu.
Zamawiający wymaga dostarczenia próbek produktów celem oceny zgodności z opisem – po 1 szt. z każdej pozycji.

## 12
Załącznik 2
Pakiet nr 12
Lp. | NAZWA POSTAĆ | J.M. | ILOŚĆ ROCZNA | C.J. NETTO | PODATEK VAT w % | C.J. BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | Producent i nazwa handlowa | Dokument dopuszczający do obrotu i stosowania (określić i podać)/ strona
1 | Jałowa jednorazowa szczotka do chirurgicznego mycia rąk, wykonana z polietylenu i poliuretanu, pakowana po 30 szt. Opakowanie karton służący za dozownik. | szt. | 3500
RAZEM

## 13
Załącznik 2
Pakiet nr 13
Lp. | NAZWA POSTAĆ | J.M. | ILOŚĆ ROCZNA | C.J. NETTO | PODATEK VAT w % | C.J. BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | Producent i nazwa handlowa | Dokument dopuszczający do obrotu i stosowania (określić i podać)/ strona
1 | Sterylny pokrowiec na przewody do artroskopii o wymiarach min. 15 x 230 cm ze zwężająca się końcówka. | szt. | 1560
RAZEM
Zamawiający wymaga dostarczenia próbek produktów celem oceny zgodności z opisem – po 1 szt. z każdej pozycji.

## 14
Załącznik 2
Pakiet nr 14
Lp. | NAZWA POSTAĆ | J.M. | ILOŚĆ ROCZNA | C.J. NETTO | PODATEK VAT w % | C.J. BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | Producent i nazwa handlowa | Dokument dopuszczający do obrotu i stosowania (określić i podać)/ strona
1 | Piżama (bluza ze spodniami) dla pacjenta niekrępująca, wykonana z miękkiej hydrofobowej włókniny polipropylenowej. Całkowicie nieprzeźroczysta , oddychajaca , zapewniająca komfort pacjentom przygotowywanym do zabiegów operacyjnych lub przebywania w oddziale szpitalnym. Rozmiary L, XL, XXL. pakowane po 10 sztuk | szt. | 3600
2 | Koszula dla pacjenta niekrępująca, wykonana z miękkiej hydrofobowej włókniny polipropylenowej. Całkowicie nieprzeźroczysta , oddychająca , zapewniająca komfort pacjentom przygotowywanym do zabiegów operacyjnych lub przebywania w oddziale szpitalnym. Rozmiary L, XL, XXL. pakowane po 10 sztuk | szt. | 720
RAZEM | [6 empty] | 0
Zamawiający wymaga dostarczenia próbek produktów celem oceny zgodności z opisem – po 1 szt. z każdej pozycji.

## 15
Załącznik 2
Pakiet nr 15
Lp. | NAZWA POSTAĆ | J.M. | ILOŚĆ ROCZNA | C.J. NETTO | PODATEK VAT w % | C.J. BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | Producent i nazwa handlowa | Dokument dopuszczający do obrotu i stosowania (określić i podać)/ strona
1 | Sterylne obłożenie cięcia cesarskiego, obszar okrywający pacjenta wykonany z laminatu, 3 - warstwowego, o gramaturze min. 65 g g/m2, , wodoszczelności powyżej 200 cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie na mokro i sucho powyżej 200 kPa, zdolności absorbcyjnej powyżej 400%, na całej powierzchni okrywającej pacjenta posiadające min.2 naklejki do dokumentacji pacjenta, Skład minimalny: 1 x Serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm 1 x Serweta na stolik narzędziowy 120 x 140 cm 4 x Ręcznik chłonny 15 x 20 cm 1 x Serweta główna 196 / 249 x 300 cm z osłoną ramion stołu, otwór 30 x 36 cm z folią operacyjną wokół brzegów, wzmocnienie chłonne, 4 podwójne uchwyty na przewody, torba na płyny 270° , 2 porty do ssaka, wzmocnienie chłonne 1 x Kocyk dla noworodka 100 x 105 cm 1x osłona na stolik Mayo 80X142 cm 3xfartuch chirurgiczny rozmiar XL*;2 szt. fartuch chirurgiczny rozmiar L*; 1x prześcieradło niesterylne minimum 210x80cm*; 1 szt. serweta chłonna na stół operacyjny w rozmiarze min. 100x 225 cm, pikowana, pozostająca sucha po zaabsorbowaniu płynów*; 1x zestaw sterylny ginekologiczny (40 szt. gazików 10x10cm z nitką RTG; 4x serweta 45x70cm 17-nitkowa 6 warstwowa z nitką RTG*; 1x zestaw sterylny 2x serweta 45x70cm 17-nitkowa 6 warstwowa z nitką RTG*; 1x zestaw sterylny 20 szt. gazików 10x10 z nitką RTG* | szt. | 720
RAZEM
*) dopuszcza się pakowane osobno i całość w 1 worek zaopatrzony w etykietę z informacją o składzie zestawu.
Zamawiający wymaga dostarczenia próbek produktów celem oceny zgodności z opisem – po 1 szt. z każdej pozycji.

## 16
Załącznik 2
Pakiet nr 16
Lp. | NAZWA POSTAĆ | J.M. | ILOŚĆ ROCZNA | C.J. NETTO | PODATEK VAT w % | C.J. BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | Producent i nazwa handlowa | Dokument dopuszczający do obrotu i stosowania (określić i podać)/ strona
1 | Jednorazowa bielizna pościelowa: poszewka ( 80x80), poszwa (200x140), prześcieradło( 210x140) wykonane z włókniny miękkiej o gramaturze nie mniejszej niż 30 gr/m2 | komplet | 4800
RAZEM

## 17
Załącznik 2
Pakiet nr 17
Lp. | NAZWA POSTAĆ | J.M. | ILOŚĆ ROCZNA | C.J. NETTO | PODATEK VAT w % | C.J. BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | Producent i nazwa handlowa | Dokument dopuszczający do obrotu i stosowania (określić i podać)/ strona
1 | sliniaki dwuwarstwowe białe zapewniające doskonałą absorbcję płynów, jedna warstwa foli chroniącej przed przemoczeniem perforowana, tasiemki wiążące wym. 36,5 x 48 cm, pakowane min. 60 sztuk w opakowaniu | op. | 840
RAZEM

## 18
Załącznik 2
Pakiet nr 18
Lp. | NAZWA POSTAĆ | J.M. | ILOŚĆ ROCZNA | C.J. NETTO | PODATEK VAT w % | C.J. BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | Producent i nazwa handlowa | Dokument dopuszczający do obrotu i stosowania (określić i podać)/ strona
1 | Serweta zabiegowa nieprzemakalna o wymiarach 45-55 x 45-55cm z otworem ok. 6x8cm umieszczonym centralnie otoczonym taśmą samoprzylepną. Sterylny, pakowany pojedynczo. | szt. | 6000
RAZEM

## 19
Załącznik 2
Pakiet nr 19
Lp. | Artykuły | j.m | Ilość | Cena j. Netto | Wartość netto | Vat % | Cena j. Brutto | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Dokument dopuszczający do obrotu i stosowania (określić i podać)/ strona
1 | Zestaw do szycia: serweta do opakowania 85x100 cm 1 szt., serweta SMS 60x60 cm z otworem adhezyjnym 7 cm, zbiornikiem 12/14 cm ze wzmocnieniem bocznym 1 szt., kompresy gazowe 5x5 cm 10 szt., tampon zwinięty 30x30 cm 1 szt. osłonka na oko samoprzylepna 1 szt. Zestaw sterylny. Opakowanie posiadające tagi do wklejenia do dokumentacji pacjenta. | szt. | 1200

## 20
PAKIET 20
Lp. | NAZWA POSTAĆ | J.M. | ILOŚĆ ROCZNA | C.J. NETTO | PODATEK VAT w % | C.J. BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | Producent i nazwa handlowa | Dokument dopuszczający do obrotu i stosowania (określić i podać)/ strona
1 | Sterylna serweta operacyjna 100 x120cm, wykonana z dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego min. 60g/m2, z otworem lepnym, okrągłym o śred. 10-12 cm., umieszczonym centralnie. | szt. | 600
0

## 21
PAKIET 21
Lp. | NAZWA POSTAĆ | J.M. | ILOŚĆ ROCZNA | C.J. NETTO | VAT w % | C.J. BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | Producent i nazwa handlowa | Dokument dopuszczający do obrotu i stosowania (określić i podać)/ strona
1 | Sterylna osłona na kończynę elastyczna, przylegająca do konńczyny po założeniu bez uzycia dodatkowych elementów (np.. Bandaży czy taśm) o wymiarach dł. 80 cm, szer. 24 cm | szt. | 600

## 22
PAKIET 22
Lp. | NAZWA POSTAĆ | J.M. | ILOŚĆ ROCZNA | C.J. NETTO | VAT w % | C.J. BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | Producent i nazwa handlowa | Dokument dopuszczający do obrotu i stosowania (określić i podać)/ strona
1. | Sterylne obłożenie do TUR wykonane z laminatu 3-warstwowego, o gramaturze min. 65 g/m2, wodoszczelności powyżej 200 cm H2O, wytrzymałości na rozerwanie na mokro i sucho powyżej 200 kPa, posiadające min. 2 naklejki do dokumentacji pacjenta. Minimalny skład zestawu: 1 serweta TUR (wszystko w jednym) min. 79/145x294 cm z zintegrowanymi nogawicami, z otworem brzusznym 7x10 cm, z otworem na prącie 8x8 cm, ze wzmocnieniem chłonnym wokól otworów, osłona na palec, torba na płyny z filtrem, portem do ssaka, 2 podwójne uchwyty na przewody, 1 serweta na stół do instrumentarium 152x193 cm 1 x ręcznik 34x36 cm; 2 x fartuch chirurgiczny (XL) z włókniny typu SMMS (dopuszcza się pakowanie oddzielne i całość w 1 worku). | szt. | 840
*) dopuszcza się pakowane osobno i całość w 1 worek zaopatrzony w etykietę z informacją o składzie zestawu.

## 23
PAKIET 23
Lp. | NAZWA POSTAĆ | J.M. | ILOŚĆ ROCZNA | C.J. NETTO | VAT w % | C.J. BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | Producent i nazwa handlowa | Dokument dopuszczający do obrotu i stosowania (określić i podać)/ strona
1 | Sterylne obłożenie do protezy biodra, wykonane z laminatu 3-warstwowego o gramaturze min. 65g/m2, wodoszczelności powyżej 200 cm H2O, wytrzymałości na rozerwanie na sucho i mokro powyżej 200 kPa, zdolności absorpcji powyżej 400% na całej powierzchni pacjenta, posiadające min. 2 naklejki do dokumentacji pacjenta. Minimalny skład zestawu: 1 x serweta na stolik narzędziowy 140 x190 cm (opakowanie wewnętrzne); 1x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm; 1x serweta na stolik Mayo 80x147 cm; 1x stokineta 30x122 cm , 2 -warstwowa, elastyczna; 2x ręcznik chłonny 15x20 cm; 1 x serweta nieprzylepna 98x98 cm; 2x taśma klejąca włókninowa 9x50 cm 1 x serweta dolna typu U 196x305 cm, wycięcie U przylepne 15 x116cm ze wzmocnieniem chłonnym, 2 podwojne uchwyty na przewody; 1x serweta górna 183x254 cm przylepna ze wzmocnieniem chłonnym. 1 x podwójny uchwyt na przewody, 2x taśma przylepna 9*50cm. 3x fartuch chirurgiczny (2-XL, 1-L) z włókniny typu SMMS (dopuszcza się pakowane oddzielnie i całość w 1 worek) | szt. | 420
*) dopuszcza się pakowane osobno i całość w 1 worek zaopatrzony w etykietę z informacją o składzie zestawu.
fartuchy 5,25 doliczyć

## 24
PAKIET 24
Lp. | NAZWA POSTAĆ | J.M. | ILOŚĆ ROCZNA | C.J. NETTO | PODATEK VAT w % | C.J. BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | Producent i nazwa handlowa | Dokument dopuszczający do obrotu i stosowania (określić i podać)/ strona
1 | Sterylne obłożenie uniwersalne, wykonane z laminatu 2-warstwowego, o gramaturze min. 62 g/m2, wodoszczelności powyżej 200 cm H2O, wytrzymałości na rozerwanie na mokro i sucho powyżej 170 kPa, posiadające min. 2 naklejki do dokumentacji pacjenta, . Skład minimalny: 1 górna samoprzylepna serweta o minimalnych wymiarach 150x240cm wzmocniona na powierzchni 50x75cm; 2 boczne serwety samoprzylepne o min. wym. 75x90cm wzmocnione na powierzchni min. 45x60cm; 1 dolna serweta samoprzylepna o min. wym. 175x200cm wzmocniona na powierzchni min. 50x75cm; 1 przykrycie na stolik Mayo 80x145 cm; 4 ręczniki celulozowe 30x40cm ; 1x taśma samoprzylepna 9x50 cm; 1x serweta na stolik instrumentariuszki 140x190 cm. 3 x fartuch chirurgiczny (2-XL, 1-L) z włokniny typu SMMMS (dopuszcza się pakowane oddzielnie i całość w 1 worek). | szt. | 2520

## 25
PAKIET 25
Lp. | NAZWA POSTAĆ | J.M. | ILOŚĆ ROCZNA | C.J. NETTO | PODATEK VAT w % | C.J. BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | Producent i nazwa handlowa | Dokument dopuszczający do obrotu i stosowania (określić i podać)/ strona
1 | Zestaw do cystokskopii. Minimalny skład zestawu: 1x serweta na stolik narzędziowy 156x200cm; 2 x ręcznik do rąk 15x20 cm; 1 x serweta do cystoskopii zintegrowana z nogawicami, otwór przylepny 8x18 cm. | szt. | 120
*) dopuszcza się pakowane osobno i całość w 1 worek zaopatrzony w etykietę z informacją o składzie zestawu.

## 26
PAKIET 26
Lp. | NAZWA POSTAĆ | J.M. | ILOŚĆ ROCZNA | C.J. NETTO | PODATEK VAT w % | C.J. BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | Producent i nazwa handlowa | Dokument dopuszczający do obrotu i stosowania (określić i podać)/ strona
1 | Sterylny pokrowiec na aparaturę, o średnicy 80-90 cm wykonany z mocnej przezroczystej folii | szt. | 1200
2 | Sterylna kieszeń wykonana z polietylenu z sztywnikiem o wymiarach min. 30x30cm (dopuszczalna z przegrodą) | szt. | 1200
0

## 27
PAKIET 27
Lp. | NAZWA POSTAĆ | J.M. | ILOŚĆ ROCZNA | C.J. NETTO | PODATEK VAT w % | C.J. BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | Producent i nazwa handlowa | Dokument dopuszczający do obrotu i stosowania (określić i podać)/ strona
1 | Sterylne obłożenie do artroskopii barku, obszar okrywający pacjenta wykonany z laminatu 3-warstwowego, o gramaturze min. 65 g/m, wodoszczelności powyżej 200 cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie na mokro i na sucho powyżej 200 kPa, zdolność absorpcji powyżej 400%, na całej powierzchni okrywającej pacjenta, posiadające min. 2 naklejki do dokumentacji. Minimalny skład: 1 x serweta do barku 168x254 cm ze zintegrowaną folią 41x43 cm otaczającą przylepny otwór gruszkowaty z rozcięciem, z torbą na płyny (270°) wokół otworu operacyjnego, z 2 portami do ssaka, 3 uchwyty na przewody typu rzep, 1 xserweta typu "U" 196x290 cm cm, z przylepnym wycięciem 25,5x63,5 cm ze wzmocnienien chłonnyym wokół, 2 uchwyty na przewody typu rzep, 3 x fartuch chirurgiczny (2XL, 1 L) z włókniny typu SMMS (dopuszcza się pakowane oddzielnie i całość w 1 worek). | szt. | 24
*) dopuszcza się pakowane osobno i całość w 1 worek zaopatrzony w etykietę z informacją o składzie zestawu.

## 28
PAKIET 28
Lp. | NAZWA POSTAĆ | J.M. | ILOŚĆ ROCZNA | C.J. NETTO | PODATEK VAT w % | C.J. BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | Producent i nazwa handlowa | Dokument dopuszczający do obrotu i stosowania (określić i podać)/ strona
1 | Serweta zabiegowa nieprzemakalna o wymiarach 75x90 cm z otworem o śred. 7 cm umieszczonym centralnie otoczonym taśmą samoprzylepną. | szt. | 120
2 | Sterylne obłożenie okulistyczne wykonane z chłonnego i mocnego dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego o gramaturze min 60g/m². Skład zestawu : - serweta o wymiarach 130 x 150cm wyposażona w otwór (9 x 12cm) wypełniony folią chirurgiczną oraz warstwę chłonną wokół otworu - 1szt, - kieszeń przylepna 20 x 20cm do przechwytywania płynów - 1 szt. | szt. | 120
0

## 29
PAKIET 29
Lp. | NAZWA POSTAĆ | J.M. | ILOŚĆ ROCZNA | C.J. NETTO | PODATEK VAT w % | C.J. BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | Producent i nazwa handlowa | Dokument dopuszczający do obrotu i stosowania (określić i podać)/ strona
1 | Jednorazowe pokrycie ochronne na stół operacyjny. Posiada wyjątkowo chłonny rdzeń dla szybkiej absorpcji płynów. Sucha i miękka powierzchnia zwiększjąca komfort pacjenta. Nieprzepuszczalny spód zapewnia ochronę stołu operacyjnego. | szt. | 1200
2 | Mata - absorbent na podłogę podczas zabiegów operacyjnych "mokrych". Wymiary 81x122 cm | szt. | 360
0

## 30
PAKIET 30
Lp. | NAZWA POSTAĆ | J.M. | ILOŚĆ ROCZNA | C.J. NETTO | PODATEK VAT w % | C.J. BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | Producent i nazwa handlowa | Dokument dopuszczający do obrotu i stosowania (określić i podać)/ strona
1 | Zestaw ręka/noga: 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78x145 cm; 1 serweta ręka/noga 230x300 cm, z łatą chłonną 50x100cm, elastyczna serweta 3,5 cm, uchwyt na przewody; 1 serweta na stół do instrumentarium 150x190 cm. | szt. | 480
RAZEM
Zamawiający wymaga dostarczenia próbek produktów celem oceny zgodności z opisem – po 1 szt. z każdej pozycji.
Wymagania:
laminat trzywarstwowy PE+PP+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 33µm, w części chłonnej polipropylen; gramatura w części podstawowej 75g/m2; gramatura w części chłonnej 80g/m2 - łata chłonna; odporność na rozerwanie na mokro, obszar krytyczny 290kPa; odporność na rozerwanie na sucho obszar krytyczny 314 kPa; odpornośc na penetrację płynów (chłonność) 167 cm H2O; na opakowaniu odklejane tagi - z numerem serii, datą ważności produktu 2 szt.

## 31
PAKIET 31
Lp. | NAZWA POSTAĆ | J.M. | ILOŚĆ ROCZNA | C.J. NETTO | PODATEK VAT w % | C.J. BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | Producent i nazwa handlowa | Dokument dopuszczający do obrotu i stosowania (określić i podać)/ strona
1 | Czepek o kroju furażerki uniwersalny, wiązany na troki, część boczna wykonana z wzmocnionej włókniny pochłaniającej pot o gramaturze 47 g/m2, część górna przewiewna z polipropylenu o gramaturze max 10 g/m2. Produkt oznakowany podwójnie jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej. | szt. | 20000
RAZEM
Zamawiający wymaga dostarczenia próbek produktów celem oceny zgodności z opisem.