Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  I ZAOPATRZENIA

Tel./fax. 13-43-78-227 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620,  KRS 00000 14669

EZ/215/86/2015

Krosno, 28 sierpnia 2015r.

Do wszystkich uczestników postępowania

www.krosno.med.pl

Zawiadomienie o udzieleniu  wyjaśnień na zapytania wykonawców w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup wraz z dostawą obłożeń operacyjnych nr postępowania EZ/215/86/2015.

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami:

PAKIET 1

Pytanie 1 Pakiet 1 Pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów pakowanych a’100 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PAKIET 2

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rolek o długości 65 m z perforacją co 38 cm, na rolce 171 arkuszy z przeliczeniem ilości tj. 776 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2 Dotyczy Pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści podkład higieniczny z perforacją co 50cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem.

PAKIET 3

#### Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 3 poz.1 fartucha w rozmiarze XL?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2 Dotyczy Pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści fartuchy higieniczne w rozmiarze L pakowane po 50szt. oraz XL pakowane po 45szt.?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

#### Pytanie 3 Pak.3

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania fartucha higienicznego w rozmiarze uniwersalnym , pakowany po 100 szt.?

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.

#### Pytanie 4 Pakiet nr 3

Poz. 1 -  Czy można zaoferować fartuch z mankietami ściągniętymi gumką w rozmiarze uniwersalnym? Reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

PAKIET 4

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładów o długości 170 cm?

Odpowiedź: Zamawiajacy wyraża zgodę.

Pytanie 2

Czy Zamawiający, celem uzyskania konkurencyjnych cen, wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 4 poz. Nr 3 i utworzenie dla niej oddzielnego pakietu?

Odpowiedź: Zamawiający wydziela poz. 3 i tworzy pakiet 4A.

Pytanie 3 Dotyczy Pakietu nr 4

Poz. 3 – Czy Zamawiający dopuści tolerancję wymiaru +/- 1 cm?

Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 4 Pakiet 4 Pozycja 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej osłony na stolik Mayo w rozmiarze 78x140 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów.

Pytanie 5 Pozycja3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej osłony na stolik Mayo w rozmiarze 78x140 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów.

Pytanie 6

Pakiet 4, poz. 1: czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 150x90cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7

Pakiet 4, poz. 2: czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 200x90cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami.

Pytanie 8

Pakiet 4, poz. 3: czy Zamawiający dopuści osłonę w rozmiarze 145x80cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9 Pakiet 4, pozycja 3

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający  wydziela poz. 3 i tworzy pakiet 4A.

Pytanie 10 Pakiet nr 4

Poz. 1 – Czy można zaoferować serwetę wykonaną z laminatu dwuwarstwowego w rozmiarze 90 x 150 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami.

Pytanie 11

Poz. 2 – Czy można zaoferować serwetę wykonaną z laminatu dwuwarstwowego w rozmiarze 150 x 200 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12

Poz. 3 – Czy można zaoferować osłonę na stolik Mayo w rozmiarze 80 x 145 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PAKIET 5

Pytanie 1 Pakiet 5

Czy Zamawiający dopuści sterylne ściereczki do wycierania rąk wykonane z włókniny?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 2 Pakiet nr 5

Poz. 1 – Czy można zaoferować ściereczki celulozowe pakowane a ‘2 szt. ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz bez przeliczenia ilości.

Pytanie 3.Pakiet 5

Prosimy Zamawiającego o określenie czy ręczniki mają zawierać ręczniki wzmocnione siecią syntetyczną, w skutek czego drobinki papieru nie pozostają na dłoniach przy osuszaniu rąk, co ułatwia późniejsze zakładanie rękawiczek i usprawnia pracę na bloku operacyjnym?

Odpowiedź: Przy zaoferowaniu ręczników celulozowych Zamawiający  wymaga powyższego.

PAKIET 6

Pytanie 1

Prosimy o dopuszczenie fartucha chirurgicznego wykonanego z włókniny SMMS                            o standardowym kroju rękawa , spełniającego pozostałe wymagania SIWZ.

Oferowane przez nas fartuchy spełniają wymagania normy PN EN 13795 1-3 dotyczącej obłożeń chirurgicznych i fartuchów stosowanych na blokach operacyjnych.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami.

Pytanie 2 Dotyczy Pakietu nr 6

Czy Zamawiający dopuści fartuchy sterylne z włókniny SMS ze standardowo wszystkimi rękawami, nie reglan, rozmiary oznaczone symbolami L, XL, XLL?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami.

Pytanie 3 Pakiet nr 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego pełnoochronnego fartucha barierowego z włókniny SMS.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego pełnoochronnego fartucha barierowego z miękkim mankietem poliestrowym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego pełnoochronnego fartucha barierowego ze szwami ultradźwiękowymi.

Odpowiedź: Opis zawiera  szwy  ultradźwiękowe.

Pytanie 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha o gramaturze 43g/m2.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje próbki dla każdego wymienionego rozmiaru, czy też próbki dla wybranego rozmiaru.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje próbki dla każdego wymienionego rozmiaru.

Pytanie 8 Pakiet 6 poz 1

Zwracamy się z prośba o dopuszczenie do zaoferowania fartuchów z potrójnym szwem wykonanym techniką ultradźwiękową, co gwarantuje większą wytrzymałość fartucha.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 9

Pakiet 6, poz. 1: czy Zamawiający dopuści fartuchy wykonane z włókniny SMS?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10 Pak.6

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania fartucha wykonanego z włókniny SMMS ,posiada szerokie rękawy  z mankietem poliestrowym  zapewniające  wysoki komfort techniczny pracy operatora,  dł.130cm –L, 150cm-XL, 170 -XXL ?

Odpowiedź: Dopuszcza.

Pytanie 11 Pakiet 6

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SSMMS, ze standardowym krojem rękawa o gramaturze 45g/m2?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12 Pakiet nr 6

Poz. 1 – Czy można zaoferować fartuch barierowy o kroju prostym i gramaturze 40 g/m2? Reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami.

Pytanie 13, Pakiet 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów chirurgicznych wykonanych z włókniny SMMS o kroju prostym z poliestrowymi mankietami. Fartuchy z rękawami klejonymi - takie łączenie spaja włókniny na całej powierzchni, fartuchy w rozmiarach L, XL, XLL, pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami.

Pytanie 14. Pakiet 6

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje, aby opakowanie wewnętrzne fartucha wykonane było z włókniny typu SMS niepalącej i nieposiadającej kształtu, co znacząco ogranicza ryzyko zbrudzenia fartucha podczas samodzielnego odpakowywania i nakładania fartucha.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 15.Pakiet 6

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje, aby opakowanie wewnętrzne fartucha zawierało  dwa ręczniki do rąk.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

PAKIET 7

Pytanie 1:

Pakiet 7, poz. 1: czy Zamawiający dopuści serwetę o gramaturze 56g/m2 w rozmiarze 150x90cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2:

Pakiet 7, poz. 2: czy Zamawiający dopuści serwetę o gramaturze 56g/m2?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3 Pak.7

Poz.1 Czy zamawiający dopuści do zaoferowania serwety wykonanej z 2-warstwowego laminatu o gramaturze 57,5 g/m2, pozostałe parametry zgodnie z siwz?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 4

Poz.2 Czy zamawiający dopuści do zaoferowania serwety wykonanej z 2-warstwowego laminatu o gramaturze 40,5 g/m2 w rozmiarze 45 x 75 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5 Pakiet 7, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści serwety dwuwarstwowe o gramaturze 56g/m2?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 6 Pakiet nr 7

Poz. 1 i 2

Czy można zaoferować serwetę operacyjną wykonaną z dwuwarstwowego nieprzemakalnego laminatu o gramaturze 55 g/ m2?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w gramaturę.

Poz. 1 - Czy można zaoferować serwetę w rozmiarze 90 x 150 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Poz. 2

Czy można zaoferować serwetę operacyjną o wymiarach 50 x 50 cm ? lub

Czy można zaoferować serwetę operacyjną o wymiarach 45 x 75 cm

Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza rozmiar 45x75 cm

Pytanie 7.Pakiet 7, Poz.1

Prosimy o dopuszczenie serwety w rozmiarze  150x90cm, wykonanej z bilaminatu (polipropylen+polietylen) o gramaturze 57g/m2.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8. Pakiet 7, Poz.2

Prosimy o dopuszczenie serwety w rozmiarze  75x45cm , wykonanej z bilaminatu (polipropylen+polietylen) o gramaturze 57g/m2

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9. Pakiet 7, Poz.2

Prosimy o dopuszczenie serwety w rozmiarze  45x50cm , wykonanej z bilaminatu (polipropylen+polietylen) o gramaturze 58g/m2

Odpowiedź:   Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami.

PAKIET 8

Pytanie 1. Pakiet 8

Czy należy zaoferować lekki i oddychający czepek o gramaturze max. 12g/m2 ?

Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 2 pakiet 8.  Prosimy o dopuszczenie  czepków pakowanych w folię w kolorze zielonym.

Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza.

PAKIET 9

Pytanie 1 Pakiet nr 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek pakowanych a’50 szt.

Odpowiedź: Zamawiający  wymaga masek  sterylnych pakowanych pojedynczo. Dopuszcza opakowanie zbiorcze a” 50 szt.

Pytanie 2 Pakiet 9, poz. 1, pakiet 10, poz. 1: czy Zamawiający dopuści maseczki tylko w kolorze niebieskim?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PAKIET 10

Pytanie 1.Pakiet 10

Prosimy o dopuszczenie  maski chirurgicznej w kolorze białym.

Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 2.Pakiet 10

Czy zamawiający wymaga maski chirurgicznej hypoalergicznej, bez zawartości barwników

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3. Pakiet 10.  Prosimy o dopuszczenie  masek pakowanych  w folie po 50 sztuk.

Odpowiedź: Zamawijacy dopuszcza.

PAKIET 11zmodyfikowany

Pytanie 1: Pak.11

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania zestawu do porodu naturalnego w następującym składzie:

1.Serweta nieprzylepna w rozmiarze 100 x 150 cm

2.Serweta pod pośladki z torbą na płyny w rozmiarze 90 x 92 cm

3. 10 szt. 4-warstwowych wysoko chłonnych kompresów  włókninowych

4.Ręcznik celulozowy w rozmiarze 30 x 40cm

5.Serweta do owinięcia noworodka w rozmiarze 90 x 100cm

6.Serweta nieprzylepna 75 x 90cm

Fartuch wykonany z włókniny SMMS o długości 150cm odpowiadającej  rozmiarowi XL pakowany oddzielnie.

Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 2:  Pakiet nr 11

Poz. 1 - Czy można zaoferować zestaw do porodu o następującym składzie?

1 x serweta na stół narzędziowy 140 x 150 cm - opakowanie zestawu

1 x fartuch chirurgiczny standardowy XL (140 cm, typu SMMMS gramatura 40g/m2)

2 x ręcznik celulozowy 33 x 33 cm

2 x osłony na nogi 75 x 140 cm

1 x serweta pod pośladki posiadająca warstwę chłonną na całej powierzchni, w rozmiarze: 100 x 120 cm z torbą na płyny (bez możliwości podłączenia do ssaka)

1 x serweta samoprzylepna Protect 75 x 90 cm

1 x serweta celulozowa dla noworodka 90 x 100 cm

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami.

Pytanie 3.Pakiet nr 11

Czy można zaoferować zestaw do porodu o następującym składzie?

1 x serweta na stół narzędziowy 140 x 150 cm - opakowanie zestawu

1 x serweta na stół narzędziowy 140 x 160 cm

1 x fartuch chirurgiczny standardowy XL (140 cm, typu SMMMS gramatura 40g/m2)

2 x ręcznik celulozowy 33 x 33 cm

1 x serweta pod pośladki posiadająca warstwę chłonną na całej powierzchni, w rozmiarze: 100 x 120 cm z torbą na płyny

1 x serweta samoprzylepna Protect 75 x 90 cm

1 x serweta dla noworodka 90 x 100 cm

20 x kompres gazowy 7,5 x 7,5 cm z nitką RTG

1 x prześcieradło 200 x 150 cm

Odpowiedź; Zamawiajacy dopuszcza.

PAKIET 12

Pytanie 1 Pakiet 12

Czy Zamawiający dopuści szczotki pakowane po 40sztuk w kartonik służący za dozownik?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 2. Pakiet 12

Proszę o dopuszczenie  szczotki chirurgicznej do mycia rąk wykonanej z polietylenu i polietylenu, spełniające pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3. Pakiet 12

Prosimy doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje szczotki do chirurgicznej do mycia rąk w rozmiarze 8x5x4 cm , zaopatrzonej w czyścik do paznokci, sterylizowanej radiacyjnie.

Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza  ale nie wymaga.

Pytanie 4.Pakiet 12

Prosimy o wyjaśnienie czy nie nastąpiła omyłka odnośnie wymogu rejestracji jako wyrób medyczny przedmiotu zamówienia w pakiecie 12. Zgodnie z informacjami z Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych szczotki do chirurgicznego mycia rąk nie są wyrobem medycznym ponieważ nie spełniają definicji wyrobu medycznego podanej w art. 2 ust. 1 pkt. 38 ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 ze zm.).

Odpowiedź: Zgodnie z obowiązującymi aktami  prawnymi.

PAKIET 13

Pytanie 1 Pakiet nr 13

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pokrowca na przewody o wymiarach 14x250 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2 Pakiet 13 poz. 1

Zwracamy się z prośba o dopuszczenie do zaoferowania osłony na przewody o wymiarach 13x250cm.

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza powyższe.

Pytanie 3

Pakiet 13, poz. 1: czy Zamawiający dopuści pokrowiec w rozmiarze 13x244cm?

Odpowiedź: Dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów.

Pytanie 4

Pakiet 13, poz. 1: czy Zamawiający dopuści pokrowiec w rozmiarze 15x250cm z taśmą na jednym końcu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami.

Pytanie 5 Pakiet 13

Czy Zamawiający dopuści sterylny pokrowiec na przewody w rozmiarze 14x25cm lub 16x250cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza  osłonę na przewody w rozmiarze 16x 250 cm.

Pytanie 6 Pakiet 13

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje osłony o wymiarach 13 na 235 cm , ze zwężającą się  końcówką, wyposażoną w mocny rzep mocujący nie rozmakający nawet przy „mokrych” zabiegach takich jak artroskopia”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7 Pakiet nr 13

Poz. 1  - Czy można zaoferować pokrowiec na przewody w rozmiarze 14 x 250 cm?

Odpowiedź: Zamwiajacy dopuszcza.

PAKIET 14

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 14 poz.1 piżamy pakowanej po 5 kompletów?

Odpowiedź: Dopuszcza.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 14 poz.2 koszuli w rozmiarach L i XL?

Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koszul w rozmiarach M/L oraz XL/XXL?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 4 Dotyczy Pakietu nr 14

Poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści komplet dla pacjenta (bluza i spodnie) w dostępnych rozmiarach od S do XL, pakowane po 45szt.?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami.

Pytanie 5

Poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści koszulę dla pacjenta dostępne wyłącznie w rozmiarze XL pakowane po 30szt.?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami.

Pytanie 6

Pakiet 14, poz. 1: czy Zamawiający dopuści komplety pakowane a1?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7

Pakiet 14, poz. 2: czy Zamawiający dopuści koszule z rozcięciem na całej długości i trokiem w pasie oraz przy szyi?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8 Pakiet 14, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koszul w rozmiarze uniwersalnym oraz XXL, w cenie uśrednionej?

Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 9

Pakiet 14, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści piżamę z bluza z krótkim rękawem?

Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza powyższe z zachowaniem  pozostałych parametrów.

Pytanie 10

Pakiet 14, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści piżamę pakowaną pojedynczo w opakowaniu zbiorczym

a’50sztuk?

Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza powyższe.

Pytanie 11

Pakiet 14, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści koszule operacyjną w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

PAKIET 15zmodyfikowany

Pytanie 1

Zwracamy się prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu nr 15 zestawu do ciecia cesarskiego o następującym składzie i parametrach:

Sterylne obłożenie cięcia cesarskiego, obszar okrywający pacjenta wykonany z włókniny, 3 - warstwowej, o gramaturze min. 51 g/m2,  , wodoodpornej i paro przepuszczalnej, dobrze utrzymującej naturalną temperaturę pacjenta w trakcie zabiegu.  Posiadające min.2 naklejki do dokumentacji pacjenta,

Skład minimalny:

1 x Serweta na stolik narzędziowy 150 x 190 cm

1 x Serweta na stolik narzędziowy 150x 150 cm

2 x Ręcznik chłonny 30x30 cm

1 x Serweta główna 200 / 250 x 300 cm z osłoną

ramion stołu, otwór 30 x 30 cm z folią operacyjną wokół brzegów, torba na płyny 270° , 2 porty do ssaka,

1 x Kocyk dla noworodka 80x70 cm

1x osłona na stolik Mayo 80x140 cm

2x fartuch chirurgiczny rozmiar XL*;

1 szt. fartuch chirurgiczny rozmiar L*; 1 szt. pudełko do zdejmowania ostrzy i igieł*;

1 szt. serweta chłonna na stół operacyjny w rozmiarze min. 100x 225 cm, pikowana, pozostająca sucha po zaabsorbowaniu płynów*.

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2 Pakiet nr 15

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do porodu naturalnego w następującym składzie:

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki       150 x 190cm

- 1 serweta na stolik Mayo                             80 x 145cm;

- 1 serweta dla noworodka                             60 x 80 cm

- 4 ręczniki do rak

- 1 serweta główna  160x300  z otworem  wypełnionym folią chirurgiczną , zintegrowany prostokątny zbiornik do przechwytywania płynów , 2 zawory odpływowe z możliwością podłączenia do ssaka

- 3 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów

Zestaw posiada wytrzymałość na rozrywanie mokro/sucho więcej nic 80 kPa.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami.

Pytanie 3 Pakiet nr 15

Poz. 1 - Czy można zaoferować zestaw do cesarskiego cięcia wykonany z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 55 g / m2, spełniającego wymagania normy EN 13795, zdolności absorpcyjnej 450% na całej powierzchni okrywającej pacjenta, z min. 2 naklejkami do dokumentacji pacjenta, o składzie:

1 x serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm – opakowanie zestawu

1 x serweta na stolik narzedziowy wzmocniona 140 x 160 cm

1 x serweta do esarskiego cięcia 260 / 300 cmz osłoną ramion stołu, otwór 19 x 29 cm z folią operacyjną wokół brzegów, z uchwytem na przewody, z torbą na płyny 360 st.

2 x ręcznik chłonny 33 x 33 cm

1 x kocyk dla noworodka 90 x 100 cm

1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm, składana teleskopowo

2 x fartuch chirurgiczny XL

1 x fartuch chirurgicznyL

1 x pudełko magnetyczne do zdejmowania ostrzy i igieł

1 x serweta na stół operacyjny extra chłonna 140 x 190 cm

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4. Pakiet nr 15.

Czy można zaoferować zestaw do cesarskiego cięcia wykonany z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 55 g / m2, spełniającego wymagania normy EN 13795, zdolności absorpcyjnej 450% na całej powieżchni okrywającej pacjenta, z min. 2 naklejkami do dokumentacji pacjenta, o składzie:

1 x serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm – opakowanie zestawu

1 x serweta na stolik narzedziowy wzmocniona 140 x 160 cm

1 x serweta do esarskiego cięcia 260 / 300 cmz osłoną ramion stołu, otwór 19 x 29 cm z folią operacyjną wokół brzegów, z uchwytem na przewody, z torbą na płyny 360 st.

4 x ręcznik chłonny 33 x 33 cm

1 x kocyk dla noworodka 90 x 100 cm

1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm, składana teleskopowo

3 x fartuch chirurgiczny XL

2 x fartuch chirurgicznyL

1 x serweta na stół operacyjny extra chłonna 140 x 190 cm

6 x serweta gazowa 45 x 70 cm, 20 nitrek, 4 warstwy, znacznik RTG

60 x kompres gazowy 10 x 10 cm z nitką RTG, pakowane po 10 szt.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

PAKIET 16

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 16 poz.1 kompletu pościeli z poszewką o wymiarowaniu 70x80cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 16 poz.1 kompletu pościeli z poszwą o wymiarowaniu 150x200cm lub 160x200cm?

Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza 150 x 200 cm.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 16 poz.1 kompletu pościeli z prześcieradłem o wymiarowaniu 150x210cm lub 160x210cm?

Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza 150 x 210 cm.

Pytanie 4 Dotyczy Pakietu nr 16

Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli, w którym poszewka ma wymiary 80x90cm, poszwa 210x160cm, prześcieradło 130x210cm?

Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 5 Pakiet nr 16

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowej bielizny pościelowej w następującym rozmiarze:

-Poszwa 210x160

-Prześcieradło 210x160

-Poszewka 80x70

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6

Pakiet 16, poz. 1: czy Zamawiający dopuści komplet pościeli: poszewka: 90x75cm, poszwa: 200x150cm, prześcieradło: 210x150cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7 Pakiet 16

Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli w rozmiarze:

    - prześcieradło 210x150

    - poszewka na kołdrę 210x160

    - poszewka na poduszkę 70x80?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższ.

Pytanie 8 Pakiet 16

Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli wykonany z włókniny o gramaturze 25g/m2?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

PAKIET 17

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie śliniaków w rozmiarze 38 x 60 cm, pakowanych po 100 szt., z przeliczeniem ilości tj. 504 op.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2 Pakiet nr 17

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie śliniaków w kolorze zielonym lub niebieskim o wymiarach min 35cm x 48cm z kieszonką 12 cm, pakowanych a’100 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 3

Pakiet 17, poz. 1: czy Zamawiający dopuści śliniaki pakowane a’30 z przeliczeniem liczby opakowań?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami.

Pytanie 4 Pakiet 17

Czy Zamawiający dopuści śliniak w rozmiarze 35x48cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 5 Pakiet nr 17

Poz. 1 – Czy można zaoferować śliniaki kolorowe w rozmiarze 38 x 50 cm pakowane w opakowania a ‘ 150 szt.? Reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PAKIET 18

Pytanie 1

Czy Zamawiający w Pakiecie 18 dopuści serwetę o wymiarach 50 x 60cm i samoprzylepnym otworem 6 x 8cm umieszczonym centralnie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2 Dotyczy Pakietu nr 18

Czy Zamawiający dopuści serwetę zgodną z siwz w rozmiarze 50x60cm?

Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 3 Pakiet nr 18

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety zabiegowej nieprzemakalnej o wymiarach 50x60 cm z otworem ok. 6x8cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w wymiary.

Pytanie 4 Pakiet 18 poz 1

Zwracamy się z prośba o dopuszczenie do zaoferowania serwety o wymiarach 50x60cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 5 Pak.18

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania serwety w rozmiarze 45 x 75 cm, pozostałe parametry zgodnie z siwz?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 6 Pakiet 18

Czy Zamawiający dopuści serwety z otworem w rozmiarze 6cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami.

Pytanie 7 Pakiet 18

Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 50x75cm?

Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza powyższe.

Pytanie 8 Pakiet nr 18

Poz. 1 - Czy można zaoferować serwetę operacyjną o wymiarach 50 x 60 cm z otworem samoprzylepnym o średnicy 7 cm wykonaną z dwuwarstwowego nieprzemakalnego laminatu o gramaturze 55 g/ m2?

Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 9. Pakiet 18

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety w rozmiarze 60x50cm z przylepnym otworem o średnicy 5cm wykonanej z bilaminatu (polipropylen+polietylen).

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami.

PAKIET 19

Pytanie 1  Pakiet 19

Czy Zamawiający dopuści jak dotychczas stosowany w Państwa placówce zestaw zabiegowy składający się  z osobno zapakowanych wyrobów medycznych:

Cześć I :

1 x serweta okulistyczna jałowa 100x100cm z otworem z folią operacyjną i kieszenią na płyny;

Cześć II: zestaw wyrobów zapakowany w serwetę operacyjną barierową 90x120cm składający się z:

5 x kompres gazowy 5x5cm

2 x tupfery gazowe kula 30x30cm;

1 x kompres oczny włókninowo celulozowy 5,5x7,5cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 2  Pakiet 19

Poz. 1  - Czy można zaoferować zestaw o składzie:

1 x serweta dwuwarstwowa na stół narzędziowy 100 x 90 cm – opakowanie zestawu

1 x serweta dwuwarstwowa 50 x 60 cm z otworem o średnicy 7 cm - laminat PP+PE

1 x kieszeń samoprzylepna okulistyczna do zbierania płynów z kształtką 25 cm

1 x osłonka na oko samoprzylepna

10 x kopres gazowy 5 x 5 cm

1 x tampon zwinięty 20 x 30 cm

Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza.

PAKIET 20

Pytanie 1 Pakiet 20 poz 1

Zwracamy się z prośba o dopuszczenie do zaoferowania serwety o wymiarach 100x150cm o przylepnym otworem owalnym o wymiarach 9x12cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 2

Pakiet 20, poz. 1: czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150x90cm z otworem przylepnym o średnicy 8cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów.

Pytanie 3 Pakiet 20

Czy Zamawiający dopuści sterylną serwetę w rozmiarze 90x120cm z otworem 10cm, wykonaną z włókniny o gramaturze 56g/m2?

Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza powyższe.

Pytanie 4 Pakiet 20

Czy można zaoferować serwetę operacyjną o wymiarach 120 x 150 cm z otworem samoprzylepnym o średnicy 7 cm, wykonaną z dwuwarstwowego nieprzemakalnego laminatu o gramaturze 55 g/ m2? lub

Czy można zaoferować serwetę operacyjną o wymiarach 75 x 90 cm z otworem samoprzylepnym o średnicy 10 cm, wykonaną z dwuwarstwowego nieprzemakalnego laminatu o gramaturze 55 g/ m2?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza  serwetę  o rozmiarze 120x 150 cm  z otworem 7 cm.

Pytanie 5.Pakiet 20

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety w rozmiarzez  90x75cm z przylepnym otworem 5x8cm wykonanej z bilaminatu (polipropylen+polietylen)  o gramaturze 57g/m2

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami.

PAKIET 21

Pytanie 1 Dotyczy Pakietu nr 21

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę w rozmiarze 22x75cm?

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów.

Pytanie 2 Pak.21

Czy zamawiający miał na myśli sterylną osłonę na kończynę w rozmiarze 24 x 80 cm , która jest wykonana z  termoplastycznej  folii elastomerowej i elastycznej  bielonej dzianiny ?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 3 Pakiet 21

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę w rozmiarze 30x80cm, z taśmą przylepną w zestawie?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami.

Pytanie 4.Pakiet 21

Prosimy Zamawiającego o dopuszczanie osłony na kończynę o wymiarach dł. 91cm, szer. 23cm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami.

PAKIET 22

Pytanie 1 Dotyczy Pakietu nr 22

Czy Zamawiający rozdzieli do osobnych pozycji zestaw urologiczny TUR i fartuchy chirurgiczne z osobnym uwzględnieniem zapotrzebowania dla każdej z pozycji?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw urologiczny TUR wykonany z laminatu 2-warstwowego o gramaturze min. 65g/m2 i parametrach zgodnych z EN 13795, posiadające 4 naklejki do dokumentacji pacjenta; skład zestawu:

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści fartuchy chirurgiczne wykonane z materiału typu SMS?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami.

Pytanie 4

Zwracamy się prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu nr 22 sterylny zestaw do TUR o następującym składzie i parametrach:

Sterylne obłożenie do TUR wykonane z laminatu 2-warstwowego, o gramaturze min. 61 g/m2, wodoszczelności powyżej 200 cm H2O, wytrzymałości na rozerwanie na mokro i sucho min.150 kPa, posiadające min. 2 naklejki do dokumentacji pacjenta. Minimalny skład zestawu:  1 serweta TUR (wszystko w jednym) min. 79/145x294 cm z zintegrowanymi nogawicami, z otworem brzusznym 6x8 cm, z otworem na prącie 5 cm, ze wzmocnieniem chłonnym wokól otworów, osłona na palec,  torba na płyny  z filtrem, portem do ssaka, 2 podwójne uchwyty na przewody, 1 serweta na stół do instrumentarium 150x190cm  1 x ręcznik 30x35 cm; 2 x fartuch chirurgiczny (XL) z włókniny typu SMS. Wszystko pakowane łącznie w jedno sterylne opakowanie.

Odpowiedź: Zgodnie  z SIWZ i odpowiedziami.

Pytanie 5 Pakiet nr 22

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie następującego zestawu TUR:

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki       150 x 190cm

- 4 ręczniki do rąk

- 1 serweta główna 200 x 240  z otworem , zintegrowanymi osłonami na kończyny , zbiornikiem   wyposażonym w sito oraz  zawór do odprowadzania płynów, osłona na palec do badania per rectum

- 2 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów

Oraz fartuchów chirurgicznych z włókniny typu SMS.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami.

Pytanie 6 Pak.22

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania zestawu do TUR wykonanego z laminatu 2-warstwowego o gramaturze 57,5 g/m2? Zestaw spełnia wymogi obowiązującej normy PN EN 13795 wymagania wysokie -  odporności na przenikanie cieczy 125cm H2O (norma >100 cm H2O,) wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne – odporność na wypychanie na sucho 270 kpa (norma >40 kPa) i na mokro 249 kPa (norma > 40 kPa)

Skład zestawu :

1.Serweta do procedur TUR o rozmiarze 225/260 x 210 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne o długości 125 cm , z otworem na krocze 5 cm i otworem nadłonowym 8 cm, ze zintegrowaną torbą na płyny z sitem i lejkiem  odprowadzającym płyny

2. Serweta na stolik instrumentariuszki w rozmiarze 150 x 190 cm

3. Uchwyt na rzepy do mocowania przewodów typu Velcro w rozmiarze 2,5 x 25 cm

4. 2 Ręczniki celulozowe w rozmiarze 30 x 40 cm

2 Fartuchy z włókniny SMMS  o długości 150cm odpowiadające rozmiarowi XL pakowane oddzielnie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7 Pakiet 22

Poz. 1 - Czy można zaoferować zestaw do TUR wykonany z laminatu 2-warstwowego, o gramaturze min. 55 g/m2, spełniającego wymagania normy EN 13795, posiadające min. 2 naklejki do dokumentacji pacjenta, o składzie:

1 x serweta do TUR (wszystko w jednym) 200/260 x 185 cm z zintegrowanymi nogawicami, z otworem brzusznym 7x10 cm, z otworem na prącie 7 cm, ze wzmocnieniem chłonnym wokół otworów, osłona na palec,  torba na płyny  z filtrem, portem do ssaka,

2 x podwójne uchwyty na przewody 8,5 x 13 cm,

1 x serweta na stół do instrumentarium 150x190 cm

1 x ręcznik 33x33 cm;

2 x fartuch chirurgiczny (XL) z włókniny typu SMMMS

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8. Pakiet 22

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety okrywającej pacjenta wykonanej z wielowarstwowej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 43g/m2 w strefie krytycznej ze wzmocnieniem chłonnym z laminatu, o łącznej gramaturze materiału min.115 g/m2.  Odporność na penetrację płynów w obszarze wzmocnień min. 200 cm H2O. Odporność na rozerwanie na mokro/sucho w obszarze wzmocnień min. 250 kPa, zestaw spełnia pozostałe zapisy SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PAKIET 23

Pytanie 1 Dotyczy Pakietu nr 23

Czy Zamawiający rozdzieli do osobnych pozycji zestaw do protezy biodra i fartuchy chirurgiczne z osobnym uwzględnieniem zapotrzebowania dla każdej z pozycji?

Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 2 Czy Zamawiający dopuści zestaw do biodra wykonany z laminatu 3-warstwowego z dodatkowym wzmocnieniem w strefie krytycznej o parametrach materiału zgodnych z EN 13795 i następującym składzie?

Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści fartuchy chirurgiczne wykonane z materiału typu SMS?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza  pod warunkiem zastosowania dodatkowych wzmocnień  na froncie i rękawach.

Pytanie 4

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga fartuchy z dodatkowym wzmocnieniem na froncie i rękawach?

Odpowiedź:  Przy materiale typu SMS.

Pytanie 5 Pakiet nr 23

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie następującego zestawu obłożenia:

- 1 serweta z wycięciem U-kształtnym         200 x 300 cm

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki       150 x 190cm

- 1 serweta 75 x 90 cm

- 1 serweta 150 x 200 cm

- 1 serweta samoprzylepna 150 x 240 cm z organizatorem przewodów w formie rzepu

- 1 serweta na stolik Mayo     80 x 145 cm

- 2 ręczniki do rąk                  40 x 40 cm

- 1 osłona na kończynę          35 x 120 cm

- 2 OP Taśma                        10 x 50 cm

Oraz fartuchów chirurgicznych z włókniny typu SMS.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ i  odpowiedziami.

Pytanie 6

Pakiet 23, poz. 1: czy Zamawiający dopuści obłożenie wykonane z laminatu trójwarstwowego o wodoszczelności 191cm, wytrzymałości na rozerwanie na sucho 108kPa i na mokro 100 kPa w składzie:

| serweta z przylepcem | 1 | 260x240 | WYCIĘC. U | 100x20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| serweta z przylepcem | 1 | 240x150 |  |  |
| pokrowiec na nogę | 1 | 120x37 |  |  |
| kieszeń na płyny z kształtką | 1 | 40x30 |  |  |
| taśma medyczna | 6 | 50x9 |  |  |
| fartuch Perfect/XL SMS+wzmocnienie | 1 |  |  |  |
| fartuch Perfect/XXL SMS+wzmocnienie | 3 |  |  |  |
| serweta na stół instrum. | 1 | 190x150 |  |  |
| serweta na stolik Mayo | 1 | 145x80 |  |  |
| serwetki do rąk | 4 | 40x20 |  |  |

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami.

Pytanie 7

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania zestawu do protezy biodra  wykonanego  w obrębie pola operacyjnego z  laminatu 3-warstwowego o gramaturze 112,5 g/m2 a na pozostałej powierzchni z laminatu 2-warstwowego o gramaturze 57,5 g/m2, odporności na przenikanie cieczy > 125cm H2O ( norma >=100 cm H2O) , zdolności absorbcji > 415 %

Skład zestawu:

1.Serweta przylepna dolna o rozmiarze 280 x225cm ze wzmocnieniem  z wycięciem ,, U” o rozmiarze 10 x 100cm ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów

2.Serweta przylepna górna o rozmiarze 225 x 270 cm ze wzmocnieniami z osłonami podpórek kończyn górnych ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów

3. 4 Ręczniki celulozowe w rozmiarze 30 x 40 cm

4. Osłona  na stolik Mayo ortopedyczna (wzmocniona – 3 warstwy w strefie krytycznej) w rozmiarze 80 x 145 cm

5.Serweta chirurgiczna w rozmiarze 150 x 180cm (pod kończynę lub jako serweta na drugi stół instrumentarium)

6.Serweta przylepna w rozmiarze 90 x 75 cm

7.Osłona ortopedyczna na kończynę w rozmiarze 33 x 110cm

8.Taśma włókninowa samoprzylepna w rozmiarze 9 x50cm

9. 2 x Taśmy samoprzylepne, nieprzemakalne w rozmiarze 10 x 50cm,

10 1 x Serweta na stolik instrumentariuszki w rozmiarze 150 x 190 cm ( owinięcie zestawu)

3 Fartuchy z włókniny SMMS   ( 2 o długości 150cm odpowiadające rozmiarowi XL  i 1 o długości 130cm odpowiadającej rozmiarowi L) ,pakowane oddzielnie.

Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 8 Pakiet 23

Poz. 1  - Czy można zaoferować zestaw do operacji biodra wykonany z laminatu 2-warstwowego, o gramaturze min. 55 g/m2 wzmocnionego padami chłonnymi o gramaturze 110 g/m2, spełniającego wymagania normy EN 13795,  posiadające min. 2 naklejki do dokumentacji pacjenta, o składzie:

1 x serweta na stół narzędziowy 140 x 190 – opakowanie zestawu

1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm

1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm, składana teleskopowo

1 x serweta samoprzylepna wzmocniona 200 x 260 cm z wycięciem U 15 x 95 cm

1 x serweta samoprzylepna wzmocniona 250 x 170 cm

1 x serweta nieprzylepna 90 x 100 cm

1 x osłona na kończynę dwuwarstwowa 35 x 120 cm

3 x podwójne uchwyty na przewody 8,5 x 13 cm,

4 x taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

2 x ręcznik 33x33 cm;

2 x fartuch chirurgiczny (XL) z włókniny typu SMMMS

1 x fartuch chirurgiczny (L) z włókniny typu SMMMS

Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 9.Pakiet 23

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety na stolik Mayo w rozmiarze 80x145cm, pozostałe zapisy zgodne z SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PAKIET 24

Pytanie 1 Dotyczy Pakietu nr 24

Czy Zamawiający rozdzieli do osobnych pozycji zestaw uniwersalny i fartuchy chirurgiczne z osobnym uwzględnieniem zapotrzebowania dla każdej z pozycji?

Odpowiedź: Nie wyraża zgody.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny wykonany z laminatu 2-warstwowego o łącznej gramaturze min. 60g/m2 i parametrach materiału zgodnych z EN 13795? Skład zestawu:

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami.

Pytanie 3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu nr 24 zestaw uniwersalny który aktualnie używany jest na Państwa Bloku Operacyjnym

Sterylne obłożenie uniwersalne, wykonane z laminatu 2-warstwowego, o gramaturze min. 61,5 g/m2, wodoszczelności powyżej 200 cm H2O, wytrzymałości na rozerwanie na mokro i sucho powyżej 170 kPa, posiadające min. 2 naklejki do dokumentacji pacjenta, . Skład minimalny: 1 górna  samoprzylepna serweta o minimalnych wymiarach 150x240cm wzmocniona na całej powierzchni; 2 boczne serwety samoprzylepne o min. wym. 75x90cm wzmocnione na całej powierzchni; 1 dolna serweta samoprzylepna o min. wym. 150x200cm wzmocniona na całej powierzchni; 1 przykrycie na stolik Mayo 80x140 cm; 2 ręczniki celulozowe  30x35cm ; 1x taśma samoprzylepna 10x50 cm; 1x serweta na stolik instrumentariuszki 150x200 cm. 3 x fartuch chirurgiczny (2-XL, 1-L) z włókniny typu SMS           ( fartuchy pakowane oddzielnie i całość w 1 worek z zestawem).

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami.

Pytanie 4 Pakiet nr 24

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie następującego zestawu obłożenia uniwersalnego:

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki       150 x 200cm

- 1 serweta na stolik Mayo                             80 x 145cm;

- 1 serweta samoprzylepna                           180 x 180cm

- 1 serweta samoprzylepna                           150 x 240cm

- 2 serwety samoprzylepne                            75 x 100cm

- 2 włókninowe  OP taśmy                             10 x 50

- 4 ręczniki 				      40 x 40

Oraz fartuchów chirurgicznych z włókniny typu SMS.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami.

Pytanie 5 Pakiet 24, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu uniwersalnego o wodoszczelności min.200cm H2O , wytrzymałości na rozerwanie na mokro i sucho min. 170kPa, pozostałe wymogi zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 6

Pakiet 24, poz. 1: czy Zamawiający dopuści obłożenie z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56g/m2 o wytrzymałości na rozerwanie na sucho i mokro 150kPa o składzie:

| serweta z przylepcem | 1 | 240x150 |
| --- | --- | --- |
| serweta z przylepcem | 1 | 180x170 |
| serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku | 2 | 90x75 |
| serwetki do rąk | 2 | 40x20 |
| Fartuch chir. Standard SMS | 2 | XL |
| Fartuch chir. Standard SMS | 1 | L |

Lub

| serweta z przylepcem | 1 | 240x180 |
| --- | --- | --- |
| serweta z przylepcem | 1 | 180x170 |
| serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku | 2 | 90x75 |
| serwetki do rąk | 2 | 40x20 |
| taśma medyczna | 1 | 50x9 |
| serweta na stół instrum. | 1 | 190x150 |
| serweta na stolik Mayo | 1 | 145x80 |
| kieszeń na płyny z kształtką | 1 | 42X35 |
| fartuch chir. Perfect SMS +wzmocnienie | 1 | L |
| fartuch chir. Perfect SMS +wzmocnienie | 2 | XL |

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami.

Pytanie 7 Pak.24

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania zestawu uniwersalnego  wykonanego z laminatu 2-warstwowego o gramaturze 57,5 g/m2 i w obrębie pola operacyjnego z laminatu 3-warstwowego o gramaturze 112,5g/m2,  odporności na przenikanie cieczy > 125cm H2O ( norma >=100 cm H2O) ,

Skład zestawu:

1.Serweta samoprzylepna górna o rozmiarze 250 x 150cm i wzmocnieniu 20 x 50cm

2. Serweta samoprzylepna górna o rozmiarze 175 x 180cm i wzmocnieniu 20 x 50cm

3. 2 Serwety samoprzylepne boczne o rozmiarze 75 x 90cm i wzmocnieniu 20 x 50cm

4.Serweta na stolik instrumentariuszki w rozmiarze 150 x 190 cm

4.Serweta na stolik Mayo wzmocniona w rozmiarze 80 x 145 cm

5. Taśma przylepna w rozmiarze 9 x50cm

6. 4 Ręczniki celulozowe w rozmiarze 30 x 40 cm

3 Fartuchy z włókniny SMMS   ( 2 o długości 150cm odpowiadające rozmiarowi XL  i 1 o długości 130cm odpowiadającej rozmiarowi L) ,pakowane oddzielnie.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 8 Pakiet 24

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x Serweta na stolik instrumentariuszki  o wym. 150 cm x 190 cm

Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m ².  Chłonność 350%.

1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona, czerwona o wym. 80 cm x 140cm

Serweta w kształcie worka, dwuwarstwowa (włóknina + laminat) w części środkowej serwety.

Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu.

Gramatura serwety w obszarze wzmocnienia 80g/m ². Serweta składana teleskopowo,

z zaznaczeniem kierunku rozwijania, w kolorze czerwonym - co umożliwia wykorzystanie jako worka na odpady medyczne. Całkowity rozmiar serwety 140 cm x 80 cm, rozmiar warstwy włókniny wzmacniającej 140 cm x 60 cm. Chłonność serwety 350%.

1 x Serweta o wym. 170 cm x 180 cm                                                                                                                                                                                                          Serweta trójwarstwowa, w polu niekrytycznym z włókniny typu SMS, gramatura 51 g/m². W polu kryrtycznym łata chłonna/wzmocnienie z włókniny i laminatu o wym. 50 cm x 80 cm.  Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m², odporność na przenikanie cieczy 496 cm H₂0, wytrzymałaość na rozrywanie na mokro 187 kPa. Serweta z przylepcem,  posiada pojedynczy organizer na 4 przewody. 1 x Serweta o wym. 170 cm x 240 cm

Serweta trójwarstwowa, w polu niekrytycznym z włókniny typu SMS, gramatura 51 g/m². W polu kryrtycznym łata chłonna/wzmocnienie z włókniny i laminatu o wym. 30 cm x 80 cm.  Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m², odporność na przenikanie cieczy 496 cm H₂0, wytrzymałaość na rozrywanie na mokro 187 kPa. Serweta z przylepcem,  posiada pojedynczy organizer na 4 przewody. 2 x Serweta o wym. 70 cm x  90 cm

Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m ².  Chłonność 350%.

Serweta z przylepcem.

1 x Taśma przylepna o wym. 10 cm x  50 cm

4 x Serweta/ręcznik do rąk o wym. 30 cm x 30 cm

Serwetka z włókniny spunlace o gramaturze 45g/m²

+ 3 fartuchy wykonane z włókniny typu SSMMS pakowane oddzielnie i całość w 1 worek?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami.

Pytanie 9 Pakiet 24

Poz. 1  - Czy można zaoferować zestaw uniwersalny wykonany z laminatu 2-warstwowego, o gramaturze min. 55 g/m2 wzmocnionego padami chłonnymi o gramaturze 110 g/m2, spełniającego wymagania normy EN 13795, w którego skład wchodzą serwety owym. 75 x 90 cm z padem chłonnym o wym. 36 x 90 cm – czyli na całej długości przylepnego boku?

Pozostałe wymiary bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10. Pakiet 24

Prosimy o dopuszczenie wysokiej klasy Sterylnego zestaw uniwersalnego do zabiegów chirurgicznych. Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego trójwarstwowego laminatu na całej powierzchni o gramaturze 66 g/m2, laminat ten ma bardzo wysoką odporność na penetrację płynów, tj. 200cmH2O), a jego absorpcja wynosi 400%, odporność na rozerwanie na mokro/sucho powyżej 200 kPa. Serweta w każdym miejscu spełnia wymagania obszaru krytycznego dlatego nie ma konieczności doklejania dodatkowej warstwy wzmocnienia, dodatkowo serwety są miękkie a dzięki trzeciej chłonnej spodniej  warstwie polipropylenowej  zapewniają większy komfort dopasowania i ułożenia serwet na pacjencie. Zestaw  spełnia wymagania  dla  procedur wysokiego ryzyka wg normy  EN 13795. Skład zestawu:

-1 x serweta na stolik instrumentariuszki 140 x 190 cm (owinięcie zestawu)

-1x serweta na stolik Mayo 80 x 142 cm

-2 x serweta  75 x 98 cm, przylepna na całej długości dłuższego boku

-1 x serweta  196x 200 cm, przylepna

-1 x serweta  160x260 cm, przylepna

-1 x taśma typu rzep 2,5 cm  x 13cm

- 4 x ręcznik chłonny 20x30 cm

- 3 x fartuchy chirurgiczne (2-XL, 1-L) z włókniny typu SMMS

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11. Pakiet 24

Prosimy o dopuszczenie sterylnego zestawu uniwersalnego do zabiegów chirurgicznych, serwety okrywające pacjenta wykonane z wielowarstwowej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 43g/m2 w strefie krytycznej ze wzmocnieniem chłonnym z laminatu, o łącznej gramaturze materiału min.115 g/m2.  Odporność na penetrację płynów w obszarze wzmocnień min. 200 cm H2O. Odporność na rozerwanie na mokro/sucho w obszarze wzmocnień min. 250 kPa, absorpcja w obszarze wzmocnień min. 400%. Serwety dobrze układające się na pacjencie, w części niekrytycznej „oddychające”, paroprzepuszczalne

Skład zestawu:

-1 x serweta na stolik narzędziowy  min. 152x190 cm (owinięcie zestawu)

-1 x serweta na stolik Mayo min. 75x141 cm,

-2 x  serweta 75x93 cm, przylepna, pełnobarierowe wzmocnienie chłonne 37x58 cm

-1 x serweta 175x183 cm, przylepna, pełnobarierowe wzmocnienie chłonne 36x64 cm, zintegrowany 1 organizator przewodów .

-1 x serweta 152x250 cm, przylepna, pełnobarierowe wzmocnienie chłonne 36x65 cm, zintegrowany 1 organizator przewodów .

- 4 x ręcznik chłonny 34x36 cm

- 3 x fartuchy chirurgiczne (2-XL, 1-L) z włókniny typu SMMS

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12.Pakiet 24

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania w zestawie fartuchów, które mają wysoki poziom ochrony przenikania drobnoustrojów w warunkach mokrych - odporność na penetrację mikrobiologiczną - na mokro (IB) – min. 4,5, przy zachowaniu maksymalnej gramatury 35 g/m2.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga fartuchów chirurgicznych  , barierowych.

PAKIET 25

Pytanie 1 Dotyczy Pakietu nr 25

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cystoskopii o składzie:

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami.

Pytanie 2

Pakiet 25, poz. 1: czy Zamawiający dopuści zestaw w składzie:

| serweta z otworem i przylepcem | 1 | 180x75 | ROMB | 20x10 | WYCIĘC. PÓŁOKRĄ. | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| serweta przeznaczona pod pośladki | 1 | 90x75 |  |  |  |  |
| pokrowiec na nogę | 2 | 120x75 |  |  |  |  |
| serweta na stół instrum. | 1 | 190x150 |  |  |  |  |
| serweta na stolik Mayo | 1 | 145x80 |  |  |  |  |
| serwetki do rąk | 2 | 40x20 |  |  |  |  |

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami.

Pytanie 3 Pak.25

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania zestawu do cystoskopii w następującym składzie:

1.Serweta do cystoskopii ze zintegrowanymi nogawicami w rozmiarze 175/260 x 210 cm i z przylepnym otworem na krocze w rozmiarze 10 x 15 cm

2.Serweta na stolik instrumentariuszki w rozmiarze 150 x 190 cm

3.Serweta pod pacjenta w rozmiarze 75 x 120 cm

4.Taśma samoprzylepna w rozmiarze 9 x 50 cm 2 ręczniki celulozowe 30x40cm

5. 2 ręczniki celulozowe 30x40cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 4 Pakiet 25

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x Serweta na stolik instrumentariuszki  o wym. 150 cm x 190 cm

Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m ².  Chłonność 350%.

1 x Serweta do operacji resekcji przezcewkowej o wym. 190 x 230cm                                                                                                                                                                   Serweta w górnej części wykonana z włókniny typu SMS, gramatura 51g/2, a w dolnej części z nieprzemakalnego, niebieskiego polietylenu. Nogawice zintegrowane z  całością serwety. Serweta z otworem brzusznym o śred. 3 cm i kroczowym o średn. 6cm, osłoną lateksową  palca do badanie per rectum, torebką do zbiórki płynów w kształcie stożka o wym. 83x56. Torebka posiada filtr w dlbej wewnętrznej części, usztywnienie w górnym brzegu, port  do odsysania treści umieszczony w dolnej części torebki ,budowa końcówki portu umożliwia dopasowanie  drenów o różnej średnicy

1 x Taśma przylepna  o  wym. 10 x 50cm

4 x Serweta/ręcznik do rąk o wym. 30 cm x 30 cm

Serwetka z włókniny spunlace o gramaturze 45g/m² ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami.

Pytanie 5 Pakiet 25

Poz. nr 1 - Czy można zaoferować zestaw do cystoskopii o  składzie:

1x serweta na stolik narzędziowy 150x200cm;

2 x ręcznik do rąk 33x33 cm;

1 x serweta do cystoskopii  zintegrowana z nogawicami 260 x 290 cm, otwór przylepny 9x12 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6.Pakiet 25

Prosimy o dopuszczenie sterylnego zestawu  ginekologiczno – cystoskopijnego. Skład zestawu:

-1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm (owinięcie zestawu)

-2 x nogawice 79x140 cm

-2 x ręcznik chłonny 20x30 cm

-1 x serweta ginekologiczna 75x120 cm z przylepnym decentralnym otworem w kształcie rombu 8x18 cm

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami.

Pytanie 7. Pakiet 25

Prosimy o do puszczenie sterylnego zestawu do cystoskopii, Skład zestawu:

-1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm(owinięcie zestawu)

-1 x ręcznik chłonny 39x58cm

-1 x serweta do cystoskopii  89/262x220 cm z obłożeniem ramion stołu z nieprzylepnym otworem 8x15 cm,  ze wzmocnieniem chłonnym  cm wokół otworu, z filtrem z sitem  oraz paskiem klejącym do fiksacji serwety w okolicy łonowej, ze zintegrowanymi nogawicami

Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza,

PAKIET 26

Pytanie 1

Czy Zamawiający w Pakiecie 26  pozycja 2 dopuści sterylną kieszeń wykonaną z polietylenu o wymiarach 30 x 40?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2 Pak.26

Poz.2 Czy zamawiający dopuści do zaoferowania sterylnej samoprzylepnej kieszeni o rozmiarze 38 x 40cm, wykonanej z mocnej przezroczystej foli PE, nie posiadającej sztywnika?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 3 Pakiet 26

Zwracamy się z prośbą o rozdzielenie pakietu na dwa osobne pakiety 26 (poz.1)  i pakiet  26 a (poz. 2), pozwoli to większej ilości oferentom złożyć konkurencyjne oferty cenowe.

Odpowiedź: Zamawiający wydziela  poz. 2 i tworzy pakiet 26 A

PAKIET 27

Pytanie 1 Pakiet 27

Czy Zamawiający dopuści zestaw o skaldzie:

1 x Serweta na stolik instrumentariuszki  o wym. 150 cm x 190 cm

Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m ².  Chłonność 350%.

1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona, czerwona o wym. 80 cm x 140cm

Serweta w kształcie worka, dwuwarstwowa (włóknina + laminat) w części środkowej serwety. Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety w obszarze wzmocnienia 80g/m ². Serweta składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania, w kolorze czerwonym - co umożliwia wykorzystanie jako worka na odpady medyczne. Całkowity rozmiar serwety 140 cm x 80 cm, rozmiar warstwy włókniny wzmacniającej 140 cm x 60 cm.  Chłonność serwety 350%.

1 x Serweta z wycieciem  U o wym. 200 x 260cm                                                                                                                                                                                Serweta   z wycięciem U samoprzlepnym o wym. 8,5 x 85 cm, z łatą chłonną o wym. 75x50cm i  2oma organizerami na przewody ,wykonana w polu niekrytycznym z włókniny . Łata chłonna wykonana z włókniny i  laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym  161 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H20, wytrzymałaość na rozrywanie na mokro 187 kPa.   1 x Serweta o wym. 150x180cm  Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m ².  Chłonność 350%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1 x Serweta o wym. 170x180cm                                                                                                                                                                                                                    Serweta samoprzylepna z łatą chłonną o wym. 80x50cm i  1dnym organizerem na przewody ,wykonana w polu niekrytycznym z włókniny . Łata chłonna wykonana z włókniny i  laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym  161 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H20, wytrzymałaość na rozrywanie na mokro 187 kPa.

1 x Rękaw o wym. 30 x 60cm                                                                                                                                                                                                                             Rękaw 2 - warstwowy.  Gramatura 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałaość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Taśma przylepna  o  wym. 10 x 50cm

4 x Serweta/ręcznik do rąk o wym. 30 cm x 30 cm

Serwetka z włókniny spunlace o gramaturze 45g/m²

+ 3 fartuchy wykonane z włókniny typu SSMMS pakowane oddzielnie i całość w 1 worek?

Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 2 Pakiet 27

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje warstwy chłonnej zabezpieczającej stół operacyjne na całej długości warstwy spodniej.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga osłony na stół operacyjny zabezpieczający go na całej długości. Sposób rozwiązania w/w dopuszcza.

Pytanie 3. Pakiet 27

Prosimy o dopuszczenie sterylnego zestawu do operacji barku z torba na płyny, skład zestawu:

-1x serweta typu U 196x295z przylepnym wycięciem 25x64cm, ze wzmocnieniem 110x102cm z niebieskiego PE

-1x serweta do barku 160x254cm ze zintegrowaną folią operacyjną otaczająca przylepny otwór gruszkowaty 36x29cm z rozcięciem, z torbą na płyny wokół otworu operacyjnego (270stopni), 2 porty do ssaka, 3 podwójne uchwyty na przewody

- 3x fartuch chirurgiczne (2XL i 1L)  z włókniny typu SMMS, pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4. Pakiet 27

Prosimy o dopuszczenie sterylnego zestawu do operacji barku z torba na płyny, skład zestawu:

- 1 serwetę do operacji ramienia SMMMS 254x168cm, przylepny otwór dopasowany do ramienia z rozcięciem, 3 uchwyty na przewody, torba na płyny 55x114cm w dwoma portami wyjściowymi

- 1 serweta SMMMS na ciało 196x290cm z wycięciem, przylepne wycięcie 25.5x63.5cm ze wzmocnieniem chłonnym 102x99cm, 2 uchwyty na przewody

Serwety okrywające pacjenta wykonane z wielowarstwowej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 43g/m2 w strefie krytycznej ze wzmocnieniem chłonnym z laminatu, o łącznej gramaturze materiału min.115 g/m2.  Odporność na penetrację płynów w obszarze wzmocnień min. 200 cm H2O. Odporność na rozerwanie na mokro/sucho w obszarze wzmocnień min. 250 kPa, absorpcja w obszarze wzmocnień min. 400%. Serwety dobrze układające się na pacjencie, w części niekrytycznej „oddychające”, paroprzepuszczalne

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

PAKIET 28

Pytanie 1Pakiet nr 28 Pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety z otworem w rozmiarze 6x8cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2 Pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie następującego zestawu obłożenia okulistycznego:

Serweta Rozmiar  130 x 150 cm

Otwór ( 9 x 11 )   wypełniony folią chirurgiczną

Zintegrowane dwa zbiorniki do odprowadzania płynów z kształtką do uformowania wlotu

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem  pozostałych parametrów.

Pytanie 3 Pak.28

Poz.1  Czy zamawiający dopuści do zaoferowania serwety z otworem samoprzylepnym o średnicy 8 cm, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 4

Poz.2  Czy zamawiający dopuści do zaoferowania sterylnego obłożenia okulistycznego, którego serweta wykonana jest  z włókniny  spunlace o gramaturze 68g/m2 odpornego na przenikanie płynów. Serweta o rozmiarze 150 x 150 cm posiada otwór centralny 7 x 10 cm ze zintegrowaną folią chirurgiczną i ze zintegrowaną torbą na płyny w rozmiarze 19 x 30 cm, torba jest wyposażona w sztywnik do modelowania brzegu.

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 5 Pakiet 28, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x Serweta na stolik o wym. 100 cm x 150 cm

Serweta dwuwarstwowa (włóknina + lamina. Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m ².  Chłonność 350%

1 x Serweta okulistyczna o wym. 120 cm x 170 cm

Serweta z  włókniny typu SMS, gramatura 51g/2, z otworem z folią operacyjną o wym. 10 cm x 10 cm, 2 - ma kieszeniami na płyny, sztywnikiem

2 x  Serweta/ręcznik do rąk o wym. 30 cm x 30 cm

Serwetka z włókniny spunlace o gramaturze 45g/m² ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyzsz.

Pytanie 6 Pakiet 28 Poz. 2

Czy można zaoferować serwetę z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 55 g/ m2 o wymiarach 140 x 150 cm z otworem wypełnionym folią 7 x 10 cm ze zintegrowaną torbą na płyny?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PAKIET 29

Pytanie 1. Pakiet 29 poz.1

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie poz. 1 z pakietu i utworzenie odrębnego pakietu, co powoli założenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty większej liczbie oferentów

Odpowiedź:  Zamawiajacy  wydziela  poz. 1 i tworzy pakiet 29 A.

PAKIET 30

Pytanie 1 Dotyczy Pakietu nr 30

Czy Zamawiający dopuści zestaw ręka/noga wykonany z laminatu 3-warstwowego (wł. wiskozowa 30g/m2 + PE 15µ + wł. celulozowa 20g/m2) o łącznej gramaturze ok. 64 g/m2, wzmocniony w strefie krytycznej włókniną wiskozową 50g/m2; parametry materiału zgodne z EN 13795; zestaw o następującym składzie:

Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 2 Pakiet 30

Czy można zaoferować zestaw o składzie:

1 x serweta na stół narzędziowy 200 x 150 cm

1 x serweta do operacji ręki / nogi 200 x 320 cm z łatą chłonną i uchwytem na przewody i elastycznym otworem 5 cm

1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm

Laminat dwuwarstwowy PP+ PE, gramatura 55 g/m2, w części chłonnej 110 g/m2, spełniającego wymagania normy EN 13795.

Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów.

Pytanie 3.Pakiet 30

Prosimy o dopuszczenie sterylnego zestawu do operacji kończyn. Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego trójwarstwowego laminatu (polipropylen, polietylen, polipropylen) na całej powierzchni o gramaturze 66 g/m2, laminat ten ma bardzo wysoką odporność na penetrację płynów, tj. 200cmH2O,

odporność na rozerwanie na mokro/sucho powyżej 200 kPa.

Skład zestawu:

-1 x serweta na stolik narzędziowy min. 140x190cm (owinięcie zestawu)

-1 x serweta nieprzylepna 91x150 cm

-1 x uchwyt na przewody typu rzep 2,5x13cm

-1x serweta do operacji kończyn 242x300cm z elastycznym, samouszczelniajacym się otworem fi 5cm

-1 x osłona na stolik Mayo 80x142cm (sterylna, pakowana oddzielnie)

Zestaw zgodny z normą EN 13795, pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4. Pakiet 30

Prosimy o dopuszczenie Sterylny zestaw do operacji kończyn. Skład zestawu:

- 1 x serweta  na stolik narzędziowy min.152x190 cm

- 1 x serweta  na stolik Mayo  min. 75x141 cm

-  1  x  taśma lepna, 10x50 cm

- 1 x serweta do operacji kończyny 221x328 cm, z elastycznym,  samouszczelniajacym się otworem   Ø 4 cm, ze wzmocnieniem chłonnym  wokół otworu, 4 zintegrowane organizatory przewodów .

Serwety okrywające pacjenta wykonane z wielowarstwowej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 43g/m2 w strefie krytycznej ze wzmocnieniem chłonnym z laminatu, o łącznej gramaturze materiału min.115 g/m2.  Odporność na penetrację płynów w obszarze wzmocnień min. 200 cm H2O. Odporność na rozerwanie na mokro/sucho w obszarze wzmocnień min. 250 kPa, absorpcja w obszarze wzmocnień min. 400%. Serwety dobrze układające się na pacjencie, w części niekrytycznej „oddychające”, paroprzepuszczalne

Zestaw zgodny z normą EN 13795, pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.

Odpowiedź: Zamawiajacy  nie wyraża zgody.

PAKIET 31

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 31 poz.1 czepka wykonanego w części bocznej z chłonnej włókniny wiskozowej o gramaturze 26g/m2?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 31 poz.1 produktu oznakowanego jako wyrób medyczny, co zwiększy konkurencyjność prowadzonego postępowania?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

PYTANIA DO SIWZ  I WZORU UMOWY

Pytanie 1

Par. 5 ust. 1.1,1.2, 2: czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby słowo „opóźnienie” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

Odpowiedź: NIE

Pytanie 2

Par. 5 ust. 1.3: jakie konkretnie niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy będzie uważane za uprawniające Zamawiającego do naliczenia kary umownej?

Odpowiedź:  Zamawiajacy  zmienia  par. 5 ust. 1.3. otrzymuje brzmienie….”w przypadku niewykonania wykonania umowy w wysokości 20% wartości nie  wykonanej części umowy (nie mniejszej niż 20 zł.),”

Pytanie 3

czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź: NIE

Pytanie 4

Pakiety 11, 22, 23, 24:

Zamawiający dopuścił pakowanie części elementów zestawów oddzielnie, ale komplety elementów winny  być spakowane w 1 worek zaopatrzony  w etykietę z informacją o składzie zestawu. Ze względu  na aktualny stan prawny w zakresie wytwarzania, przechowywania i transportu jałowych wyrobów medycznych zwracamy się z prośbą o możliwość realizowania dostaw wyrobów stanowiących przedmiot zamówienia w oryginalnych opakowaniach handlowych / transportowych. Należy zauważyć, iż podczas procesu wystawiania deklaracji zgodności jak również certyfikatu jednostki notyfikującej oceniane są nie tylko parametry samego produktu, ale również wszystkie procesy mające wpływ na bezpieczne użytkowanie wyrobu. Jednym z kluczowych procesów są działania logistyczne mające na celu zapewnienie absolutnej czystości i bezpieczeństwa produktu w drodze pokonywanej z hali produkcyjnej na blok operacyjny. Żadna jednostka notyfikująca nie wyraża zgody (nie bierze odpowiedzialności) za przepakowywanie lub zmianę sposobu konfekcjonowania wyrobów jałowych poza miejscem ich wytwarzania lub użytkowania.

Mając na uwadze powyższe prosimy o dopuszczenie do realizacji dostaw w oryginalnych opakowaniach handlowych / transportowych.

Odpowiedź: Zamawiajaćy dopuszcza  dostawy w oddzielnych opakowaniach  na: obłożenie  plus fartuch.

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje Pakiety: 3, 11 i 15.

Zmodyfikowane Pakiety dodane jako załącznik.