Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia

Tel. 13-43-78-215 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620

Krosno, dnia 03.09.2015

Do wszystkich uczestników postępowania

 ([www.krosno.med.pl](http://www.krosno.med.pl/))

Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień na zapytania wykonawców w postepowaniu na zakup wraz z sukcesywną dostawą sprzętu jednorazowego użytku dla oddziału Pulmonologi, nr postepowania EZ/215/93/2015.

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. 2013 poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami.

**Pytanie 1.**

**Dotyczy pakietu na 1**

Bardzo proszę o wyjaśnienie czy ustniki j.u. maja by7ć papierowe o jakiej średnicy i do jakiego spirometru?

**Odpowiedź:**

Dla dorosłych plastikowe, jednorazowe. Średnica wewnętrzna 28mm-29mm, średnica zewnętrzna 30mm-31mm. Spirometr LUNGTEST 1000

**Pytanie 2.**

**Dotyczy pakietu nr 5**

Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści rurkę tracheostomijną z ruchomym szyldem z mankietem niskociśnieniowym wykonaną z termoplastycznego PVC, silikonową ?

**Odpowiedź:**

**NIE**

**Pytanie 3.**

**Dotyczy pakietu 4**

Czy Zamawiający dopuści Biopsy – kleszczyki typu Aligator z igłą i okienkiem, Ø2,3 mm, długość 2300 mm?

**Odpowiedź:**

**NIE**

**Pytanie 4.**

**Dotyczy Pakietu 4**

Czy Zamawiający we pakiecie 4 wymaga aby oferowane klaszcze biopsyjne posiadały długość roboczą 100 cm oraz były przystosowane do współpracy z kanałem roboczym o min. Śr. 2,8 mm oraz żeby posiadały po dwa otwory w łopatkach szczęk w celu ułatwienia pobierania materiały do badań ?

**Odpowiedź:**

**Długość robocza 110-120 cm**

Z poważaniem